**РазъяснениЕ положений документации открытого аукциона в электронной форме**

**№ ЭА29-09-17/Видеонаблюдение**

**на поставку технических средств охраны системы видеонаблюдения, их монтаж и подключение по адресу:**

**г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, стр. 3, стр. 4, стр. 5**

В ответ на запрос о разъяснении документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, на сайт универсальной торговой платформы <http://utp.sberbank-ast.ru/>, направляем соответствующие разъяснения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ссылка на пункт документации об аукционе в электронной форме, положения которого необходимо разъяснить** | **Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме** | **Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме** |
| 1 | Раздел 4 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об аукционе в электронной форме. | Модель видеорегистратора **DS-7732NI-I4**, указанная в техническом задании, является проектным оборудованием компании «Hikvision Russia».  Сроки поставки данного видеорегистратора составляют 12 недель, при условии предварительного предоставления данных об объекте, на котором он будет использоваться. В техническом задании присутствует указание на возможность подбора эквивалента, однако это не представляется возможным в виду того, что технические характеристики взяты из паспорта вышеуказанного изделия.  Вследствие этого выполнить работы в срок указанный в п. 7.3 – поставка товара, монтаж и подключение смонтированного товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора – невозможно.  Просьба предоставить разъяснения или внести изменения. | В связи  с поступившим запросом на разъяснение положений документации об аукционе, Заказчиком принято решение внести изменения в документацию об аукционе в электронной форме **№** **ЭА29-09-17/Видеонаблюдение**. |