**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**1. Форма торгов:** открытый аукцион в электронной форме (далее – открытый аукцион, аукцион).

**2. Номер аукциона:** ЭА85-10/17/Поставка автоматизированных рабочих мест

**3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика:** федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) (далее – Заказчик).

Адрес заказчика: 190008, г. Санкт – Петербург, ул. Союза Печатников, д.16.

Номера телефона/факса: (812) 644-59-10 доб. 61247, 61248

Адрес электронной почты:[torgi-spb@hse.ru](mailto:torgi-spb@hse.ru)

**4. Предмет Договора:** Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, ул. Союза Печатников 16, ул. Кантемировская, д. 3А.

**5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** указано в документации об аукционе.

**6. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:** 6 482 780 (шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальня) цена за единицу Товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, ед** | **Сумма, руб.** |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 56 372,00 | 115 | 6 482 780,00 |

**7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:**

Документация об аукционе (далее также – аукционная документация) размещена Заказчиком и доступна для скачивания в электронном виде:

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также единая информационная система, ЕИС) <http://zakupki.gov.ru/>.

- на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее также электронная площадка, ЭП) <http://utp.sberbank-ast.ru/>.

Плата за предоставление документации об аукционе Заказчиком не установлена.

Срок предоставления документации: с момента опубликования извещения по **7 ноября 2017 года.**

**8. Извещение о проведении открытого аукциона и** **документация об аукционе размещены** на официальном сайте ЕИС и на сайте электронной площадки <http://utp.sberbank-ast.ru/>.

**9. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:**

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) через сайт электронной площадки <http://utp.sberbank-ast.ru/> в соответствии с регламентом ЭП. Заявка подписывается электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание такой заявки.

Окончание приема заявок на участие в аукционе в **10 часов 00 минут** по московскому времени **« 7 » ноября 2017 года**.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе **« 10 » ноября 2017 года**.

**10. Место, дата и время начала проведения аукциона:**

Начало проведения аукциона – **11:00 (время московское)** **« 14 » ноября 2017 года**. Аукцион проводится на сайте электронной площадки <http://utp.sberbank-ast.ru/>.

**11. Порядок проведения аукциона**: в соответствии с регламентом ЭП и документацией об аукционе.

**12. Порядок подготовки и предоставления заявок на участие в аукционе:** для участия в аукционе претендент должен подготовить и представить заявку на участие в аукционе в полном соответствии с требованиями и по формам, установленными в документации об аукционе.

**13. Сведения о предоставляемых преференциях:**

- предоставляется приоритет в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

**14. Сведения о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора:** в соответствии с документацией об аукционе.

**15. Срок заключения договора:** договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте ЕИС и на сайте электронной площадки протокола, составленного по результатам закупки, и не позднее 20 (двадцати) дней после подписания такого протокола.

**16. Отказ от проведения открытого аукциона:** Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в любое время до определения победителя аукциона в порядке, установленном документацией об аукционе.

**Утверждаю:**

**Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Кадочников**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  
в электронной форме**

**Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, ул. Союза Печатников 16, ул. Кантемировская, д. 3А.**

**ЭА85-10/17/Поставка автоматизированных рабочих мест**

**Согласовано:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления по ИТ НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург** | **Ю.Г. Гросс** |
|  |  |
| **Начальник отдела закупок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург** | **А.П. Семенова** |

**Санкт-Петербург 2017**

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) (далее – Заказчик, Университет) проводит открытый аукцион в электронной форме с целью определения в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в настоящей документации [поставщика исполнителя, подрядчика], с которым будет заключен договор, предмет которого указан в извещении о проведении аукциона, в Информационной карте аукциона и в разделе «Техническое задание» настоящей документации.

Аукцион проводится в соответствие с Федеральным законом Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики (далее – Положение о закупке), размещенном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В аукционе могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Ограничения на участие в закупке только субъектов малого или среднего предпринимательства установливаются в извещении о проведении аукциона.

1. **Термины и определения, используемые в настоящей документации.**

***Договор –*** соглашение об установлении гражданских прав и обязанностей, заключаемое между Заказчиком и победителем аукциона либо иным лицом, с которым Заказчик заключает такое соглашение в соответствии с положениями настоящей документации, направленное на удовлетворение потребностей Заказчика.

***Демпинговая цена -*** предложенная участником закупки цена договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

***Начальная******(максимальная) цена договора (цена лота)* –** объявленная Заказчиком ориентировочная максимальная цена закупки.

***Официальный сайт ЕИС*** – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (<http://zakupki.gov.ru/>).

***Заявка на участие в аукционе*** – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное в электронной форме через сайт электронной площадки <http://utp.sberbank-ast.ru/> в соответствии с регламентом электронной площадки с намерением принять участие в аукционе и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных аукционной документацией.

***Сайт универсальной торговой платформы*** (далее сайт электронной площадки, сайт ЭП) – сайт ЗАО «Сбербанк-АСТ» <http://utp.sberbank-ast.ru/>, посредством которого проводится открытый аукцион в электронной форме.

***Извещение о проведении открытого аукциона*** – опубликованные на официальном сайте ЕИС и сайте ЭП и направленные потенциальным поставщикам, исполнителям, подрядчикам сведения о закупке, являющиеся официальным объявлением о начале закупки путем проведения аукциона.

***Единая профильная комиссия по закупке товаров, работ, услуг*** – заранее созданный коллегиальный орган, осуществляющий функции, предусмотренные Положением о закупке, в ходе проведения закупки товаров, работ, услуг (определенных видов (групп) товаров, работ, услуг) для нужд университета.

***Закупочная комиссия при ректоре университета*** – коллегиальный орган, созданный для осуществления контроля за деятельностью, связанной с закупкой товаров, работ, услуг для нужд Университета, а также в целях принятия оперативных решений по вопросам, связанным с закупочной деятельностью Университета.

***Претендент*** – заинтересованное в участии в открытом аукционе лицо, объединение юридических лиц, официально получившее документацию об аукционе в порядке, установленном в извещении о проведении открытого аукциона, в том числе лицо или объединение юридических лиц, представившее обеспечение заявки на участие в аукционе до представления заявки на участие в аукционе.

***Участник закупки*** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации.

***Допуск к участию в аукционе* –** результат рассмотрения заявок на участие в аукционе, представляющий собой определение перечня лиц, которые соответствуют требованиям Университета для участия в аукционе.

***Участник аукциона*** – участник закупки, допущенный единой профильной комиссией по закупке товаров, работ, услуг к участию в аукционе по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе.

***Победитель аукциона*** –участник аукциона, предложивший, наименьшую цену договора.

1. **Предоставление документации об аукционе.**

Документация об аукционе (далее также – аукционная документация) размещена Заказчиком и доступна для скачивания в электронном виде:

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также единая информационная система, ЕИС) <http://zakupki.gov.ru/>.

- на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее также электронная площадка, ЭП) <http://utp.sberbank-ast.ru/>.

Плата за предоставление документации об аукционе Заказчиком не установлена.

1. **Требования к участникам закупки.**

Для участия в аукционе участник закупки должен соответствовать требованиям к правоспособности, квалификации и репутации, а также дополнительным требованиям, установленным в Информационной карте аукциона в соответствие с Положением о закупке.

1. **Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе**

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе Университет вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в аукционную документацию.

В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения документации об аукционе такие изменения размещаются на официальном сайте ЕИС и сайте ЭП и направляются по электронной почте претендентам, которым предоставлялась документация об аукционе на бумажном носителе.

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте ЕИС и сайте ЭП внесенных в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

1. **Отказ от проведения аукциона**

Университет вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Решение об отказе от проведения открытого аукциона после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе может быть принято только по согласованию с Закупочной комиссией при ректоре университета.

В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте ЕИС и сайте ЭП и в течение трех рабочих дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам закупки. Университет не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупки с извещением об отказе от проведения открытого аукциона.

1. **Сведения о преференциях**
2. Заказчик устанавливает преференции участникам закупки, если это требование указано в Информационной карте аукциона, в том числе:

* поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг;
* отечественным производителям.
* для субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.7.2. В случае установления преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства:

Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты (хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными указанным Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, а именно:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в [подпунктах "в"](#Par2) - ["д"](#Par4) настоящего пункта;

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6B35A2DE4FFFB3B01C70FFB5CFAF5BED92BAF4FBEC473A8DF8FECBBF00L965N) от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково";

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=6B35A2DE4FFFB3B01C70FFB5CFAF5BED92BAF3F8E3433A8DF8FECBBF00952FF750D7673463891642L665N) юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6B35A2DE4FFFB3B01C70FFB5CFAF5BED92BAF4FCE7493A8DF8FECBBF00L965N) от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица включаются в данный перечень в [порядке](consultantplus://offline/ref=6B35A2DE4FFFB3B01C70FFB5CFAF5BED91B3F2F8E1453A8DF8FECBBF00952FF750D7673463891642L66BN), установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);

юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6B35A2DE4FFFB3B01C70FFB5CFAF5BED92BAF4FBE4443A8DF8FECBBF00L965N) от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6B35A2DE4FFFB3B01C70FFB5CFAF5BED91B9F6F8E5423A8DF8FECBBF00L965N) от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий";

2) [среднесписочная](consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA077634A572AD692666AEB26F19429B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762D5DyBY7O) численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA077634A572AD692665A6B067144D9B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762E5ByBY4O) настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA077634A572AD692665A6B067144D9B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762E5ByBY4O) настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать [предельные значения](consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA077634A572AD692665A6B56211409B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762D59yBY2O), установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.7.2.1. При проведении закупки путем проведения открытого аукциона, в которых участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, участникам закупки, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, будет отказано в допуске к участию в аукционе.

1.7.2.2. В случае установления Правительством Российской Федерации особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, установление университетом особенностей участия в закупке указанных субъектов малого и среднего предпринимательства является обязательным.

1.7.3. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом положений Генерального [соглашения](consultantplus://offline/ref=C94E40F5ED9F82111427636C7E90D05FCBAA51C378A6AFEF352ECD3219W6N) по тарифам и торговле 1994 года и [Договора](consultantplus://offline/ref=C94E40F5ED9F8211142766637D90D05FCBA453C87EAFF2E53D77C130911FW3N) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

1.7.3.1. Случаи, при наступлении которых не предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:

а) аукцион признан несостоявшемся, и договор заключается с единственным участником аукциона;

б) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.7.3.2. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом «г» п. 1.7.3.1, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации об аукционе, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.7.3.3. Отнесение участника аукциона к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1. **Переговоры**

При проведении аукциона не допускаются переговоры Заказчика или единой профильной комиссии по закупке товаров, работ, услуг с претендентами, участниками закупки или участниками аукциона.

1. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА**

**2.1. Подготовка заявок на участие в аукционе**

Для участия в аукционе претенденту необходимо подготовить и предоставить в срок и по адресу, указанным в Информационной карте аукциона, заявку на участие в аукционе, оформленную согласно требованиям аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена по форме, приведенной в аукционной документации. **Заявка на участие в аукционе подается в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) через сайт ЭП http://utp.sberbank-ast.ru/ в соответствии с регламентом электронной площадки.**

В случае подачи документа, входящего в заявку на участие в аукционе, в форме электронного документа, такой документ должен быть создан в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей документацией об аукционе.

В случае подачи документа, входящего в заявку на участие в аукционе, в форме электронного образа документа, такой документ должен быть создан путем сканирования документа, изготовленного на бумажном носителе, и заверен электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей документацией об аукционе. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом, сером цвете или в режиме полной цветопередачи (качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии). Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста). Размер файла электронного образа документа не должен превышать 10 Мб, если иной размер файла не установлен электронной площадкой.

Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать электронный образ документа (например: Доверенность от 13.11.2016.pdf).

При составлении документа на бумажном носителе вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая оговаривается надписью «исправлено» и подтверждается подписью лица, подписывающего заявку на участие в аукционе, с указанием даты исправления, а также при наличии печатью организации (для юридических лиц).

Заявка на участие в аукционе подписывается электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание заявки.

2.1.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

**для юридического лица:**

1. заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации;
2. в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, **сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства** (https://rmsp.nalog.ru/), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.

В случае **если участник закупки является** **вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом** в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован (создан) в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) **и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре** субъектов малого и среднего предпринимательства, **участник закупки должен представить** **заполненную форму декларации** (форма установлена Приложением № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным [статьей 4](consultantplus://offline/ref=3122AED5F5F14EE7EB129C30705E4F07339E031D493F7A91CE4C97FF713CC699B80EA5278C466604SAhDN) Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

В случае, если участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (устанавливается в Измещении и Информаионной карте настоящей документации): сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства(<https://rmsp.nalog.ru/>), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.

В случае, если участник закупки является **вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем** в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по установленной в аукционной документации форме;;

1. анкету юридического лица по установленной в документации об аукционе форме;
2. нотариально заверенные копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений [[1]](#footnote-1);
3. полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки[[2]](#footnote-2);
4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
5. справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе[[3]](#footnote-3);
6. письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является[[4]](#footnote-4);
7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица[[5]](#footnote-5);
8. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
9. копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе;
10. документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае установления в документации об аукционе требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
11. график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг[[6]](#footnote-6);
12. иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией об аукционе, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе.

для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

1. заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе;
2. в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, **сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства** (https://rmsp.nalog.ru/), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.

В случае **если участник закупки является** **вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом** в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован (создан) в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) **и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре** субъектов малого и среднего предпринимательства, **участник закупки должен представить** **заполненную форму декларации** (форма установлена Приложением № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным [статьей 4](consultantplus://offline/ref=3122AED5F5F14EE7EB129C30705E4F07339E031D493F7A91CE4C97FF713CC699B80EA5278C466604SAhDN) Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

В случае, если участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (устанавливается в Измещении и Информаионной карте настоящей документации): сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства(<https://rmsp.nalog.ru/>), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.

В случае, если участник закупки является **вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем** в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по установленной в аукционной документации форме;

1. фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;
2. полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки[[7]](#footnote-7) (для индивидуального предпринимателя);
3. справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе[[8]](#footnote-8);
4. письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является[[9]](#footnote-9);
5. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
6. копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе;
7. документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае установления в документации об аукционе требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
8. график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг[[10]](#footnote-10);
9. иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией об аукционе, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе;

для простого товарищества:

1. договор простого товарищества участников;
2. а также документы и сведения, необходимые для представления юридическим лицам, участника закупки, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, включая все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться авторизированный перевод на русский язык. В случае расхождения оригиналов и копий документов, составленных на иностранном языке, и авторизированного перевода, приоритет будет иметь авторизированный перевод.

В составе заявки на участие в аукционе предоставляется информация по формам, приведенным в документации об аукционе, в соответствии с инструкциями по заполнению таких форм, приведенными в документации об аукционе.

**2.2. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе**

Любой претендент вправе направить Заказчику через сайт ЭП запрос разъяснений положений аукционной документации в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.Запросы о разъяснении положений аукционной документации, полученные позднее срока, указанного в настоящем пункте, не рассматриваются. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса, разместит на сайте ЭП и в ЕИС разъяснения положений аукционной документации (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения).

Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации указаны в Информационной карте аукциона.

При необходимости сроки подачи заявок на участие в аукционе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений положений документации об аукционе при подготовке заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте ЕИС внесенных в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

**2.3. Прием заявок на участие в аукционе**

Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте ЕИС и сайте ЭП и до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении и Информационной карте аукциона, ЭП осуществляет прием заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе претендент должен подать заявку на участие в аукционе через сайт ЭП в соответствии с регламентом ЭП по форме и в порядке, установленными аукционной документацией.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в аукционе или не получена ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион будет признан несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе будет подана только одна заявка на участие в аукционе или не будет подано ни одной заявки на участие в аукционе, информация о признании аукциона несостоявшимся будет занесена в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в аукционе, единая профильная комиссия по закупке товаров, работ, услуг рассматривает ее в порядке, установленном аукционной документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик заключает договор с таким участником закупки. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора.

**2.4. Порядок отзыва и внесения изменений в заявки на участие в аукционе.**

Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в аукционе. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, не допускается.

Изменения заявки на участие в аукционе должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание изменения заявки на участие в аукционе.

**2.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе**

Аукционная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки, которое указывается в Информационной карте аукциона.

Предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе на ЭП и возврат обеспечения заявки на участие в аукционе производится в соответствии с регламентом ЭП.

Сроки возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавлены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**2.6. Обеспечение исполнения договора**

В случае, если аукционной документацией установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в порядке, форме и в размере, указанным в Информационной карте аукционной документации.

При этом размер обеспечения исполнения договора не может превышать пяти процентов начальной  (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в Информационной карте аукционной документации, либо в размере аванса (в случае, если выплата аванса предусмотрена договором).

В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и аукционной документацией установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора таким учреждением не требуется.

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки в виде обеспечительного платежа (перечислением денежных средств на расчетный счет, указанный в Информационной карте аукционной документации или безотзывной независимой (банковской) гарантии.

В случае предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, срок действия такой гарантии должен превышать срок исполнения основного обязательства по договору не менее чем на один месяц. Иные требования к независимой (банковской) гарантии, в том числе к ее условиям и форме, могут быть установлены в Информационной карте аукционной документации. В случае установления в аукционной документации требований к независимой (банковской) гарантии и несоответствия независимой (банковской) гарантии, представленной участником закупки, таким требования, заказчик вправе отказать участнику закупку в принятии независимой (банковской) гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) с согласия заказчика вправе заменить способ обеспечения исполнения договора при его исполнении на один из указанных в аукционной документации способов обеспечения.

Поставщика (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить с согласия заказчика обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора, предоставленное в форме обеспечительного платежа, возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, подтвержденного подписанным обеими сторонами договора документом(ами) об исполнении, предусмотренным(и) договором. Возрат обеспечения исполнения договора, предоставленное в форме обеспечительного платежа, возвращается по письменному обращению поставщика (исполнителя, подрядчика), направленному лицу, ответственному за исполнение договора со стороны заказчика и указанному в договоре, с указанием реквизитов счета, на который необходимо осуществить возврат. Возврат обеспечительного платежа осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения вышеуказанного письменного обращения. Банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращается.

**2.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе**

Единая профильная комиссия по закупке товаров, работ, услуг в срок не более десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в аукционе рассматривает заявки на участие в аукционе участников закупки, заявки на участие в аукционе которых были поданы, с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия заявки на участие в аукционе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в аукционе, установленным аукционной документацией.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе единой профильной комиссией по закупке товаров, работ, услуг принимается решение о признании участника закупки участником аукциона или об отказе в признании участника закупки участником аукциона.

Участнику закупки будет отказано в признании его участником аукциона в случаях:

1. непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых проводится закупка;
2. несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона, установленным аукционной документацией;
3. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на участие в аукционе и предложениям участников закупки, установленным аукционной документацией, в том числе непредоставления документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявок на участие в аукционе установлено аукционной документацией.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, предусмотренных аукционной документацией, не допускается.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой участник закупки должен быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

При необходимости, в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, единая профильная комиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заявки на участие в аукционе, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в аукционе, не допускаются.

В случае если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в аукционе в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в аукционе такого участника подлежит отклонению.

Сведения об участниках закупки, признанных участниками аукциона, или об отказе в признании участников закупки участниками аукциона, с обоснованием такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими членами единой профильной комиссией по закупке товаров, работ, услуг и представителем подразделения-заказчика непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте ЕИС и сайте ЭП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе будет принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в аукционе, установленным документацией об аукционе требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в аукционе установленным требованиям, аукцион признается несостоявшимся.

Если только один участник закупки будет признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся и Заказчик заключает договор с таким участником аукциона. В таком случае, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора.

**2.8. Проведение аукциона, порядок опредления победителя**

Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, составляющие не более чем десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивающие участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе на сайте ЭП в соответствии с регламентом ЭП.

В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона.

Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках аукциона в электронной форме.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». В случае, если в Информационной карте аукциона указывается общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при закупке работ и (или) услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при закупке услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в документации об аукционе, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном данным пунктом.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, ЭП обязана снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении аукциона в электронной форме электронной площадкой устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора. Если в течение установленного электронной площадкой времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, наиболее низкую цену единицы услуги, указанную в Информационной карте аукциона. При заключении договора на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

По результатам проведения аукциона составляется протокол аукциона непосредственно после проведения аукциона.

В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик заключает договор с таким участником аукциона (в бумажном виде).

В срок, установленный в соответствии с настоящей документацией, Заказчик и победитель аукциона подписывают договор. При уклонении победителя аукциона от подписания договора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в аукционе, представленное таким участником.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам аукциона был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к аукционной документации, и по цене договора, предложенных таким участником по результатам аукциона.

В случае получения от участника аукциона после размещения протокола аукциона на официальном сайте ЕИС и сайте ЭП запроса о разъяснении результатов аукциона, Заказчик представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.

В случае признания победителем аукциона участника аукциона, сделавшего в ходе аукциона предложение с демпинговой ценой, такой участник аукциона до подписания договора обязан представить Заказчику расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование (участник закупки дополнительно к расчету предлагаемой цены договора и ее обоснованию, вправе представить следующие документы: в случае поставки товаров - гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, предложенной в ходе аукциона; в случае выполнения работ (оказания услуг), при исполнении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации участнику закупки необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией - заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в ходе аукциона цене).

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, или участник, которому по результатам аукциона был присвоен второй номер, иной участник закупки, с которым заключается договор, сделавшие в ходе аукциона предложения с демпинговой ценой, признаются уклонившимися от заключения договора в случае, если такие участники аукциона в сроки, установленные в документации о закупке для подписания договора, не представили Заказчику расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных расчета и обоснования цены договора единая профильная комиссия по закупке товаров, работ, услуг пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях.

**2.9. Заключение договора**

По результатам проведенного аукциона заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке участником аукциона, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью аукционной документации.

В случае, если победителем аукциона или участником, которому по результатам аукциона был присвоен второй номер, иной участник закупки, с которым заключается договор, представлена заявка на участие в аукционе, содержащая предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте ЕИС протокола, составленного по результатам проведенного аукциона, и не позднее срока, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если победитель аукциона, участник закупки, который занял второе место после победителя, иной участник закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в установленном порядке, а также обеспечение исполнения договора в случае, если аукционной документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, либо представленное обеспечение исполнения договора не соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, такой победитель, участник закупки, который занял второе место после победителя или участник закупки, с которым заключается договор соответственно, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником аукциона, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем. При этом заключение договора для участника аукциона, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения победителя или участника аукциона, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя от заключения договора, обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, который занял второе место после победителя, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если Заказчик отказался от заключения договора с победителем и с участником аукциона, который занял второе место после победителя, аукцион признается несостоявшимся.

После определения участника, с которым в соответствии с настоящей документацией должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом Заказчика, отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

1. проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
2. приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3. предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;
4. нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5. наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем или участником закупки, с которым должен быть заключен договор, по вышеуказанным основаниям, закупка признается несостоявшейся.

В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанными в аукционной документации. Если участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и аукционной документацией установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора таким учреждением не требуется.

Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, вправе изменить договор:

а) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора;

б) в случае необходимости изменения источника финансирования, реквизитов сторон, порядка и сроков оплаты.

в) в случае выполнения работ, оказания услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в договоре, без изменения цены договора;

г) в случае выполнения работ, оказания услуг с аналогичными качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в договоре, без изменения цены договора, при условии, что выполнение работ, оказание услуг, указанных в договоре, невозможна вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных документально.В случае не достижения соглашения об изменении условий договора, в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами, договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или вследствие одностороннего отказа заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, если данное требование указано в Информационной карте аукциона.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 20 (двадцать) процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом Заказчика. В случаях необходимости изменения более чем на 20 (двадцать) процентов стоимости всех предусмотренных договором товаров, работ, услуг потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению Закупочной комиссии при ректоре университета. Изменение цены договора и объема работ, услуг осуществляется в порядке, установленном Договором.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке исключительно в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при условии включения такого права заказчика в документацию о закупке и договор, заключаемый по результатам открытого аукциона.

1. **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА**

Следующая информация и данные дополняют положения [Разделов](#_РАЗДЕЛ_I.2._ОБЩИЕ_УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИ) настоящей аукционной документации.

|  |
| --- |
| Положения Информационной карты аукциона |
| **Заказчик:** федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) (далее – Заказчик).  Адрес заказчика: 190008, г. Санкт – Петербург, ул. Союза Печатников, д.16.  Номера телефона/факса: (812) 644-59-10 доб. 61247, 61248  Адрес электронной почты:[torgi-spb@hse.ru](mailto:torgi-spb@hse.ru) |
| **Наименование аукциона:** Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, ул. Союза Печатников 16, ул. Кантемировская, д. 3А. |
| **Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:**  Заявки будут приниматься в срок с **момента публикации извещения** до 10 ч. 00 мин. (время московское) **« 7 » ноября 2017 года**.  Адрес электронной площадки (далее – ЭП) в сети «Интернет», на который подаются заявки на участие в аукционе: <http://utp.sberbank-ast.ru/>. |
| **Начальная (максимальная) цена Договора:** 6 482 780 (шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят рублей) 00 копеек.  **Начальная (максимальная) цена единицы товара (работы, услуги):** указаны в «Техническом задании» настоящей документации об аукционе.  **Источники финансирования:** средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.  **Порядок формирования цены Договора:** указан в «Техническом задании» настоящей документации об аукционе.  **Форма срок и порядок оплаты:** указаны в «Техническом задании» настоящей документации об аукционе. |
| **Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе:**  Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение документации об аукционе: **не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней** до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Конечная дата приема запросов на разъяснение документации об аукционе: **« 29 » октября 2017 года**.  Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе – **« 19 » октября 2017 года.**  Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – **« 1» ноября 2017 года**. |
| **Место и дата проведения аукциона:** Аукцион проводится **« 14 ноября 2017 года** в 11 ч. 00 мин. (время московское) по адресу ЭП в сети «Интернет» <http://utp.sberbank-ast.ru/>, в соответствии с регламентом ЭП.  **Шаг аукциона:**  Шаг аукциона составляет от 5% начальной (максимальной) цены Договора до 0,5% начальной (максимальной) цены Договора. |
| **Преференции:**  **-** предоставляется приоритет в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
| **Сведения о возможности изменения объема работ:** Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 20 % (двадцать процентов) объем предусмотренных Договором работ при изменении потребности в таких работах. |
| **Требования, предъявляемые Заказчиком к участникам закупки (условиям допуска к участию в аукционе):**  **- к правоспособности участника закупки:**  а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупке для нужд университета;  в) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
| **Дополнительные требования, предъявляемые Заказчиком к участнику закупки:**  а) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.  б) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки. |
| **Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе (в соответствии с требованиями п. 2.1 документации об аукционе):**  ***Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения и документы:***  **для юридического лица:**   1. заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации (предоставляется по Форме 1 документации об аукционе); 2. анкету юридического лица по установленной в документации об аукционе форме (предоставляется по Форме 2 документации об аукционе (Приложение № 1 к заявке на участие в аукционе); 3. нотариально заверенные копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений [[11]](#footnote-11); 4. полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки[[12]](#footnote-12); 5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 6. справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе[[13]](#footnote-13); 7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – руководитель) [[14]](#footnote-14). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 8. сведения о функциональных и качественных характеристиках работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика (предоставляется по Форме 3 документации об аукционе (Приложение № 2 к заявке на участие в аукционе); 9. в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, **сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства** (<https://rmsp.nalog.ru/>), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D36638E06DDE9DE5340F4A5F978B50EI) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.   В случае если участник закупки является **вновь созданным юридическим лицом** в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. создан в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, **участник закупки должен представить заполненную форму декларации** о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным [статьей 4](consultantplus://offline/ref=3122AED5F5F14EE7EB129C30705E4F07339E031D493F7A91CE4C97FF713CC699B80EA5278C466604SAhDN) Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  по установленной в документации об аукционе форме (предоставляется по Форме 4 документации об аукционе (Приложение № 3 к заявке на участие в аукционе);   1. документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (см. пункт «Требования, предъявляемые Заказчиком к участникам закупки (условиям допуска к участию в аукционе)» Информационной карты аукциона).   **для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:**   1. заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе (предоставляется по Форме 1 документации об аукционе); 2. фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона по установленной в документации об аукционе форме (предоставляется по Форме 2 документации об аукционе (Приложение № 1 к заявке на участие в аукционе); 3. полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки[[15]](#footnote-15) (для индивидуального предпринимателя); 4. справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе[[16]](#footnote-16); 5. сведения о функциональных и качественных характеристиках работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика (предоставляется по Форме 3 документации об аукционе (Приложение № 2 к заявке на участие в аукционе)); 6. в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (<https://rmsp.nalog.ru/>), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C34036DA4EEAEFD856E0118A69BED89D36638E06DDE9DE5340F4A5F978B50EI) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.   В случае, если участник закупки является **вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем** в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, **участник закупки должен представить заполненную форму декларации** о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным [статьей 4](consultantplus://offline/ref=3122AED5F5F14EE7EB129C30705E4F07339E031D493F7A91CE4C97FF713CC699B80EA5278C466604SAhDN) Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по установленной в аукционной документации форме (предоставляется по Форме 4 документации об аукционе (Приложение № 3 к заявке на участие в аукционе);   1. документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (см. пункт «Требования, предъявляемые Заказчиком к участникам закупки (условиям допуска к участию в аукционе)» Информационной карты аукциона).   для простого товарищества:  а) договор простого товарищества участников;  б) а также документы и сведения, необходимые для представления юридическим лицам, участника закупки, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать заявку на участие в аукционе. |
| **Требование обеспечения заявки на участие в аукционе:**  **Размер обеспечения:** 5 % начальной (максимальной) цены Договора.  **Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе должна составлять:**  324 139 руб. (Триста двадцать четыре тысячи сто тридцать девять рублей) 00 коп.  **Вид обеспечения:** обеспечение заявки на участие в аукционе может быть представлено путем предоставления независимой гарантии (банковской гарантии) или в виде обеспечительного платежа (перечисление денежных средств) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе на ЭП и возврат обеспечения заявки на участие в аукционе производится в соответствии с регламентом ЭП. |
| **Требование обеспечения исполнения Договора:30 % начальной (максимальной) цены Договора.**  **Сумма обеспечения исполнения Договора должна составлять:**  1 944 834 руб. (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот тридцать четыре рубля) 00 копеек.  **Вид обеспечения:** обеспечение исполнения Договора может быть представлено путем предоставления независимой гарантии (банковской гарантии) или в виде обеспечительного платежа (перечисление денежных средств) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет (реквизиты счета для перечисления денежных средств):  Реквизиты счета для перечисления денежных средств:  Юридический адрес: 190008, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников,  д. 16, лит. А  тел./факс 714-19-64  ОГРН 1027739630401  ИНН 7714030726 КПП 783902001  Получатель НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  Банк получателя Северо-Западный ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург  БИК 044030653  К/с 30101810500000000653  Р/счет 40503810655040000001  ОКАТО 40262561000 ОКПО 49012747  ОКВЭД 80.30.1 |
| **Срок и условия заключения Договора с участником, которому Заказчик предложит заключить Договор по результатам проведения аукциона:**  Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте ЕИС и на сайте электронной площадки протокола, составленного по результатам закупки, и не позднее 20 (двадцати) дней после подписания такого протокола.  Срок со дня размещения на официальном сайте ЕИС протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона или участник аукциона, с которым должен быть заключен Договор, должен подписать Договор – не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте ЕИС и на сайте электронной площадки протокола, составленного по результатам закупки.  В случае признания победителем аукциона участника аукциона, сделавшего в ходе аукциона предложение с демпинговой ценой, такой участник аукциона до подписания Договора обязан представить Заказчику Расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование (предоставляется по Форме 5 документации об аукционе (Приложение № 4 к заявке на участие в аукционе).  Участник аукциона, признанный победителем аукциона, или участник, которому по результатам аукциона был присвоен второй номер, иной участник закупки, с которым заключается договор, сделавшие в ходе аукциона предложения с демпинговой ценой, признаются уклонившимися от заключения Договора в случае, если такие участники аукциона в сроки, установленные в документации об аукционе для подписания Договора, не представили Заказчику расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных расчета предлагаемой цены договора и ее обоснования единая профильная комиссия по закупке товаров, работ, услуг пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить Договор на предложенных им условиях. |

1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Предмет Договора:**

Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, ул. Союза Печатников 16, ул. Кантемировская, д. 3А.

**2. Начальная цена договора:** 6 482 780 (шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

**3. Источник финансирования:** средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

**4. Порядок формирования цены договора**: в общую цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку, подъем, занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов), оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:** безналичный расчет. Оплата стоимости работ осуществляется путем перечисления Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на расчетный счет Поставщика аванса в размере 30% от общей цены Договора. Окончательный расчет производится по факту поставки в течение 30 (тридцать) календарных дней на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком товарной накладной, счета Поставщика. По факту поставки Поставщик передает Заказчику счет-фактуру.

**6. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:**

**6.1. наименование и количество поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, ед** | **Сумма, руб.** |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 56 372,00 | 115 | 6 482 780,00 |

**6.2. Общие функциональные требования к Товару и требования к документации на поставляемый Товар:**

Весь поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2017 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Весь поставляемый Поставщиком Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели питания.

Товар должен сопровождаться технической документацией на русском или английском языках, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса, телефона сервисного центра, датой производства Товара, датой передачи Товара Заказчику.

Каждая единица Товара сопровождается техническим паспортом и гарантийным талоном. Гарантийный талон заверяется печатью Поставщика.

При поставке Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке.

Весь поставляемый Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам и техническим условиям, предусмотренным законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации, а также документацией завода-изготовителя. Подтверждением качества Товара должны являться сертификаты качества, копии которых передаются Заказчику вместе с Товаром (в случае если наличие сертификатов предусмотрено законодательством Российской Федерации).

**6.3. Технические характеристики Товара (все товарные знаки следует читать со словом «или эквивалент»):**

| № п/п | Наименование товара | № п/п характеристики товара | Вид требований к значениям показателей (характеристик) товара | | | | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование к значению показателя (характеристики) товара, для которого указаны варианты значений | Требование к минимальному значению показателя (характеристики) товара и/или максимальному значению показателя (характеристики) товара | Требование к значению показателя (характеристики) товара, который не может изменяться | Требование к значению показателя (характеристики) товара, который определяется диапазоном значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автоматизированное рабочее место в составе:  Системный блок, клавиатура, мышь, монитор |  | Системный блок в составе: | | | | шт. | 115 |
|  |  | 1,1 | корпус | | | |  |  |
|  |  | 1,2 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | форм-фактор Small Form Factor | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,3 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Материал: Металлический / Пластиковый | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,4 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Цвет корпуса: Черный | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,5 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | габаритная высота: минимально 87 мм,  максимально 90 мм | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,6 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | габаритная ширина: минимально 288 мм,  максимально 291 мм | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,7 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | габаритная глубина: минимально 343 мм,  максимально 345 мм | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,8 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | внутренний отсек для диска формата 2,5": минимально 1 штука | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,9 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | внутренний отсек для диска формата 3,5": минимально 1 штука | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,10 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | количество разъемов USB 3.0 на передней панели: минимально 4 штуки | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,11 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разьем 3,5 мм (микрофон) на передней панели: 1 шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,12 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разьем 3,5 мм (наушники) на передней панели: 1 шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,13 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Кардридер 7-in-1 на передней панели: 1 шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,14 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Количество интерфейсов LAN (RJ-45) на задней панели: не менее 1 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,15 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разъёмов VGA (D-SUB) на задней панели: не менее 1 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,16 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разъёмов HDMI на задней панели: не менее 1 шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,17 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разъёмов Display Port на задней панели: не менее 1 шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,18 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разъемов COM Port (9 pin) на задней панели: не менее 1шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,19 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Портов USB 2.0 на задней панели: не менее 2-х (двух) шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,20 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Портов USB 3.0 на задней панели: не менее 2-х (двух) шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,21 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разьем аудио 3,5 мм (микрофон): 1 шт | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,22 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разьем аудио 3,5 мм (Line-in): 1 шт | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,23 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разьем аудио 3,5 мм (Line-out): 1 шт | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,24 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разъемов LPT Port (25 pin): не менее 1шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,25 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Слот для замка типа Kensington | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,26 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Должно быть наличие петли на корпусе для установки висячего замка. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,27 | Системная плата | | | |  |  |
|  |  | 1,28 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | мощность встроенного динамика: минимально 1 Вт | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,29 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | чипсет: Intel B250 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,30 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | поддерживаемая скорость проводного сетевого интерфейса: минимально 1000 Мбит в секунду | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,31 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | количество слотов для установки оперативной памяти DIMM 288-pin: минимально 2 штуки | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,32 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | поддерживаемый объем устанавливаемой оперативной памяти: минимально 32678 Мб | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,33 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Слот шины PCIe 3.0 х16: 1 шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,34 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Слот шины PCIe 3.0 х1: 1 шт. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,35 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Слот М.2: 2 шт (один для WLAN, один для SSD) | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,36 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | стандартный микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,37 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Интегрированный звуковой контроллер HD Audio | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,38 | процессор | | | |  |  |
|  |  | 1,39 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Семейство процессоров: Intel Core i5 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,40 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Базовая тактовая частота процессора: минимально 3.0 ГГц | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,41 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | тактовая частота процессора с применением технологии Turbo: минимально 3.5 ГГц | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,42 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | объем кэша L3: минимально 6 МБ | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,43 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | тепловыделение: максимально 65 Вт | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,44 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | литография: максимально 14 нм | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,45 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | количество ядер: минимально 4 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,46 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | количество потоков: минимально 4 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,47 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | частота шины DMI: минимально 8 GT/s DMI3 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,48 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | интегрированная в процессор схема обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,49 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | номинальная тактовая частота рендеринга графики: минимально 350 МГц. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,50 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | максимальная условная частота рендеринга: минимально 1000 МГц. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,51 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый процессором: минимально 64 Гб. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,52 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Максимальное количество памяти, графической системы процессора: минимально 64 Гб. | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,53 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | разрешение, поддерживаемое процессором через интерфейс DP (24 бита на пиксель с частотой 60 Гц): минимально 4096x2304 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,54 | оперативная память | | | |  |  |
|  |  | 1,55 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | тип памяти UDIMM, DDR4 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,56 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | частота функционирования: минимально 2333 МГц | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,57 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Установлено оперативной памяти: минимально 8 Гб | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,58 | жесткий диск | | | |  |  |
|  |  | 1,59 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | объем дискового пространства: минимально 1000 ГБ | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,60 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | скорость вращения шпинделя: минимально 7200 оборотов в минуту | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,61 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Форм-фактор жесткого диска: 3.5", | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,62 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Интерфейс: SATA 3 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,63 | Привод оптических дисков | | | |  |  |
|  |  | 1,64 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Тип: DVD-RW | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,65 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Размещение: встроенный | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,66 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,67 | блок питания | | | |  |  |
|  |  | 1,68 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | размещение: внутренний | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,69 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | мощность: максимально 180 Вт | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,70 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | КПД: не менее 85% | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,71 | клавиатура | | | |  |  |
|  |  | 1,72 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | тип подключения: USB | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,73 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | того же производителя, что и системный блок | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,74 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Клавиши с национальными (русскими) символами, нанесенными заводским способом | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,75 | мышь | | | |  |  |
|  |  | 1,76 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | тип подключения: USB | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,77 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | того же производителя, что и системный блок | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,78 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | должна иметь симметричный дизайн для использования как правой, так и левой рукой | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,79 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Тип: оптическая; | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,80 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Количество кнопок: не менее 2 шт | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,81 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Колесо прокрутки: не менее 1 шт.; | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,82 | операционная система | | | |  |  |
|  |  | 1,83 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | операционная система с нативной поддержкой запуска приложений win32 без использования эмуляторов программной среды | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,84 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | операционной системе доступен весь объем установленной оперативной памяти | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,85 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | операционная система поддерживает функцию присоединения к домену | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,86 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | операционная система поддерживает подключение к удаленному рабочему столу | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,87 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | операционная система включает приложение управляющего клиента для подключения к серверам Hyper-V | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,88 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | операционная система поддерживает функционал активации голосового помощника без помощи рук | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,89 | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Подтверждением легальности операционной системы должен быть сертификат подлинности, приклеенный на корпус ПК | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,90 | безопасность | | | |  |  |
|  |  | 1,91 | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Должна быть возможность установки пароля на включение ПК и на жесткий диск в меню BIOS; | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,92 | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Должна быть возможность индивидульного отключения портов USB в BIOS; | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,93 | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Должна быть возможность установки режима работы USB-портов, позволяющего им работать только с USB устройствами типа клавиатура и мышь, и не позволяющего передавать данные на внешние носители: | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,94 | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB-устройств, но блокирующий запись на них; | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,95 | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей; | Показатель не отнoсится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,96 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | настройка режима работы USB-портов должна осуществляться в BIOS (не через приложения операционной системы) и должна сохраняться при загрузке ОС в безопасном режиме и переустановке системы. | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,97 | Требования к энергоэффективности и защите окружающей среды: | | | |  |  |
|  |  | 1,98 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Системный блок должен соответствовать требованиям международного стандарта для энергоэффективных потребительских товаров ENERGY STAR® 6.1; RoSH; GreenGuard | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 1,99 | Гарантия | | | |  |  |
|  |  | 2 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Срок гарантии от производителя: Не менее 36 месяцев | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,01 | монитор | | | |  |  |
|  |  | 2,02 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Должен быть того же производителя, что и системный блок. | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,03 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | габаритная высота при настольной установке:  минимально 410 мм.  максимально 413 мм | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,04 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | габаритная ширина:  минимально 540 мм.  максимально 545 мм | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,05 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | габаритная толщина при настольной установке:  минимально 210 мм.  максимально 220 мм | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,06 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | диагональ экрана: минимально 23,8 дюйма, максимально 24 дюйма | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,07 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Разрешение экрана: минимально 1920 х 1080 пикселей | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,08 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Размер пикселя: максимально 274 мкм | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,09 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Плотность пикселей: минимально 92(dpi) | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,10 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Частота обновления экрана при разрешении 1920 х 1080: минимально 60 Гц | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,11 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Максимальная частота обновления экрана: 75 Гц | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,12 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Размер видимой части экрана: не менее 527 x 296 мм | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,13 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Соотношение сторон: 16:9 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,14 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Тип ЖК-матрицы: AH-IPS | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,15 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Яркость: минимально 250 кд/м2 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,16 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Контрастность статическая: минимально 1000:1 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,17 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Контрастность динамическая: минимально 3 000 000:1 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,18 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Время отклика: максимально 7мс | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,19 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Угол обзора по горизонтали: 178 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,20 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Угол обзора по вертикали: 178 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,21 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | LED-подсветка | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,22 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Управление: Механические кнопки | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,23 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Кнопка прямого доступа (Direct access button) для быстрой и простой настройки монитора | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,24 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Угол наклона экрана в диапазоне -5°/+ 22° |  |  |
|  |  | 2,25 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Количество разьемов Display Port для подключения источника сигнала: минимально 2 шт | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,26 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Количество разьемов HDMI для подключения источника сигнала: 1 шт | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,27 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Цвет корпуса: черный | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,28 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Блок питания должен быть внешний | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,29 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Энергопотребление в режиме работы: максимально27 Вт | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,30 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Энергопотребление в режиме ожидания: максимально 0.5 Вт | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,31 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Предустановленные режимы отображения: 20 шт | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,32 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Пользовательских режимов отображения: 16 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,33 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Максимальная рабочая влажность: 80% | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,34 | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Минимальная рабочая влажность: 10% | Показатель не отноcится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,35 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Максимальная рабочая температура: 40 С | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,36 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Минимальная рабочая температура: 0 С | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,37 | Требования к безопасности | | | |  |  |
|  |  | 2,38 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Слот для замка типа Kensington | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,39 | Требования к энергоэффективности и защите окружающей среды | | | |  |  |
|  |  | 2,40 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Монитор должен соответствовать требованиям международного стандарта для энергоэффективных потребительских товаров ENERGY STAR® 7.0; RoSH; GreenGuard | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,41 | Гарантия | | | |  |  |
|  |  | 2,42 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Срок гарантии от производителя: Не менее 36 месяцев | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,43 | Комплект поставки: | | | |  |  |
|  |  | 2,44 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Системный блок: наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,45 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Кабель питания системного блока- наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,46 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Клавиатура USB: наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,47 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Мышь USB: наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,48 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Монитор с подставкой: наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,49 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Цифровой DisplayPort кабель (1.8 метра): наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,50 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Цифровой HDMI кабель (1.8 метра): наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,51 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Блок питания монитора: наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,52 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Руководство по установке: наличие | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,53 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Весь комплект должен быть от одного производителя в целях обеспечения максимальной совместимости оборудования | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |
|  |  | 2,54 | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (характеристик) товара | Гарантия от производителя на все оборудование должна быть не менее 36 месяцев | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара | Показатель не относится к данному виду требований к значениям показателей (xарактеристик) товара |  |  |

**7. Место, условия и сроки поставки товара:**

Поставка производится по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, ул. Союза Печатников 16, ул. Кантемировская, д. 3А. Поставка Товара осуществляется частями по указанным адресам. Конкретные числа Товара по каждому адресу указывается Заказчиком по готовности Товара к доставке.

Срок поставки – 25 календарных дней с даты заключения договора.

За 2 (два) рабочих дня перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте передается спецификация поставки с указанием: количества и наименования Товара, веса и объема Товара с упаковкой.

За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчик по электронной почте Поставщика сообщает конкретное число единиц Товара, направляемое по каждому адресу.

Спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика.

Уведомления должны содержать номера и марки автомобилей, доставляющих Товар, количество представителей Поставщика, привлекаемых для поставки, установки, монтажа Товара и пуско-наладочных работ смонтированного Товара.

Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности.

Разгрузка, подъем и занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов) осуществляются силами Поставщика.

**8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**: гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки.

Контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций на русском языке по выявленным неисправностям в работе Товара должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (время московское). В составе документации передаваемой Поставщиком Заказчику должен быть гарантийный талон на русском языке на каждую единицу Товара с указанием условий гарантийного обслуживания и номера вышеуказанного контактного телефона.

Гарантийный ремонт Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику письменно по электронной почте или по факсу, на территории Заказчика, а в случае невозможности, доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Срок принятия Товара на ремонт - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

**7. Приложения**

7.1 Приложение № 1 к Техническому заданию – сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностямзаказчика.

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Сведения о** **функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика**

Инструкция по заполнению: Участник закупки подписывает и предоставляет в составе заявки на участие в аукционе данную форму, не исключая указанную в ней информацию и не включая в нее дополнительные сведения, если такое требование специально не указано в данной форме.

Участник закупки указывает точные характеристики Товара, предлагаемого в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

В таблице ниже участник закупки указывает (декларирует) наименование страны происхождения Товара, предлагаемого в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

| № п/п | Наименование товара | Наименование производителя товара, модель, артикул | Наименование страны происхождения товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы | № показателя | Показатель товара | Значения показателей товара, предлагаемого участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

*Примечание:*

**Инструкция по заполнению таблицы:**

в гр. «Наименование товара» - указывается фактическое наименование каждого поставляемого товара, согласно Техническому заданию;

в гр. «Наименование производителя товара, модель, артикул» - указывается наименование производителя и модель, артикул, в соответствии с техническими условиями, каталогами, иными документами производителей (при наличии);

в гр. «Наименование страны происхождения товара» - указывается наименование страны происхождения товара;

в гр. «Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы» - указывает товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы (при наличии), предлагаемого для использования товара;

в гр. «№ показателя» - указываются номер показателя (характеристики) товара, удовлетворяющей потребностям заказчика, согласно нумерации показателей (характеристик) товара, указанной в Техническом задании;

в гр. «Показатель товара» - указывается показатель (характеристика) товара, указанный в соответствии с требованиями Технического задания;

в гр. «Значения показателей товара, предлагаемого участником» - указываются значения показателей товара, предлагаемого участником, при этом участник должен придерживаться следующего порядка заполнения:

1. При предоставлении сведений под показателями понимается характеристики товаров (материалов) приведённые в п. 6.3. Технические характеристики Товара (далее -Техническое задание), содержащем требования к товарам (материалам).

В описании товаров указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться. При этом, Заказчик с целью наглядного обозначения определяет в заголовке соответствующего столбца Технического задания, к какому типу, указанному в подпунктах 2.1.-2.4. настоящей инструкции, относится показатель и какой тип значения показателя требуется указать в заявке.

2. При описании товаров участники предоставляют сведения:

2.1. Требования к показателям, значения которых не должны изменяться: значение показателя участник закупки не вправе менять.

2.2. Требования к показателям, для которых указаны варианты значений: по показателям, для которых указаны варианты значений, участник вправе выбрать, несколько конкретных значений и указать их в своей заявке. Для этого случая Заказчик использовал слова/знаки «или», «и/или», «/» (за исключением случаев, когда знак «/» стоит в единицах измерения и в числах, выраженных в виде простой несократимой дроби, в выражениях «ввод/вывод» при любом склонении, обозначении напряжения трёхфазной сети, например: «230/400», «220/380», «380/660», обозначения диапазонов GSM–стандарта, например «900/1800»).

Потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений: в случае использования «или», «/» участник закупки в заявке обязан указать одно из альтернативных значений показателя, а в случае использования «и/или» - одно или несколько значений через запятую.

2.3. Требования к показателям, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения:

- в случае если установлено максимальное или минимальное значение показателя, участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, соответствующее установленному значению;

- в случае если установлено максимальное и минимальное значение показателя одновременно, Участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, соответствующее установленным значениям.

2.4. Требования к показателям, для которых указаны диапазоны значений: участники должны указать нижнюю и верхнюю границу показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика, то есть указать два значения - одно нижней границы, другое верхней границы показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика. Установление Заказчиком данного типа показателей обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара, и связано с тем, что требуемый товар имеет техническую характеристику, которая находится в диапазоне значений.

3. Общие указания по подготовке заявки:

При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке:

- в случае установления в Техническом задании соответствующего значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее…», «не ниже…», участник закупки в заявке обязан указать единицу измерения показателя, значение показателя, не менее установленного в Техническом задании значения показателя товара.

- в случае установления в Техническом задании соответствующего значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не более…», «не выше…» участник закупки в заявке обязан указать единицу измерения показателя, значение показателя, не превышающее установленного в Техническом задании значения показателя товара.

- в случае установления в Техническом задании соответствующего значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «более…», «выше…» участник закупки в заявке обязан указать единицу измерения показателя, значение показателя, превышающее установленное в Техническом задании значение показателя товара.

- в случае установления в Техническом задании соответствующего значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «менее…», «ниже…» участник закупки в заявке обязан указать единицу измерения показателя, значение показателя, меньшее по значению установленного в Техническом задании значения показателя товара.

- при использовании в Техническом задании в качестве показателя сорта товара (или иного классификационного критерия, присвоенного товару, согласно техническому регламенту, государственному стандарту (ГОСТ), предусмотренному законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и указанному для данного товара в документации), участник закупки должен указать сорт товара (или иной классификационный критерий), имеющий более высокую или более низкую сортность, в соответствии с параметрами классификации сортов (или иных классификационных критериев), установленных в соответствующем и указанном для данного товара техническом регламенте, государственном стандарте (ГОСТ), предусмотренном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, без использования слов «ниже…», «выше…», «не выше…», «не ниже…» с учётом вышеуказанных правил сравнения. То есть, если согласно ГОСТ установлен обратный отсчет сортов, например, первый сорт выше второго, при установленном требовании «сорт - выше второго», участник закупки в заявке обязан указать «сорт - первый».

При установлении требований к одному показателю в разных единицах измерения, Участник закупки вправе указать все или выбрать одну из представленных единиц измерения, в иных случаях участник закупки в своей заявке обязан указать все единицы измерения, установленные заказчиком. В случае указания на то, что товар должен соответствовать техническому регламенту, государственному стандарту (ГОСТ), предусмотренному законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, указанные участником конкретные показатели предложенного для выполнения работ товара, должны соответствовать и государственному стандарту, и заданному диапазону значений характеристик товара, согласно Техническому заданию. В случае, если, на момент подачи заявки участником закупки указанные в аукционной документации документы о техническом регулировании утратили силу, соответствие товаров таким документам не требуется. Заказчик, при установлении требований к техническим и качественным характеристикам материалов и/или оборудования, может указывать более строгие требования к значениям показателей, по сравнению с документами о техническом регулировании, в случае, если ему необходимы товары, качество которых, в связи с потребностями Заказчика, по соответствующим показателям, выше, чем предусмотрено документами о техническом регулировании. В таком случае, участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, соответствующее документам о техническом регулировании и значению установленному заказчиком.

В случае установления в Техническом задании требований к минимальному значению показателя степени защиты IP, участник в заявке должен указать значение показателя, равное или превышающее минимальное значение по каждому из измеряемых показателей.

При установлении требований к показателю в виде «А×В» или «А×В×С» (где А, В и С – числовые значения, например, для геометрических размеров), слова «более», «не более», «менее», «не менее» касаются каждого значения.

При установлении требований к показателю в виде «А\*В» или «А\*В\*С» (где А, В и С – числовые значения, например, для геометрических размеров), слова «более», «не более», «менее», «не менее» касаются только первого значения, остальные значения остаются неизменными.

В случае указания в заявке коррелирующих и (или) агрегирующих показателей, должны указываться показатели, удовлетворяющие потребностям заказчика, и соответствующие требованиям достоверности о существовании товара с указанными показателями.

Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложение участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «и/или», «ниже», «выше», а также символа «/» за исключением использования символа «/» в единице измерения показателя, если его употребление по отношению к значению показателя предусмотрено нормативно-технической документацией и указании в качестве значения показателя несократимой обыкновенной дроби. Рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании документации.

Если значение показателя товара является отрицательными значением, то участник закупки руководствуется математическим правилом сравнения чисел (математической числовой оси), в том числе при установлении требований к температурным показателям.

В случае, если Заказчиком единицы измерения размеров не указаны считать, что они указаны в миллиметрах.

При представлении сведений о значениях показателей товаров участник закупки не вправе изменять наименования показателей. Изменение названия показателя товара трактуется комиссией как непредставление сведений о показателе.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании производителя, модели оборудования, стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

Все характеристики, указанные в Техническом задании, обязательны для предоставления в заявке в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки). Несоблюдение требований будет являться причиной отказа в допуске к участию в электронном аукционе.

**5. ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

**Форма 1**

*На бланке участника закупки (при наличии)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

***на аукцион в электронной форме***

**№ ЭА85-10/17/** **Поставка автоматизированных рабочих мест**

Изучив документацию об аукционе и принимая установленные в ней требования, мы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(*наименование организации и почтовый адрес участника закупки*)

согласны исполнить условия Договора, в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе, и на условиях, которые мы представили в заявке на участие в аукционе. Предлагаем заключить договор на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */указывается предмет договора в соответсвтии с Документацией об аукционе/*, на условиях, определенных документацией об аукционе, проектом договора, прилагаемым к документации об аукционе, положениями настоящей заявки на участие в аукционе, по цене Договора, предложенной нами на аукционе, либо по начальной (максимальной) цене Договора или по согласованной с Заказчиком цене Договора, не превышающей начальной (максимальной) цены Договора в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника закупки)*

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % *(двадцать пять процентов)* балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в  соответствии

*(наименование участника закупки)*

со статьей 4 Федерального  закона  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предпринимательства.

*(указывается субъект малого или среднего предпринимательства)*

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если условия исполнения Договора, предложенные нами, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе.

В случае если представленной нами заявке на участие в аукционе будет присвоен второй номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями документации об аукционе.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать Договор, мы берем на себя обязательства подписать Договор на условиях, указанных в документации об аукционе.

Данная заявка на участие в аукционе представлена с пониманием того, что Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять заявку на участие в аукционе, отклонить все заявки на участие в аукционе.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты представителя Участника закупки)*

Все сведения об аукционе просим сообщать уполномоченному лицу.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Адрес для переписки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на \_\_\_ стр.

**Форма 2**

Приложение № 1

к заявке на участие в аукционе

*На бланке участника закупки (при наличии)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Участника закупки**

**(**для юридического лица**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:** *(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* | |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица *(на основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)* | |  |
| *ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, Дата постановки на учет Участника закупки в налоговом органе* | |  |
| *Примечание:*  *Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов:*   * *Свидетельство о государственной регистрации;* * *Информационное письмо об учете в ЕГРПО;* * *Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.* | | |
| 1. **Место нахождения Участника закупки** | Страна: | |
| Адрес: | |
| 1. **Почтовый адрес Участника закупки** | Страна: | |
| Адрес: | |
| Телефон: | |
| Факс: | |
|  | Адрес электронной почты: | |
| 1. **Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  | |
| 1. Наименование обслуживающего банка: |  | |
| 1. Расчетный счет: |  | |
| 1. Корреспондентский счет: |  | |
| 1. Код БИК: |  | |
| *Примечание:*  *Представляется информация обо всех открытых счетах.*  *Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из банка об открытии расчетного счета.* | | |
| 1. **Сведения о выданных Участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* | |  |
| 1. **Система налогообложения** *(указывается применяемая система налогообложения - основная или упрощенная)* | |  |

**Анкета Участника закупки**

**(**для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя**)**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике закупки** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Фамилия, имя, отчество |  |
| **2** | Паспортные данные |  |
| **3** | Место жительства |  |
| **4** | Дата и место рождения |  |
| **5** | ИНН |  |
| **6** | ОГРНИП |  |
| **7** | СНИЛС |  |
| **8** | Свидетельство о регистрации в качестве ИП  (*Дата и номер, кем выдано*) |  |
| **9** | Банковские реквизиты  (*Наименование банка, телефон, БИК, ИНН, К/счет*) |  |
| **10** | Место работы |  |
| **11** | Телефоны участника закупки товаров, работ, услуг (*с указанием кода города*) |  |
| **12** | Факс участника закупки товаров, работ, услуг (*с указанием кода города*) |  |
| **13** | Адрес электронной почты участника закупки товаров, работ, услуг |  |

**Форма 3**

Приложение № 2

к заявке на участие в аукционе

**сведения о функциональных и качественных характеристиках работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика**

В данной форме участнику закупки необходимо заполнить только места с пробелами и соответствующими сносками.

|  |
| --- |
| **Сведения о функциональных и качественных характеристиках работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика** |
| **1. Предмет Договора:**  Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, ул. Союза Печатников 16, ул. Кантемировская, д. 3А.  **2. Начальная цена договора:** 6 482 780 (шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).  **3. Источник финансирования:** средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.  **4. Порядок формирования цены договора**: в общую цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку, подъем, занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов), оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.  **5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:** безналичный расчет. Оплата стоимости работ осуществляется путем перечисления Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на расчетный счет Поставщика аванса в размере 30% от общей цены Договора. Окончательный расчет производится по факту поставки в течение 30 (тридцать) календарных дней на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком товарной накладной, счета Поставщика. По факту поставки Поставщик передает Заказчику счет-фактуру.  **6. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:**  **6.1. наименование и количество поставляемого Товара:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование Товара** | **Кол-во, ед** | | 1. | Автоматизированное рабочее место | 115 |   **6.2. Общие функциональные требования к Товару и требования к документации на поставляемый Товар:**  Весь поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2017 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.  Весь поставляемый Поставщиком Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели питания.  Товар должен сопровождаться технической документацией на русском или английском языках, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса, телефона сервисного центра, датой производства Товара, датой передачи Товара Заказчику.  Каждая единица Товара сопровождается техническим паспортом и гарантийным талоном. Гарантийный талон заверяется печатью Поставщика.  При поставке Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке.  Весь поставляемый Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам и техническим условиям, предусмотренным законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации, а также документацией завода-изготовителя. Подтверждением качества Товара должны являться сертификаты качества, копии которых передаются Заказчику вместе с Товаром (в случае если наличие сертификатов предусмотрено законодательством Российской Федерации).  **6.3. Технические характеристики Товара:**  **6.3.1.** Правила заполнения таблицы: см. Приложение №2 к техническому заданию.   | № п/п | Наименование товара | Наименование производителя товара, модель, артикул | Наименование страны происхождения товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы | № показателя | Показатель товара | Значения показателей товара, предлагаемого участником | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1. |  |  |  |  | 1 |  |  | | 2 |  |  | | 3 |  |  |   **7. Место, условия и сроки поставки товара:**  Поставка производится по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, ул. Союза Печатников 16, ул. Кантемировская, д. 3А. Поставка Товара осуществляется частями по указанным адресам. Конкретные числа Товара по каждому адресу указывается Заказчиком по готовности Товара к доставке.  Срок поставки – 25 календарных дней с даты заключения договора.  За 2 (два) рабочих дня перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте передается спецификация поставки с указанием: количества и наименования Товара, веса и объема Товара с упаковкой.  За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчик по электронной почте Поставщика сообщает конкретное число единиц Товара, направляемое по каждому адресу.  Спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика.  Уведомления должны содержать номера и марки автомобилей, доставляющих Товар, количество представителей Поставщика, привлекаемых для поставки, установки, монтажа Товара и пуско-наладочных работ смонтированного Товара.  Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности.  Разгрузка, подъем и занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов) осуществляются силами Поставщика.  **8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**: гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки.  Контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций на русском языке по выявленным неисправностям в работе Товара должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (время московское). В составе документации передаваемой Поставщиком Заказчику должен быть гарантийный талон на русском языке на каждую единицу Товара с указанием условий гарантийного обслуживания и номера вышеуказанного контактного телефона.  Гарантийный ремонт Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику письменно по электронной почте или по факсу, на территории Заказчика, а в случае невозможности, доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Срок принятия Товара на ремонт - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения Заказчика. |

**Форма 4**

Приложение № 3

к заявке на участие в аукционе

**Декларация**

**о соответствии участника закупки критериям отнесения  
к субъектам малого и среднего предпринимательства**

Подтверждаем, что

(*указывается наименование участника закупки*)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(*указывается субъект малого или среднего предпринимательства  
в зависимости от критериев отнесения*)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

2. ИНН/КПП:

(*№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе*)

3. ОГРН:

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности (1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | | Показатель |
| 1(2) | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации,субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | | | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью(3), процентов | не более 49 | | | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | | да(нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку  инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно  до 15 - микро- предприятие | | от 101 до 250  включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800  120 в год - микро-  предприятие | | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению | | | |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | | |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | | |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) | |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет)  (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | | |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет)  (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) | | | |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) | |  |
|  |  |  | |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

(2) Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

(3) Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

**Форма 5**

Приложение № 4

к заявке на участие в аукционе

**РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

**И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

*(В случае признания победителем аукциона участника аукциона, сделавшего в ходе аукциона предложение с демпинговой ценой, или участника, которому по результатам аукциона был присвоен второй номер, сделавшего в ходе аукциона предложение с демпинговой ценой (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в документации об аукционе)*, *такой участник аукциона до подписания Договора обязан представить Заказчику расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование)*

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

г. Санкт-Петербург «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Кадочникова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 29.05.2016 № 6.13-08.1/2905-03 и Положения о Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», с одной стороны, и \_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании Протокола \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется поставить автоматизированные рабочие места (далее - Товар) для нужд НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55; г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16; г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, лит. А. на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку Товара на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество, характеристики и стоимость каждой единицы Товара, указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Поставка Товара производятся по по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, г. Санкт-Петербург, д. 55; г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16; г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, лит. А.

1.5. Срок поставки Товара: в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней момента заключения настоящего Договора.

**2. Цена по Договору и порядок расчетов**

2.1. Общая цена по Договору составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) руб., в том числе НДС 18% \_\_\_ (\_\_\_) руб./НДС не облагается (основание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (нужное заполнить, не нужное исключить).

2.2. Цена поставки Товара, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку Товара, материалов, инструмента, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать общую цену Договора в течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества поставляемого и устанавливаемого/монтируемого Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

2.4. По настоящему Договору Заказчик производит оплату: Аванс 30% в течение 15 банковских дней после заключения договора. Остальная оплата производится по факту поставки Товара в течение 30 (тридцать) календарных дней на основании подписанных Заказчиком и Поставщиком товарной накладной, счета Поставщика. По факту поставки Поставщик передает Заказчику счет-фактуру.

2.5. Оплата за поставку Товара производится безналичным расчетом в рублях. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены и представлены Поставщиком Заказчику в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов количество предусмотренного Договором Товара в случае:

- выявления потребности в дополнительном Товаре, на поставку и установку/монтаж которого заключен Договор;

- выявления потребности в дополнительном товаре, не предусмотренном Договором, но связанного с Товаром, на поставку и установку/монтаж которого заключен Договор;

- прекращения потребности в Товаре, на поставку и установку/монтаж которого заключен Договор.

2.6.1. При поставке дополнительного количества Товара, на поставку которого заключен Договор, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 20 (двадцать) процентов такой цены Договора.

2.6.2. При внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в Товаре и его установке/монтаже, предусмотренных Договором, Заказчик обязан изменить цену Договора в порядке, указанном в п. 2.6.1 Договора.

2.6.3. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в части такого Товара должны определяться как частное от деления общей цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.7. В случае необходимости увеличения более чем на 20 (десять) процентов количества Товара и цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

2.8. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

2.10. В случае возникновения у Поставщика, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, обязанности произвести уплату неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных пунктами 6.2., 6.3. настоящего Договора, окончательная оплата стоимости поставленного и установленного Товара производится Заказчиком только после поступления на расчетный счет Заказчика сумм неустойки (штрафа, пеней) в полном объеме.

**3. Качество Товара**

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующим на момент поставки. Соответствие качества Товара ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя должно быть подтверждено паспортом или сертификатом качества.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 3 года с даты подписания Сторонами товарной накладной.

3.3. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, брака Товара, возникшего по вине Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте, устранить недостатки, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой и/или установкой/монтажом Товара, несет Поставщик. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара либо установки/монтажа Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:

- инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы в случае ее оплаты;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора;

- потребовать устранения недостатков работ по установке/монтажу.

3.5. Поставщик отвечает за недостатки поставленного Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара либо непреодолимой силы.

3.6. Если в период гарантийной эксплуатации, установленный в п. 3.2. настоящего Договора, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, Поставщик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

3.7. В случае если Поставщик не устранил допущенные им недостатки в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Поставщика, либо за свой счет с возложением на Поставщика всех понесенных расходов и взыскать штраф в размере 30% стоимости работ по устранению недостатков.

**4. Условия поставки и установки/монтажа Товара**

4.1.Поставка Товара осуществляются в срок, указанный в п. 1.5. настоящего Договора.

4.2. Поставка осуществляется силами Поставщика по адресу, указанному в п. 1.4. настоящего Договора.

4.3. Поставка Товара оформляется подписанием Сторонами товарной накладной.

Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

4.4. Приемка поставленного Товара по количеству, ассортименту, комплектности и товарному виду осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поставки Товара Заказчику. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.

4.5. При приемке Товара Заказчик:

- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

- проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора;

- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки;

- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиками на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договоров, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.8. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения. Товарная накладная в этом случае подписывается Сторонами после устранения недостатков.

4.9. В случае отступления от условий настоящего Договора Поставщиком Заказчик составляет мотивированный отказ и направляет его Поставщику с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются Поставщиком за свой счет. Товарная накладная в этом случае подписываются Сторонами после устранения недостатков. При устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков.

4.10. При обнаружении недостатков поставленного Товара после их фактической приемки Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара, сроках их устранения.

Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику с требованием устранить недостатки.

4.15. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты согласно условиям Договора.

4.16. Заказчик, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки.

4.17. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной.

**5. Обязательства Сторон**

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Товар в количестве и сроки, согласованные Сторонами.

5.1.2. Качественно выполнить поставку Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение А) и сдать Заказчику Товар в установленные Договором сроки.

5.1.3. При поставке Товара силами Поставщика Поставщик за 24 (двадцать четыре) часа до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения;

5.1.4. Подписать и передать Заказчику товарную накладную в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Своевременно принять поставленный Товар Поставщиком, оплатить стоимость Товара в соответствии с настоящим Договором.

5.3.3. Подписывать своевременно товарную накладную.

5.4. Заказчик вправе:

**6. Ответственность Сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За нарушение сроков поставки и Товара или устранения недостатков Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

6.4. За нарушение в период гарантийного срока сроков устранения недостатков предусмотренных двусторонним актом о выявленных недостатках и сроках их устранения, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Заказчик имеет право начислить Поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты процентов, от цены Договора до устранения выявленных недостатков за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки, за каждый день просрочки.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 6.6. настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств федерального бюджета.

6.7. Основанием для начисления неустойки по настоящему Договору является направление в адрес Заказчика письменной претензии. Не выставление письменной претензии Заказчику лишает Поставщика права начислять неустойку по п. 6.6. настоящего Договора.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

6.9. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

**7. Обеспечение исполнения Договора**

7.1 По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рубля (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

7.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Исполнителем в виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (выбрать нужное: обеспечительного платежа или безотзывной независимой (банковской) гарантии).

7.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующим документом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.4. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие неисполнения в полном объеме или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. Исполнитель с согласия Заказчика вправе заменить способ обеспечения исполнения договора при его исполнении на обеспечительный платеж или безотзывную независимую (банковскую) гарантию.

7.6. Исполнитель вправе предоставить с согласия Заказчика обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору,  Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

**8. Порядок рассмотрения споров**

8.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем соблюдения обязательного претензионного порядка. Претензия подлежит рассмотрению получившей претензию стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня её получения. В случае недостижения сторонами соглашения (неполучение ответа на претензию, отказ от удовлетворения указанных в претензии требований), разногласия подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно.

9.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

**10. Срок действия Договора**

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.

10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

**11 Заключительные положения**

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон:

- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в случаях и в порядке, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.5. При оплате Товара, предусмотренного настоящим Договором, за счет средств, указанных в п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара, работ по установке/монтажу могут быть изменены по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным п. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

11.6. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.8. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.

11.9. Поставщик не имеет права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, статья 317.1 Гражданского кодекса РФ к правоотношениям Сторон по настоящему Договору не применяется.

11.10. К Договору прилагаются:

Приложение А – Техническое задание.

**12. Банковские реквизиты и адреса Сторон**

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный  исследовательский университет  «Высшая школа экономики»,  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  Юридический адрес: 190008,  Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников,  д. 16  Тел.: 8(812)644-59-11, факс 8(812)714-30-23  ОГРН 1027739630401  ИНН 7714030726 КПП 783902001  Получатель  НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  Банк получателя Северо-Западный ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург  БИК  044030653  К/с 30101810500000000653  Р/счет 40503810655040000001  ОКАТО 40262561000 ОКПО 49012747  ОКВЭД 80.30.1  Директор  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кадочников С.М./  м.п. | **Поставщик:** |

Приложение А к договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**Таблица цен[[17]](#footnote-17)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, ед** | **Сумма, руб.** |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 56 372,00 | 115 | 6 482 780,00 |

ВСЕГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС 18% а размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**1. Предмет Договора:**

Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55; г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников 16; г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, лит. А.

**2. Начальная цена договора:** 6 482 780 (шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

**3. Источник финансирования:** средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

**4. Порядок формирования цены договора**: в общую цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку, подъем, занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов), оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:** безналичный расчет. Оплата стоимости работ осуществляется путем перечисления Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на расчетный счет Поставщика аванса в размере 30% от общей цены Договора. Окончательный расчет производится по факту поставки в течение 30 (тридцать) календарных дней на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком товарной накладной, счета Поставщика. По факту поставки Поставщик передает Заказчику счет-фактуру.

**6. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:**

**6.1. наименование и количество поставляемого Товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Кол-во, ед** |
| 1. | Автоматизированное рабочее место | 115 |

**6.2. Общие функциональные требования к Товару и требования к документации на поставляемый Товар:**

Весь поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2017 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Весь поставляемый Поставщиком Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели питания.

Товар должен сопровождаться технической документацией на русском или английском языках, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса, телефона сервисного центра, датой производства Товара, датой передачи Товара Заказчику.

Каждая единица Товара сопровождается техническим паспортом и гарантийным талоном. Гарантийный талон заверяется печатью Поставщика.

При поставке Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке.

Весь поставляемый Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам и техническим условиям, предусмотренным законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации, а также документацией завода-изготовителя. Подтверждением качества Товара должны являться сертификаты качества, копии которых передаются Заказчику вместе с Товаром (в случае если наличие сертификатов предусмотрено законодательством Российской Федерации).

**6.3. Технические характеристики поставляемого Товара и технические требования к Товару[[18]](#footnote-18)**

6.3.1 Характеристики Товара:

| № п/п | Наименование товара | Наименование производителя товара, модель, артикул | Наименование страны происхождения товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы | № показателя | Показатель товара | Значения показателей товара, предлагаемого участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**7. Место, условия и сроки поставки товара:**

Поставка производится по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55; г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников 16; г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, лит. А. Поставка Товара осуществляется частями по указанным адресам. Конкретные числа Товара по каждому адресу указывается Заказчиком по готовности Товара к доставке.

Срок поставки – 25 календарных дней с даты заключения договора.

За 2 (два) рабочих дня перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте передается спецификация поставки с указанием: количества и наименования Товара, веса и объема Товара с упаковкой.

За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчик по электронной почте Поставщика сообщает конкретное число единиц Товара, направляемое по каждому адресу.

Спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика.

Уведомления должны содержать номера и марки автомобилей, доставляющих Товар, количество представителей Поставщика, привлекаемых для поставки, установки, монтажа Товара и пуско-наладочных работ смонтированного Товара.

Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности.

Разгрузка, подъем и занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов) осуществляются силами Поставщика.

**8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**: гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 3 (три) года с момента поставки.

Контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций на русском языке по выявленным неисправностям в работе Товара должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (время московское). В составе документации передаваемой Поставщиком Заказчику должен быть гарантийный талон на русском языке на каждую единицу Товара с указанием условий гарантийного обслуживания и номера вышеуказанного контактного телефона.

Гарантийный ремонт Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику письменно по электронной почте или по факсу, на территории Заказчика, а в случае невозможности, доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Срок принятия Товара на ремонт - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения Заказчика.**8. Руководство (контроль выполнения Договора):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[19]](#footnote-19).

Заказчик Подрядчик

Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Кадочников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. В форме электронного образа нотариально заверенных копий учредительных документов с приложением имеющихся изменений либо, при наличии, - в форме электронного образа оригиналов учредительных документов с приложением имеющихся изменений. [↑](#footnote-ref-1)
2. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую выписку. [↑](#footnote-ref-2)
3. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии справки, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую справку. Форма справки утверждается Федеральной налоговой службой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данный пункт применяется в случае, если это требование предусмотрено в Информационной карте аукционной документации. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае, если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами  избирается, необходимо представить документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа. (Например: для общества с ограниченной ответственностью документом, подтверждающим избрание единоличного исполнительного органа, является решение общего собрания участников общества об избрании...; для акционерного общества  - решение совета директоров об избрании...).

   В случае, если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами назначается, необходимо представить распорядительный документ, свидетельствующий о назначении единоличного исполнительного органа. (Например:  для унитарного предприятия документом, свидетельствующим о назначении на должность руководителя, является распорядительный документ собственника имущества унитарного предприятия – приказ о назначении...; для акционерного общества - решение совета директоров о назначении ... (в случае, если в соответствии с уставом единоличный исполнительный орган назначается). [↑](#footnote-ref-5)
6. Данный пункт применяется в случае, если это требование предусмотрено в Информационной карте аукционной документации. [↑](#footnote-ref-6)
7. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии выписки из ЕГРИП либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую выписку. [↑](#footnote-ref-7)
8. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии справки, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую справку. Форма справки утверждается Федеральной налоговой службой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-8)
9. Данный пункт применяется в случае, если это требование предусмотрено в Информационной карте аукционной документации. [↑](#footnote-ref-9)
10. Данный пункт применяется в случае, если это требование предусмотрено в Информационной карте аукционной документации. [↑](#footnote-ref-10)
11. В форме электронного образа нотариально заверенных копий учредительных документов с приложением имеющихся изменений либо, при наличии, - в форме электронного образа оригиналов учредительных документов с приложением имеющихся изменений. [↑](#footnote-ref-11)
12. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую выписку. [↑](#footnote-ref-12)
13. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии справки, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую справку. Форма справки утверждается Федеральной налоговой службой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-13)
14. В случае, если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами  избирается, необходимо представить документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа. (Например: для общества с ограниченной ответственностью документом, подтверждающим избрание единоличного исполнительного органа, является решение общего собрания участников общества об избрании...; для акционерного общества  - решение совета директоров об избрании...).

    В случае, если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами назначается, необходимо представить распорядительный документ, свидетельствующий о назначении единоличного исполнительного органа. (Например:  для унитарного предприятия документом, свидетельствующим о назначении на должность руководителя, является распорядительный документ собственника имущества унитарного предприятия – приказ о назначении...; для акционерного общества - решение совета директоров о назначении ... (в случае, если в соответствии с уставом единоличный исполнительный орган назначается). [↑](#footnote-ref-14)
15. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии выписки из ЕГРИП либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую выписку. [↑](#footnote-ref-15)
16. В форме электронного образа оригинала или нотариально заверенной копии справки, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, выдавшего такую справку. Форма справки утверждается Федеральной налоговой службой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-16)
17. Заполняется на оснвоании заявки участника с которым заключается договор [↑](#footnote-ref-17)
18. Заполняется на оснвоании заявки участника с которым заключается договор [↑](#footnote-ref-18)
19. Данные заполняются при заключении Договора [↑](#footnote-ref-19)