«Утверждаю»

Проректор

_________________ Е.К. Артемов

Извещение о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ ЭК128-06-18/Инженерные средства видеонаблюдения

г. Москва                                                                                                                   «28» июня 2018 г.

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Место нахождения и почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20; телефон: (495) 772-95-90 доб. 11082, тел./факс: (495) 628-47-03. Адрес электронной почты: zakupki@hse.ru.

2. Предмет договора: выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.

3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам Работ, к их безопасности, требования к результатам Работ, требования к  оборудованию и материалам, подлежащим к применению при выполнении Работ.

Подрядчик должен выполнить Работы по монтажу и пусконаладке комплексной системы безопасности (смонтированное и подключенное оборудование является Системой).

3.1. Наименование и количество оборудования, изделий и материалов (далее – Оборудование), требуемых для выполнения Работ, указаны в Таблице № 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование Оборудования, входящего в Систему | Ед. изм. | Кол-во единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера Hikvision DS-2CD2122FWD-IS (T) 2,8 мм (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 2 | Коммутатор PoE D-link DGS-1008P (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания PowerCom RPT-1500AP (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф настенный телекоммуникационный ШРН-9.300 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 5 | Полка перфорированная консольная МС-20 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 6 | Блок розеток настенного шкафа R-10-9S-I-440-Z (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 7 | Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1G (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 8 | Преграждающие планки «антипаника» PERCo-AA-04 (или эквивалент) | компл. | 1 |
| 9 | Ограждение откатное РД ОС 2 акп 1500 (или эквивалент) | компл. | 1 |
| 10 | Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS (ПО) | шт. | 1 |
| 11 | Контроллер СКУД NC-100K-IP | шт. | 1 |
| 12 | Настенный proximity считыватель NR-EH03 | шт. | 2 |
| 13 | Мини компьютер INTEL NUC BOXNUC5I3RYH (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 14 | Жесткий диск HDD 500ГБ, Western Digital Black, WD5000LPLX (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 15 | Предустановленная на миникомпьютер операционная система Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus | шт. | 1 |
| 16 | Модуль оперативной памяти SO-DIMM DDR3L, 8ГБ, Kingston, KVR16LS11/8 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 17 | Клавиатура Logitech K120 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 18 | Манипулятор «мышь» Logitech B100 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 19 | Монитор Iiyama ProLite XB2483HSU-B2 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 20 | Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5039 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 21 | Кабель HDMI-HDMI (или эквивалент) | м | 10 |
| 22 | Замок электромагнитный ML-194K (б/э) (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 23 | Контроллер для ключей Touch Memory Z-5R (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 24 | Доводчик TS Compakt до 120 кг (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 25 | Вызывная видеопанель МВК-327 ЭПИКА (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 26 | Черно-белый видеодомофон KVM-301-4 Kocom (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 27 | Кнопка выхода DR-02 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 28 | Источник питания резервированный РИП-12 исп. 01 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 29 | Аккумулятор 7 А/ч (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 30 | Извещатель охранно-пожарный ручной ИОПР 513/101-1 "Аварийный выход" (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 31 | Кабель витая пара Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-BL-305 (или эквивалент) | м | 200 |
| 32 | Кабель-канал 100х50 мм Legrand 638081 (или эквивалент) | м | 10 |
| 33 | Гофро-рукав 16 мм (или эквивалент) | м | 170 |
| 34 | Кабель-канал 40х25 мм (или эквивалент) | м | 30 |
| 35 | Кабель силовой 3х1,5 (или эквивалент) | м | 10 |
| 36 | Коробка распаечная TYCO 100х100х50 (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 37 | Автоматический выключатель C16 16 А ABB S201 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 38 | Автоматический выключатель C20 25 А ABB S201 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 39 | Бокс для автоматов КМПн 2/2 (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 40 | Кабель ШВВП 2х1,5 мм (или эквивалент) | м | 20 |

3.2. Технические характеристики Оборудования, используемого при выполнении Работ (всё Оборудование, необходимое Подрядчику для выполнения Работ, поставляется Подрядчиком).

3.2.1. Видеокамера Hikvision DS-2CD2122FWD-IS (T) 2,8 мм (или эквивалент):

Тип видеокамеры: IP;

Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS;

Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК;

Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с;

Объектив: 2,8 мм@F2.0

Крепление объектива: M12;

Угол обзора объектива: 109.4° (2.8мм);

Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °;

Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+;

Битрейт видео: от 32 кб/с до 16 Мб/с;

Аудиосжатие: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2;

Битрейт аудио: 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2);

Максимальное разрешение, пикс: 1920×1080;

Основной поток: 1920×1080@25к/с;

Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

Настройки изображения: насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности, настройка через клиентское ПО или веб-браузер;

Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

Переключение «День/ночь»: автоматически/ по расписанию/ по тревоге;

Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

Безопасность: аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI;

Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

Действия по тревоге: запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet;

Аудиовход: 1;

Аудиовыход: 2;

Частота дискретизации: 16кГц;

Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход;

Локальное хранилище: слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af);

Потребляемая мощность, не более: 5Вт макс.;

Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата);

Степень защиты, не менее: IP67 (защита от влаги), IK10 (защита антивандальная);

Дальность действия ИК-подсветки, не ближе: 10 м.;

Материал корпуса: металл;

Размеры (диаметр х высота), не более: Ø111 × 82мм;

Масса, не более: 0,5 кг.

3.2.2. Коммутатор PoE D-link DGS-1008P  (или эквивалент):

Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE);

Индикаторы:

- power;

- link/Activity/Speed (на порт);

- PoE (на порт PoE);

- PoE Max;

Сетевые кабели:

- ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м);

- fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м);

- gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м);

Стандарты и функции:

- IEEE 802.3 10Base-T;

- IEEE 802.3u 100Base-TX;

- IEEE 802.3ab 1000Base-T;

- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet;

- управление потоком IEEE 802.3x;

- автоматическое согласование скорости и режима дуплекса;

- автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах;

Дуплексный режим:

- полу/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с;

- полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с;

Производительность:

- коммутационная матрица: 16 Гбит/с;

- метод коммутации: Store-and-forward;

- размер таблицы МАС-адресов: 8K записей;

- макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 11,9 Mpps;

- буфер пакетов: 256 кБ;

- jumbo-фрейм: 9 216 байт;

PoE:

- стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at;

- порты с поддержкой PoE: порты 1-4;

- бюджет мощности PoE: 68 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE);

Физические параметры:

- размеры (Д x Ш x В), не более: 190x120x38 мм;

- масса, не более: 0,76 кг;

Условия эксплуатации:

- Питание: внешний адаптер питания выход, 53,5 В постоянного тока 1,5 А;

- макс. потребляемая мощность, не более: 79,87 Вт (функция PoE включена), 9,3 Вт (функция PoE выключена);

- потребляемая мощность в режиме ожидания, не более: 0,386 Вт;

- тепловыделение, не более: 226,566 БТЕ/час;

- температура эксплуатации: от 0 до 40 °C.

3.2.3. Источник бесперебойного питания PowerCom RPT-1500AP (или эквивалент):

Тип: ИБП линейно-интерактивный (line-interactive);

Номинальное выходное напряжение: 220В/230В/240В;

Искажения выходного напряжения, не более: 5%;

Максимальная выходная мощность, не менее: 1500 ВА;

Эффективная мощность: 900 Ватт;

Холодный старт: поддержка;

Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт, не менее: 30 мин.;

Уровень шума: 40 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства;

Номинальное входное напряжение: 220В /230В /240В;

Время перехода на работу от батарей: от 2 до 4 мс;

Кол-во розеток с батарейной поддержкой: 6;

Тип розеток: компьютерные С13 (IEC-320-C13);

Тип выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов;

Защита от короткого замыкания: наличие;

Защита от перегрузок: наличие;

Время зарядки: 3-4 часа до 90% от полной емкости;

Вход питания: вилка Schuko CEE 7/7P;

Аккумуляторы: 2 аккумулятора 12В, 7.2 Ач;

Масса, не более: 10,1 кг;

Размеры (ШхГхВ), не более: 146х360х164 мм.

3.2.4. Шкаф настенный телекоммуникационный ШРН-9.300 (или эквивалент):

Тип размещения: настенный;

Степень защиты, не ниже: IP20;

Стандарт: PN 92, E-08106, EN 60529, IEC 529;

Полезная глубина, не менее: 250 мм;

Материал двери: стекло;

Замок: наличие;

Размеры, ШхГхВ: 600х300х499 мм;

Нагрузка, не менее: 50 кг;

Масса, не более:  16 кг.

3.2.5. Полка перфорированная консольная МС-20 (или эквивалент):

Тип: полка перфорированная консольная;

Совместимость: с поставляемым шкафом настенным;

Нагрузка: до 15 кг;

Полезная глубина: 195;

Масса, не более: 1,2 кг;

Размеры (ВхШхГ): 89х483х200 мм.

3.2.6. Блок розеток настенного шкафа R-10-9S-I-440-Z (или эквивалент):

Тип: блок силовых розеток;

Номинальный ток нагрузки, не менее: 10А;

Номинальное напряжение, не менее: 20 В;

Рабочая частота: 50 Гц;

Степень защиты, не ниже: IP20;

Вход питания: IEC 60320 C14;

Масса, не более: 0,6 кг;

Совместимость: со всеми линейками 19” монтажного оборудования;

Количество розеток: 9 Schuko;

Размеры, (ШхВхГ): 484х45х45 мм;

Комплект поставки: шнур питания.

3.2.7. Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1G (или эквивалент):

Тип турникета: трипод;

Напряжение питания постоянного тока, В: 12±1,2;

Потребляемая мощность, Вт: не более 8,5;

Ток потребления максимальный, А: 0,7;

Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода, чел./мин: 30;

Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода, чел./мин: 60;

Ширина зоны прохода с планками PERCo-AA-04, мм: 600 мм;

Усилие поворота преграждающей планки, кгс: не более 3,5;

Длина кабеля пульта управления, м: не менее 6,6;

Степень защиты оболочки: не менее IP41;

Габаритные размеры турникета без преграждающих планок (ДхШхВ), мм: не более 280х260х1050;

Средняя наработка на отказ, проходов: не менее 1500000;

Комплект поставки турникета-трипода:

Стойка турникета, шт.: 1;

Ключ замка механической разблокировки, шт.: 2;

Пульт управления турникетом с кабелем, шт.: 1;

Сборочно-монтажные принадлежности: 1 комплект;

Химический анкер: 1 комплект.

3.2.8. Преграждающие планки «антипаника» PERCo-AA-04 (или эквивалент):

Тип планок: «Антипаника»;

Совместимость с турникетами PERCo-TTR-04.1;

Материал: нержавеющая сталь;

Длина, мм: 550;

Диаметр трубы, мм: 32;

Количество, комплект: 1 (в комплекте 3 планки).

3.2.9. Ограждение откатное РД ОС 2 акп 1500 (или эквивалент):

Тип ограждения: быстро открываемое;

Исполнение: для помещений;

Тип покрытия: хром;

Высота стойки, мм: 1000;

Диаметр горизонтальных перемычек, мм: 32;

Длина горизонтальных перемычек, мм, не менее: 1500;

Стандартный комплект поставки ограждений:

Стойка стационарная двухуровневая с поворотными узлами, шт.: 1;

Стойка подвижная колёсная двухуровневая с узлами крепления горизонтальных перемычек, шт.: 1;

Горизонтальная перемычка, шт.: 2;

Вертикальная перемычка, шт.: 2;

Краб «Joker», шт.: 4;

Фундаментный фланец, шт.: 1.

3.2.10. Дополнительная рабочая станция для системы ParsecNET 3 PNSoft-WS:

Тип: дополнительный модуль для системы ParsecNET 3;

Предоставляет возможность запуска пользовательского интерфейса на дополнительной рабочей станции системы ParsecNET 3;

Наличие разрешения на использование модуля, которое «прописывается» в ключе защиты системы ParsecNET 3.

3.2.11. Сетевой контроллер на одну точку прохода NC-100K-IP:

Совместимость с интегрированной системой безопасности Parsec NET 3;

Обслуживание одной двухсторонней или односторонней точки прохода (дверь, либо турникет);

Обмен информацией по линии связи Ethernet между контроллером и управляющим компьютером;

Сохранность памяти, установок, кодов идентификаторов при обрыве связи с управляющим компьютером, отключении питания и при переходе на резервное питание;

База данных пользователей, событий и конфигурационные параметры контроллера хранятся в памяти контроллера при полном отключении питания – до 5 лет;

Ёмкость базы данных – 102 000 пользователей;

Буфер контроллера – 53 000 событий;

Напряжение первичного питания 220 В переменного тока;

Потребляемая мощность 50 Вт;

Напряжение вторичного питания: 12 В постоянного тока;

Максимальный ток потребления для внешних устройств (замки, считыватели и т.д.) – 1,8 А;

Возможность установки аккумулятора резервного питания – 7 Ач;

Ток потребления от 12 В – 150 мА (без замка и считывателей);

Индикация режимов работы;

Режим работы – круглосуточный;

Количество подключаемых считывателей – 2 (два) адресных считывателя, 1 (один) считыватель по Wiegand при работе с картоприемником;

Вход аварийного открывания двери – нормально разомкнутые контакты, возможность гальванической развязки;

Встроенные часы реального времени с календарем для фиксирования времени и даты всех происходящих событий;

Защита от повторного использования карточки в одном направлении;

Два входа датчика дверного контакта или датчиков проворота турникета;

Программируемая полярность сигнала датчиков проворота турникета;

Поддержка дополнительного третьего считывателя с интерфейсом Wiegand для обслуживания картоприемника;

Отдельное реле для управления картоприемником;

Расширенный набор привилегий пользователей, в том числе: персональный запрет выхода через турникет, индивидуальный запрет выхода вне временного профиля, признак временного пользователя, признак гостевой карты для пользователя;

Расширенные возможности контроллера, в частности: опциональное аппаратное удаление временных карт по истечении срока действия карты, запрет выхода вне временного профиля для любого пользователя, работа штатного внутреннего считывателя как считывателя картоприемника;

Опциональное аппаратное удаление гостевых карт после выхода с территории;

Ускоренная перезагрузка пользователей при инициализации контроллера;

Диапазон рабочих температур – от 0°С до +55°С;

Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ) – 290х230х85 мм.

3.2.12. Считыватель NR-EH03:

Совместимость с сетевыми контроллерами NC-100K-IP;

Идентификаторы: EM Marine/HID;

Рабочая частота: 125 кГц;

Антенна: встроенная;

Напряжение питания: от 8 до 16 В постоянного тока;

Потребляемый ток: 80 мА;

Размах пульсаций: 50 мВ;

Расстояние считывания:

Карта SlimProx: 80 – 120 мм;

Карта StandProx: 60 – 100 мм;

Карты ProxCard II: 40 – 80 мм;

PhotoProx, ISOProx Брелоки MiniTag, TagProx: 30 – 50 мм;

Материал: пластик ABS;

Рабочая температура: от -20 °C до+55 °C;

Максимальная относительная влажность: 95%;

Габаритные размеры (ДхШхГ), мм: 150х46х22

Степень защиты, не ниже: IP 65.

3.2.13. Мини компьютер INTEL NUC BOXNUC5I3RYH (или эквивалент):

Процессор: интегрированный Intel Core i3 5010U (или эквивалент), 2,1 ГГц (двухъядерный);

Тип поддерживаемой памяти: SO-DIMM;

Частотная спецификация памяти, не менее: 1600 МГц;

Поддержка частот оперативной памяти, не менее: 1333/1600 МГц;

Количество слотов памяти DDR3L, не менее: 2;

Максимальный объем оперативной памяти, не менее: 16 Гб;

Режим работы оперативной памяти: двухканальный;

Тип графического контроллера: интегрированный Intel HD Graphics 5500 (или эквивалент);

Количество разъемов М.2, не менее: 1 шт.;

Количество разъемов SATA3, не менее: 1 шт.;

Количество портов USB 3.0, не менее: 4 шт.;

Количество портов mini DP, не менее: 1 шт.;

Количество портов mini HDMI, не менее: 1 шт.;

Разъем для наушников/микрофона, не менее: 1 шт.;

Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet;

Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth;

Тип блока питания: внешний;

Количество отсеков 2,5" внутренних, не менее: 1 шт.;

Мощность блока питания, не менее: 65 Вт;

Размеры корпуса (ШхВхГ), мм, не более: 115х48,7х111;

Предустановленное программное обеспечение: операционная система ОС Microsoft Windows 7 Pro Rus, 64-bit.

3.2.14. Жесткий диск WD Black WD5000LPLX (или эквивалент):

Форм-фактор: 2,5";

Емкость накопителя, не менее: 500 Гб;

Время включения, не более: 3,8 с;

Скорость вращения шпинделя, не менее: 7200 об/мин;

Буферная память, не менее: 32 Мб;

Количество неисправимых ошибок чтения, не более: 1 ошибка на 10Е14 бит;

Интерфейс: SATA 6 Gb/s;

Пропускная способность интерфейса, Мб/с: 600:

Потребление энергии в режиме Idle, не более: 0,85 Вт;

Потребление энергии при чтении/записи, не более: 2 Вт;

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep, не более: 0,25 Вт;

Максимальная перегрузка: 400G длительностью 2 мс при работе, 1000G длительностью 2 мс в выключенном состоянии;

Уровень шума при поиске, не более: 2,5 Бел;

Рабочая температура: от 0°C до 60°C;

Размеры жесткого диска, мм (ШxВxГ), не более: 70x7x100.

3.2.15. Предустановленная на миникомпьютер операционная система Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus:

3.2.16. Модуль оперативной памяти SO-DIMM DDR3L, 8ГБ, Kingston, KVR16LS11/8 (или эквивалент):

Стандарт: DDR3;

Форм-фактор: SODIMM;

Объем одного модуля: 8 ГБ;

Количество модулей в комплекте: 1;

Частота: 1600 МГц;

Пропускная способность: PC12800;

CAS Latency (CL): 11;

RAS to CAS Delay (tRCD): 11;

Row Precharge Delay (tRP): 11;

Activate to Precharge Delay (tRAS): 35;

Количество чипов модуля: 8;

Напряжение питания: 1,35 В;

Максимальная выделяемая мощность: 2.721 Вт;

Нормальная операционная температура (Tcase): 85 °C;

Расширенная операционная температура (Tcase): 95 °C;

Размеры, не более (ДхШ): 67,6х30 мм;

Бесконфликтное сопряжение с мини компьютером (п.38 Таблицы 1).

3.2.17. Клавиатура  Logitech K120 (или эквивалент):

Конструкция:  классическая;

Цифровой блок;

Тип: мембранная;

Количество клавиш, не менее: 104;

Цвет: черный;

Интерфейс подключения: USB.

3.2.18. Мышь Logitech Optical Mouse B100 (или эквивалент):

Тип: оптическая  светодиодная;

Дизайн: для правой и левой руки;

Колесо прокрутки;

Количество клавиш: 2;

Разрешение оптического сенсора, не менее: 800 dpi;

Длина провода, не менее: 1,8 м;

Цвет: черный;

Интерфейс подключения: USB.

3.2.19. Монитор Iiyama ProLite XB2483HSU-B2 (или эквивалент):

Тип: ЖК;

Диагональ: 60.5см;

Панель: AMVA LED, матовый;

Разрешение: 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel);

Соотношение сторон: 16:9;

Яркость: 250 cd/m² стандарт;

Контрастность: 3 000:1 стандарт;

Расширенная контрастность: 12M:1;

Время отклика: 4 мс;

Видимая область: горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°;

Поддержка цвета: 16.7млн 8bt (6bit + Hi-FRC);

Частота горизонтальной развертки: 30 - 80kГц;

Частота вертикальной развертки: 55 - 75Гц;

Видимая область (ШxВ): 527x296.5мм;

Размер пикселя: 0,275;

Разъемы VGA: 1;

Разъемы DVI: 1;

Разъемы HDMI: 1;

Кнопки управления: Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto;

Звук: колонки 2 х 2 Вт;

Угол наклона экрана: 22° вверх; 5° вниз;

Крепление VESA: 100 x 100 мм;

Потребляемая мощность, не более: 26Вт стандарт, 0.5Вт ожидание;

Размеры, не более (ШхВхГ): 552.5x381x230мм;

Масса, не более: 5,6 кг.

3.2.20. Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5039 (или эквивалент):

Тип: настеный;

Регулировка: поворот и наклон;

Расстояние от стены/потолка: от 11,7 до 28,3 см;

Поддержка крепления: VESA 75×75, VESA 100×100;

Угол наклона: - 6/+15 °;

Угол поворота: -350/+350 °;

Диагональ монитора: от 10 до 26";

Масса, не более: 25 кг.

3.2.21. Кабель HDMI - HDMI (или эквивалент):

Тип: HDMI – HDMI;

Версия, не ниже: HDMI 1.4;

Поддержка высокого разрешения: 4K (4096 x 2160);

Поддержка полосы пропускания сигналов: до 10 Гб в секунду;

Длина, не менее: 10 м.

3.2.22. Замок электромагнитный ML-194K (б/э) (или эквивалент):

Напряжение питания: 12 В DC;

Потребляемый ток, А, не более: 0,64;

Потребляемая мощность, Вт, не более: 9;

Диапазон рабочих температур: от - 30 до + 50 °С;

Усилие удержания, кг, не менее: 500;

Размеры замка, не более (ДхВхГ): 270х75х45 мм;

Размеры отсека блока электроники, не менее (ДхВхГ): 66х36х36 мм.

3.2.23. Контроллер для ключей Touch Memory Z-5R (или эквивалент):

Напряжение питания: от 8 до 12 В DC;

Ток потребления: 20 mA;

Ток коммутации: 5 А;

Количество ключей/карт, не менее: 1364 шт.;

Тип ключей: DS1990A, RFID карточки/брелки;

Встроенная энергонезависимая память;

Количество подключаемых считывателей: 1;

Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек;

Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод;

Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический;

Рабочая температура: от -30°С до +50°С;

Габаритные размеры, не более (ДхШхГ): 45х25х14 мм.

3.2.24. Доводчик TS Compakt (коричневый) до 120 кг (или эквивалент):

Тип: доводчик дверной;

Тяговый механизм: складной;

Масса дверного полотна, не менее: 120 кг;

Регулируемое усиление: EN 2/3/4;

Диапазоны регулировки скорости закрывания:

- 1-й клапан: от 180° до 15°

- 2-й клапан: от 15° до 0°

Рабочая температура: от -15 до +40 °С;

Для видов дверей: cтандартные до 1100мм;

Размеры, не более (ДхГхШ): 205х46х40 мм;

Масса, не более: 1,3 кг.

3.2.25. Вызывная панель МВК-327 Эпика (или эквивалент):

Тип матрицы: ПЗС Sony Super HAD 500Н;

Разрешение: 420 твл;

Чувствительность: 0 лк (ИК-подсветка 1 м);

Фокусное расстояние объектива: 3,7 мм;

Угол обзора по горизонтали: 75°;

Тип объектива: объектив М12 с фиксированной диафрагмой;

ИК-подсветка: 850 нм, постоянно включенная;

Ручная регулировка усиления микрофона и динамика;

Диапазон рабочих температур: от -60°С до +50°С;

Питание: 12В постоянного тока (питание от монитора);

Исполнение: накладное;

Изображение: черно-белое;

Потребляемый ток: не более 5А;

Металлический корпус;

Возможность разворота на 30° (кронштейн в комплекте);

Защита от осадков (защитный козырек в комплекте).

3.2.26. Видеодомофон Kocom KVM-301-4 (или эквивалент):

Тип видеомонитора: черно-белый;

Размер экрана, дюйм, не менее: 4;

Разрешающая способность, ТВЛ, не менее: 380;

Подключение к вызывному устройству: 4 провода;

Количество вызывных устройств, не менее: 2 шт.;

Количество параллельно подключаемых мониторов, не менее: 2 шт.;

Возможность подключения блока памяти на 64 кадра со встроенным генератором даты, времени, номера кадра;

Наличие двухсторонней аудио связи с вызывным устройством;

Наличие кнопки управления замком;

Наличие регулировки громкости, яркости, контрастности;

Наличие режима мониторинга – просмотр изображения с камеры без вызова с вызывного устройства;

Удалённость от вызывного устройства при диаметре провода 0,8 мм, максимально: 80 м;

Напряжение питания: от 90 до 240 В;

Потребляемая мощность, не более: 15 Вт;

Размеры (ШхВхТ), не более: 210х222х57 мм.

3.2.27. Кнопка выхода накладная металл DR-02 (или эквивалент):

Тип: кнопка выхода;

Монтаж: накладной;

Материал: металл;

Тип управления замком: нормально-открытая;

Класс защищенности: IP44;

Рабочая температура: от -40 до +50°С;

Размеры, не более (ВхШхГ): 80х30х24 мм.;

Масса, не более: 200 г.

3.2.28. Источник вторичного электропитания резервированный РИП-12 (исп. 02) (или эквивалент):

Основной источник питания – сеть переменного тока напряжением (220+22–33) В;

Резервный источник питания – свинцово-кислотная необслуживаемая батарея 12 В, 7 Aч;

Номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее – 13,6±0,6 В;

Минимальное выходное напряжение при разряженной батарее – 11,0±0,5 В ;

Номинальный ток нагрузки, не менее – 2 А ;

Максимальный ток нагрузки (кратковременно 10 мин, с интервалом не менее 1 час) – 3 А;

Ток потребления от сети при номинальной нагрузке – не более 0,3 А;

Пульсации выходного напряжения при номинальном токе нагрузки – не более 20 мВ;

Напряжение на батарее, при котором она отключается от нагрузки – 10,2±0,6 В;

Время непрерывной работы от заряженной батареи при токе нагрузки 1 А – не менее 5 ч;

Режим работы – непрерывный круглосуточный, с автоматическим контролем и зарядом аккумуляторной батареи;

Обеспечение защиты от коротких замыканий с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания;

Обеспечение световой и звуковой сигнализации текущего состояния – наличия или отсутствия напряжения сети, заряда батареи, короткого замыкания или перегрузки на выходе, отсутствия батареи, отключения батареи при её разряде;

Время технической готовности к работе после включения питания – не более 6 с;

Габаритные размеры, мм (ШхВхГ), не более – 255х310х95 мм;

Масса с батареей – не более 6,5 кг.

3.2.29. Аккумуляторная батарея (или эквивалент):

Тип: свинцово-кислотная необслуживаемая;

Номинальное напряжение, В: 12;

Емкость, А/ч, не менее: 7;

Максимальный разрядный ток, А: 105;

Максимальный зарядный ток, А: 2,16;

Тип клемм: нож F2;

Срок службы в циклическом режиме, не менее: 1100 циклов при 30% глубине разряда;

Саморазряд, не более: 3% емкости в месяц, при 20°С;

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ), не более: 151х65х100;

Масса, кг, не более: 2,4.

3.2.30. Извещатель охранно-пожарный ручной ИОПР 513/101-1 «Аварийный выход» (или эквивалент):

Ток, коммутируемый контактами извещателя, А: не более 3,0;

Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В, не более: =24/~120;

Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55;

Габаритные размеры, мм (ШхВхГ), не более: 109x94x47;

Масса, не более, кг: 0,18;

Группы контактов: нормально-замкнутые; нормально-разомкнутые;

Надпись: «Аварийный выход»;

Цвет корпуса: зеленый;

Исполнение: без крышки;

Комплектация: ключ, толкатель.

3.2.31. Кабель витая пара Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-BL-305 (или эквивалент):

Тип кабеля: неэкранированная витая пара;

Цвет изоляции: синий;

Категория кабеля: 5е;

Количество пар: 4 (четыре);

Длина кабеля в бухте, м, не менее: 305;

Материал проводника: медь;

Диаметр проводника (жилы), не менее: 0,51 мм (24 AWG);

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм;

Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм;

Минимальная толщина внешней оболочки: 0,4 мм;

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля;

Удлинение жилы: не менее 14%;

Максимальное растягивающее усилие: 92 H;

Температура прокладки: от -5°C до +50°C;

Рабочая температура: от -20°C до +75°C;

Максимальное сопротивление проводника при 20°C: 9,38 Ом/100 м;

Проба на искру: 2,5 кВ;

Диапазон частот: до 100 МГц;

Сопротивление токопроводящей жилы: не более 96 Ом/км;

Сопротивление изоляции проводника: не менее 5 ГОм/км;

Электрическая емкость пар: не более 56 нФ/км.

3.2.32. Кабель-канал 100х50 Legrand 638081 (или эквивалент):

Тип: кабель-канал;

Количество отсеков: 1;

Степень защиты, не ниже: IP40;

Температура эксплуатации: от -5 до +60 °C;

Тип крышки: съемная;

Материал: пластик;

Пожаробезопасность: не распространяет горения;

Цвет: белый;

Размеры, не более (ШхВхД): 100х50х2000 мм;

Масса: 1,8 кг.

3.2.33. Гофро-рукав 16 мм.  ПВХ с зондом лёгкая DKC 91916 (или эквивалент):

Тип: гофрированная легкая с протяжкой;

Диаметр внешний: 16 мм;

Диаметр внутренний: 11,5 мм;

Наличие протяжки;

Материал: ПВХ-пластикат;

Степень защиты, не ниже: IP55;

Температура эксплуатации: от -25 °C до +60 °C;

Прочность: свыше 350 Н на 5 см;

Пожаробезопасность: не распространяет горения;

Минимальный радиус изгиба: 48 мм;

Сопротивление изоляции: не менее 100 Мом;

Цвет: серый;

Прочность: свыше 350 Н на 5 см.

Комплектация поставки: крепеж-держатель пластиковый (не менее 2 шт. на погонный метр гофро-рукава).

3.2.34. Кабель - канал РКК-40х25 (или эквивалент):

Тип: кабель-канал;

Материал: пластик;

Степень защиты, не ниже: IP 40;

Диапазон рабочих температур: от –25°С до +60°С;

Ударопрочность: 6 Дж;

Цвет: белый;

Размер (ШхДхГ): 40х2000х25.

3.2.35. Кабель ВВГнг 3х1,5 (или эквивалент):

Число жил и сечение: 3х1,5 мм²;

Номинальное напряжение: не менее 0,66 кВ;

Тип проводника: однопроволочный, медный;

Диапазон рабочих температур: от – 50 до + 50°С;

Диаметр: не более 7,2 мм.

3.2.36. Коробка распаечная TYCO 100х100х50 (или эквивалент):

Тип: накладная;

Степень защиты, не ниже: IP54;

Материал: пластик;

Наличие гермовводов: 6 шт;

Напряжение, не более 500 В:

Размеры, не более (ДхШхГ): 100х100х50 мм.

3.2.37. Автоматический выключатель ABB S201 C20 20 А (или эквивалент):

Тип: выключатель автоматический;

Способ монтажа: DIN-рейка

Номинальный ток: 20 А;

Характеристика электромагнитного расцепителя: С;

Номинальное напряжение: 230 В;

Количество силовых полюсов: 1;

Количество модулей DIN: 1;

Номинальная отключающая способность: 6 кA (AC) (IEC/EN 60898);

Предельная отключающая способность: 7,5 кA;

Электрическая износостойкость: 10000;

Механическая износостойкость: 20000;

Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС;

Электрическая износостойкость: 10000;

Максимальное сечение подключаемого кабеля, не более: 25 мм2;

Сечение шины: 10 мм2;

Климатическое исполнение: УХЛ 3.1;

Размеры, не более (ВхШхГ): 85х17,5х69 мм;

Масса, не более: 0,125 г.

3.2.38. Автоматический выключатель ABB S201 C20 25 А (или эквивалент):

Тип: выключатель автоматический;

Способ монтажа: DIN-рейка

Номинальный ток: 25 А;

Характеристика электромагнитного расцепителя: С;

Номинальное напряжение: 230 В;

Количество силовых полюсов: 1;

Количество модулей DIN: 1;

Номинальная отключающая способность: 6 кA (AC) (IEC/EN 60898);

Предельная отключающая способность: 7,5 кA;

Электрическая износостойкость: 10000;

Механическая износостойкость: 20000;

Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС;

Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС;

Электрическая износостойкость: 10000;

Максимальное сечение подключаемого кабеля, не более: 25 мм2;

Сечение шины: 10 мм2;

Климатическое исполнение: УХЛ 3.1;

Размеры, не более (ВхШхГ): 85х17,5х69 мм;

Масса, не более: 0,125 г.

3.2.39. Бокс для автоматов КМПн 2/2 (или эквивалент):

Тип монтажа: навесной;

Количество устанавливаемых модулей не менее: 1;

Наличие крышки;

Материал корпуса: пластик;

Степень защиты, не ниже: IP30;

Номинальное рабочее напряжение: 400 В;

Номинальный ток устанавливаемых аппаратов, не менее: 63 А;

Размеры, не более (ВхШхГ): 146х59х83 мм.

3.2.40. Кабель ШВВП 2х1,5 мм (или эквивалент):

Число жил и сечение, мм²: 2х1,5;

Номинальное напряжение: 0,66 кВ;

Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания постоянному току при 20°С и длине 1 км, Ом, не более: 27,1;

Диапазон рабочих температур, °С: от -5 до +50;

Материал: медь.

3.3. Общие требования к Оборудованию, применяемому при выполнении Работ и входящему в Систему.

3.3.1. Оборудование, применяемое при выполнении Работ по монтажу и пусконаладке комплексной системы безопасности должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Год выпуска Оборудования – не ранее 2017 года.

3.3.2. Оборудование должно быть готовым к эксплуатации, работоспособным, заранее протестированным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект должны быть включены все необходимые монтажные и расходные материалы, интерфейсные шнуры и кабели, требуемые для монтажа и  подключения (установки и коммутации).

3.3.3. Оборудование (если это предусмотрено изготовителем) должно сопровождаться технической документацией на русском и английском языках, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса сервисного центра, датой производства Оборудования, датой передачи Оборудования Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Подрядчика (при наличии печати).

3.3.4. Оборудование должно быть упаковано и маркировано в соответствии с ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС  005/2011). Тара и упаковка Оборудования должны гарантировать целостность и сохранность оборудования при перевозке и хранении.

3.4. Оборудование, применяемое для выполнения Работ, должно соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС - 004 - 2011);

- Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС - 020 - 2011);

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ IEC 60950-1-2014. «Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53313-2009. «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- ГОСТ 31996-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;

- По электробезопасности Товар должен соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

3.5. Общие требования к Системе.

Комплексная система безопасности состоит из следующих подсистем:

- подсистемы охранного видеонаблюдения;

- подсистемы контроля и управления доступом.

3.5.1. Подсистема охранного видеонаблюдения предназначена для передачи визуальной информации от 2 (двух) сетевых телевизионных видеокамер (далее – ТК) (п. 1, таблицы № 1) на пост охраны для организации базы видеоархива и трансляции видеоинформации по локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) на удаленные рабочие места (далее – УРМ) наблюдателей (не менее 3 (трех) УРМ).

Система должна обеспечивать:

- круглосуточное наблюдение за внутренним помещением и входом в здание, по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.;

- различение и, при необходимости, идентификацию объектов в охраняемых зонах;

- бесконфликтную интеграцию с установленными на объектах НИУ ВШЭ программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения;

- вывод изображения от всех ТК на УРМ, расположенный на 1 (первом) этаже здания на посту охраны, с сохранением полной функциональной возможности для работы с Системой и неограниченного доступа к ресурсам видеонаблюдения: просмотр в любом режиме заданного числа видеокамер, просмотр видеозаписей, работа с сетевыми архивами;

- вывод изображения от всех ТК на несколько (не менее трех) УРМ (по сети Ethernet);

- наличие разделенного парольного доступа администратора и операторов Системы.

3.5.2. Подсистема контроля и управления доступом предназначена для осуществления следующих функций:

- осуществления ограничения доступа работников, посетителей и обучающихся в здание и помещения Заказчика;

- осуществления фиксации времени прохода.

Система должна обеспечивать бесконфликтную интеграцию с системой контроля и управления доступом (далее по тексту – СКУД) «PаrsecNET 3», установленной на территориях НИУ ВШЭ;

3.6. Требования к выполнению Работ по монтажу Оборудования и подключению смонтированного Оборудования.

Всё Оборудование должно быть смонтировано и подключено (коммутация и настройка) в единую Систему.

3.6.1. Подсистема охранного видеонаблюдения.

Оснащению охранным видеонаблюдением подлежит вход в здание на улице, и внутреннее помещение (турникетная зона перед постом охраны).

Установку видеокамер осуществить в соответствии с Планом размещения оборудования (Приложение № 7 к извещению). Перед началом установки ТК, места установки видеокамер согласовать с Заказчиком.

По завершении установки оборудования произвести его коммутацию.

3.6.3. Подсистема контроля и управления доступом.

Оснащению СКУД подлежит вход в здание.

Перед постом охраны, должно быть установлено следующее оборудование:

- Турникет – 1 шт. (с планками антипаника) (п. 7 Таблицы 1);

- Считыватель проксимити карт – 2 шт. (п. 12 Таблицы 1);

В помещении охраны, должно быть установлено следующее оборудование:

- Сетевой контроллер на одну точку прохода – 1 шт. (п. 11 Таблицы 1);

- Миникомпьютер СКУД – 1 шт. (п. 13 Таблицы 1);

- Монитор видеодомофона – 1 шт. (п. 26 Таблицы 1);

- Монитор СКУД – 1 шт. (п. 19 Таблицы 1);

- Шкаф настенный – 1шт. (п. 4 Таблицы 1);

- Коммутатор PoE – 1 шт. (п. 2 Таблицы 1);

- Источник бесперебойного питания – 1 шт. (п. 3 Таблицы 1);

- Ограждение откатное – 1 шт. (п. 9 Таблицы 1);

Входная верь  должна оснащаться следующим оборудованием:

- Электромагнитным замком – 1 шт. (п. 22 Таблицы 1);

- Блоком питания – 1 шт. (п. 28 Таблицы 1);

- Извещателем охранно-пожарным ручным – 1 шт. (п. 30 Таблицы 1);

- Вызывной панелью – 1 шт. (п. 25 Таблицы 1);

- Кнопкой выхода – 1 шт. (п. 27 Таблицы 1);

- Доводчиком для дверей – 1 шт., (п. 24 Таблицы 1);

Сетевой контроллер на одну точку прохода должен быть размещен внутри помещения охраны, на высоте не менее 2 (двух) метров от пола и подключен к сети электропитания 220В в этажном электрическом щите. Подключение сетевого контроллера на одну точку прохода к коммутатору осуществляется в настенном коммутационном шкафу (п. 4 Таблицы 1) в помещении охраны. Кнопка выхода устанавливается в помещении на высоте от 1,0 м до 1,2 м от пола.

Извещатель охранно-пожарный ручной монтируется в помещении на высоте от 1,5 м до 1,7 м от пола и должен быть подключен в разрыв питания электромагнитного замка. Электромагнитный замок и доводчик для дверей монтируются согласно инструкции производителя оборудования.

Мини-компьютер и коммутатор РоЕ размещается в коммутационном настенном шкафу, в помещении охраны. Монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», видеодомофон размещаются на посту охраны. Монитор подключается к мини компьютеру с помощью кабеля HDMI (п. 21 Таблицы 1), а электрическое питание обеспечивается от источника бесперебойного питания, установленного в коммутационном настенном шкафу помещения охраны.

По завершении установки оборудования, произвести его коммутацию. Для осуществления коммутации установленного оборудования, проложить кабельные линии:

- от коммутационного шкафа второго этажа, к посту охраны, к месту установки настенного коммутационного шкафа, в количестве одной линии (кабель «витая пара» п. 31 Таблицы 1);

- от вызывной видеопанели, к месту установки видеомонитора, в количестве одной линий (кабель «витая пара» п. 31 Таблицы 1);

- от видеокамер, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве двух линий (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1);

- от турникета к месту установки блока питания, в количестве одной линии (кабель ШВВП) (п. 40 Таблицы 1);

- от электромагнитного замка к месту установки блока питания, в количестве одной линии (кабель ШВВП) (п. 40 Таблицы 1);

- от турникета к месту установки контроллера СКУД, в количестве двух линий (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1);

- от контроллера СКУД, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве одной лини (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1);

- от этажного электрического щита, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве одной лини (кабель силовой) (п. 35 Таблицы 1);

- Силовая линия должна быть защищена автоматическими выключателями (п. 37, 38 Таблицы 1).

План размещения оборудования представлен  в Приложении № 7 к настоящему извещению.

3.7. Требования к кабельной системе.

3.7.1. Прокладку кабельных линий внутри здания необходимо осуществить в пластиковых электротехнических коробах по стенам помещений. Для прокладки вертикальных линий связи, предусмотреть организацию вертикального стояка с использованием кабель-канала 100х50 мм (п. 32 Таблицы 1).

3.7.2. Все проложенные кабельные линии необходимо промаркировать с обоих концов в местах, удобных для обозрения. Установку оборудования и прокладку кабельных трасс производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей. Нарезку кабелей произвести после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей. Выполнить маркировку кабелей в начале, в конце кабельных участков, а также при проходе протяжных и распаечных коробок. Все прокладываемые кабельные линии UTP должны быть выполнены 4-х парным медным кабелем «неэкранированная витая пара» и удовлетворять требованиям категории 5e в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801:2002 редакция 2 на структурированные кабельные системы.

3.7.3. Монтаж сетей электропроводок выполняется в гофрированных ПВХ трубах и кабель-каналах. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

3.7.4. Прокладку кабельных линий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию монтажу и техническому  обслуживанию»; ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».

3.8. Условия выполнения Работ:

3.8.1. Все Работы выполняются с установкой нового оборудования, изделий и материалов.

3.8.2. Технология и методы выполнения Работ должны быть обеспечены в полном соответствии с требованиями настоящего извещения, стандартами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. При необходимости использования технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком.

3.8.3. Работы должны выполняться только в отведенной рабочей зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ должна быть произведена уборка рабочей зоны, вывоз мусора, материалов.

3.8.4. Подрядчик обязан во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности в месте выполнения Работ и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

3.8.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить все выявленные недостатки выполненных Работ в согласованные Заказчиком и Подрядчиком сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы должны выполняться силами Подрядчика и за его счет.

3.8.6. В случае повреждения Подрядчиком в процессе выполнения Работ имущества Заказчика или третьих лиц Подрядчик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет.

В случае нанесения вреда имуществу Заказчика персоналом Подрядчика (субподрядчика), уполномоченными лицами Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества.

Ущерб, причиненный Заказчику, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.7. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума и повышенными нагрузками на электросети.

3.8.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить все выявленные недостатки выполненных Работ, ухудшившие качество Работ, в установленные Заказчиком сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы должны выполняться силами Подрядчика и за его счет.

3.8.9. Подрядчик выполняет Работы лично. В случае невозможности выполнить Работы лично, Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица.

3.8.10. При повреждении Подрядчиком в процессе выполнения Работ коммуникаций (слаботочных линий и т.д.) все повреждения устраняются Подрядчиком за его счет.

3.8.11. Подрядчик обязан провести инструктаж специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, по Правилам технической эксплуатации, правилам техники безопасности, должностным и производственным инструкциям.

3.8.12. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) работников организации Подрядчика (субподрядчика) привлекаемых к выполнению Работ.

3.8.13. Работы выполняются Подрядчиком с соблюдением правил внутреннего распорядка и пропускного режима в зданиях НИУ ВШЭ, с которыми Заказчик знакомит Подрядчика при заключении Договора.

3.8.14. Работы должны выполняться под контролем уполномоченного представителя Заказчика.

3.9. Требования к безопасности Работ:

3.9.1. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.  При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. Организация рабочей зоны должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан провести инструктаж своих специалистов о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.  «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

3.9.2. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ.

3.9.3. Подрядчик гарантирует, что он и/или привлеченные им для выполнения Работ лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации и/или настоящим извещением к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным настоящим извещением, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены законодательством Российской Федерации). Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора должен представить Заказчику на специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, копии документов, заверенных надлежащим образом, свидетельствующих о квалификации специалистов Подрядчика.

3.10. Требования к документации на смонтированный и подключенный Оборудование.

Вместе с товарной накладной и с актом сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающим монтаж и подключение смонтированного Оборудования, Подрядчик передает Заказчику эксплуатационную документацию на смонтированную и подключенную Систему комплексной безопасности, в том числе:

план расположения оборудования и кабельных проводок;

структурная схема;

кабельный журнал.

Эксплуатационная документация передается на бумажном носителе – в количестве 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе (DVD–диск, или на USB -– флэш-накопителе) – в количестве 1 (одного) экземпляра.

Подрядчик предоставляет сертификаты (декларации) соответствия на весь поставляемый Товар (если их наличие предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации).

3.11. Требования к Работам, нормативная документация, применяемая при выполнении Работ:

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ, СанПиН и другими действующими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного   режима   в   Российской   Федерации,   утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП  12-04-2002   «Безопасность   труда   в   строительстве.   Часть   2.   Строительное производство»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- ГОСТ 12.4.103-83 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

- ГОСТ 12.4.011-89 « Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- ГОСТ 12.1.004-91* « Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328;

- ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройства электроустановок».

4. Место, условия и сроки выполнения Работ:

4.1. Работы выполняются Подрядчиком по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.

4.2. Работы  выполняются  в течение 35 (тридцати пяти) календарных  дней  с  момента заключения Договора, в том числе:

- доставка Оборудования, указанного в Таблице 1 и необходимого для выполнения Работ осуществляется в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента заключения Договора по адресу, указанному в п. 4.1 настоящего извещения;

- выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке поставленного Оборудования осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента поставки Оборудования.

4.3. За 1 (один) рабочий день до начала выполнения Работ (перед поставкой Оборудования, необходимого для выполнения Работ) Подрядчик направляет Заказчику по электронной почте или курьером спецификацию поставки с указанием: количества и наименования Оборудования; массы и объема Товара с упаковкой, государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих Оборудование; количества представителей Подрядчика, сопровождающих Оборудование (ответственных за отгрузку Оборудования).  Данная спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Оборудования со склада Подрядчика, а также печатью Подрядчика (при наличии печати).

4.4. Разгрузку, подъём, занос Оборудования, необходимого для выполнения Работ, из автомобилей в помещения, указанные представителем Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), производит Подрядчик.

4.5. Подрядчик обязан уведомить по электронной почте представителя Заказчика о дате и времени прибытия  в НИУ ВШЭ представителей Подрядчика.

4.6. Все лица со стороны Подрядчика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае отсутствия гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

4.7. В случае поставки бракованного Оборудования и/или отсутствия части Оборудования а, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента составления акта выявления брака и/или отсутствия части Оборудования, должен заменить и/или допоставить Оборудования.

4.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Работ:

5.1. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ. Гарантийный срок на Оборудование, применяемое при выполнении Работ, устанавливается в стандартах и технических условиях изготовителя, а если он не установлен, то составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.2. При обнаружении в течение гарантийного срока, недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика и препятствующих нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, с учетом всех логистических расходов. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов) (от даты обнаружения недостатков (дефектов) до даты их фактического устранения). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков (дефектов).

6. Форма, сроки и порядок оплаты по Договору: оплата по Договору производится безналичным расчетом в рублях по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Подрядчиком и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности, на основании представленного Подрядчиком счета и товарной накладной на оборудование. По факту  выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру.

7. Порядок формирования цены Договора: в общую цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе стоимость оборудования, изделий и материалов, необходимых для выполнения Работ, расходы на погрузку, разгрузку, доставку оборудования, изделий, материалов, инструмента по адресам выполнения Работ, вывоз мусора, упаковочного материала, оплата налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Начальная (максимальная) цена Договора: 350 000,00 рублей (Триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

| Наименование работы | Наименование единицы работы | Количество единиц | Начальная (максимальная) цена единицы работы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12 | условная единица | 1 | 350 000,00 |

9. Источник финансирования закупки: средства субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:

Документация о закупке размещена Заказчиком и доступна для скачивания в электронном виде:

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также единая информационная система, ЕИС) http://zakupki.gov.ru/.

- на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее также электронная площадка, ЭП) http://utp.sberbank-ast.ru/.

Плата за предоставление документации Заказчиком не установлена.

Срок предоставления документации: с «29» июня 2018 года по «24» июля 2018 года.

11. Дата начала приема котировочных заявок в электронной форме, дата и время окончания приема котировочных заявок в электронной форме:

Дата начала подачи заявок: «29» июня 2018 года.

Дата и время окончания подачи заявок: «24» июля 2018 года в 12:00 ч. (время московское).

12. Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок в электронной форме и подведения итогов: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3, каб. К-308, «25» июля 2018 года, 16:00 ч. (время московское).

13. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в котировочные заявки:

13.1. Заявки подаются в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) через сайт ЭП http://utp.sberbank-ast.ru/ в соответствии с регламентом электронной площадки.

13.2. В случае подачи документа, входящего в котировочную заявку, в форме электронного документа, такой документ должен быть создан в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

13.3. В случае подачи документа, входящего в котировочную заявку, в форме электронного образа документа, такой документ должен быть создан путем сканирования копии документа, изготовленного на бумажном носителе, и заверен электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

13.3.1. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом, сером цвете или в режиме полной цветопередачи (качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии).

13.3.2. Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста).

13.3.3. Размер файла электронного образа документа не должен превышать 10 Мб, если иной размер файла не установлен электронной площадкой.

13.3.4. Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать электронный образ документа (например: Доверенность от 13.11.2016.pdf).

13.3.5. При составлении документа на бумажном носителе вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая оговаривается надписью «исправлено» и подтверждается подписью лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также при наличии печатью организации (для юридических лиц).

13.4. Котировочная заявка подписывается электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание заявки.

13.5. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку.

13.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном Извещением о проведении запроса котировок и регламентом работы ЭП. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не допускается.

14. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

14.1. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме через сайт ЭП в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

14.2. Конечная дата приема запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок – «19» июля 2018 года.

14.3. Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок  – «29» июня 2018 года.

14.4. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок – «20» июля 2018 года.

14.5. Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок размещает разъяснения (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на сайте ЭП. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи котировочных заявок.

15. Информация о праве Заказчика внести изменения в Извещение или отказаться от проведения запроса котировок:

15.1. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в иизвещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок.

15.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок соответствующая информация  размещается в единой информационной системе. При этом в случае принятия решения о необходимости внесения изменений в иизвещение, срок подачи котировочных заявок продлевается на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке котировочных заявок изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем два рабочих дня и указывается в изменениях к Извещению.

16. Определение победителя в проведении  запроса котировок, критерии оценки и сопоставления котировочных заявок, порядок оценки и сопоставления котировочных заявок:

16.1. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком Извещении, и в которой указана наиболее низкая цена Договора, являющаяся единственным критерием оценки.

16.1.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся в порядке, указанном в п. 19 извещения о проведении запроса котировок.

16.2. При предложении наиболее низкой цены Договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

16.3. Участник закупки, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться от заключения Договора.

16.4. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

16.5. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком  будет получена только одна котировочная заявка, комиссия осуществляет ее рассмотрение в порядке, установленном настоящим извещением. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик заключает Договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

16.6. Если на основании результатов рассмотрения котировочных заявок будет принято решение о несоответствии всех участников закупки и поданных ими котировочных заявок требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им котировочной заявки требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, запрос котировок признается  несостоявшимся.

16.7. В случае признания запроса котировок несостоявшимся по причине того, что не подано ни одной котировочной заявки или комиссией отклонены все поданные котировочные заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в порядке, установленном Положение о закупке Заказчика.

17. Срок заключения Договора и отказа от заключения Договора:

17.1. По результатам проведенного запроса котировок  Сторонами в бумажном виде заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в котировочной заявке участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок (Приложение № 6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

17.2. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или участник закупки, с которым заключается договор, должен подписать проект договора: в течение 15 (пятнадцати) дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

17.2.1. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного Договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения Договора.

17.2.2. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с участником, которому по результатам проведения запроса котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта Договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене Договора, предложенной таким участником в котировочной заявке.

17.3. Срок заключения Сторонами договора по результатам проведения запроса котировок: не ранее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания указанного протокола.

17.4. После определения участника закупки, с которым должен быть заключен Договор, Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

а)  проведения ликвидации участника закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.5. В случае отказа Заказчика от заключения Договора с победителем или участником закупки, с которым должен быть заключен Договор, по вышеуказанным основаниям, закупка признается несостоявшейся.

18. Требования, предъявляемые к участникам закупки:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупке товаров, работ, услуг для нужд университета;

в) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

д) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

19. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами:

19.1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

19.2. Случаи, при наступлении которых не предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:

а) запрос котировок признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в котировочной заявке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

19.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 20.2 настоящего извещения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в настоящем извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

19.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

19.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.

19.6. При исполнении договора, заключенного с участником запроса котировок, которому предоставлен приоритет в порядке, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

20. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке:

20.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о проведении запроса котировок.

20.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию и документы, предоставляемые в электронном виде (в соответствии с требованиями п. 13 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме):

- заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, содержащую:

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок,

- предложение о цене Договора и сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе стоимость работ по изготовлению продукции, стоимость сигнальных экземпляров продукции, транспортные расходы по доставке изготовленной продукции, расходы на разгрузку и занос изготовленной продукции в помещение Заказчика, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации),

Форма котировочной заявки установлена Приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

- анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);

- в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.

В случае если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован (создан) в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации (форма установлена Приложением № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- сведения о технических, функциональных характеристиках и качественных характеристиках выполняемых работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика,  по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование в случае, если котировочная заявка, содержит предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок) (форма установлена Приложением № 5 к извещению  о проведении запроса котировок в электронной форме). Дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить Товар по цене, указанной в котировочной заявке.

21. Отказ в допуске к участию в закупке:

21.1. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, бланках, на изготовление и поставку которых производится закупка;

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок;

- несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

21.2. Единая комиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе отклонить котировочную заявку в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой, и в составе котировочной заявки отсутствует расчет предлагаемой цены Договора и (или) ее обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе котировочной заявки расчета и обоснования цены Договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить Договор на предложенных им условиях.

21.3. В случае установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой  участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения.

22. Сведения о возможности изменения объема работ: при изменении объема работ, на выполнение которых заключен Договор, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить общую цену Договора пропорционально объему работ, но не более чем на 20 (двадцать) процентов такой цены Договора. Изменение цены Договора и объема выполняемых работ осуществляется в порядке, установленном Договором.

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

ЭК128-06-18/Инженерные средства видеонаблюдения

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и принимая установленные в нем требования, мы

______________________________________________________________________________
(наименование организации  и почтовый адрес участника закупки)

согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Предлагаем заключить Договор на выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12, на условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму:

_______________________________________________________________________________.
 (сумма в рублях цифрами и прописью)

В указанную цену включены/не включены (выбрать нужное) расходы, связанные с исполнением Договора и указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________

(наименование  участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы берем на себя обязательства заключить Договор с Заказчиком по форме, указанной в Приложении № 6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся заключить Договор по форме, указанной в Приложении № 6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать Договор, мы берем на себя обязательства заключить Договор по форме, указанной в Приложении № 6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя участника закупки)

Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Телефон: _____________________;

Факс: ________________________;

Адрес электронной почты_______________________________;

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

__________________________________________________________________.

__________________________________________________________________.

Котировочная заявка должна быть подписана электронной подписью уполномоченного лица участника закупки

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

## Анкета Участника заКУПКИ

(для юридического лица)

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, Дата постановки на учет участника закупки в налоговом органе |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Место нахождения участника закупки | Страна: |
|  | Адрес: |
| - Почтовый адрес участника закупки | Страна: |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
|  | Адрес электронной почты: |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| - Наименование обслуживающего банка: |  |
| - Расчетный счет: |  |
| - Корреспондентский счет: |  |
| - Код БИК: |  |
| Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Система налогообложения (указывается применяемая система налогообложения – основная или упрощенная) |  |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Дата и место рождения |  |
|  | ИНН |  |
|  | ОГРНИП |  |
|  | СНИЛС |  |
|  | Свидетельство о регистрации в качестве ИП (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с) |  |
|  | Место работы |  |
|  | Телефоны участника закупки товаров, работ, услуг (с указанием кода города) |  |
|  | Факс участника закупки товаров, работ, услуг (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки товаров, работ, услуг |  |

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

Декларация

о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  |  | да (нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие |  | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие |  | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) |  |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  | да (нет) |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

Инструкция по заполнению*: Участник закупки подписывает и предоставляет в составе котировочной заявки данную форму, не исключая указанную в ней информацию и не включая в нее дополнительные сведения, за исключением случаев, если требование о включении дополнительной информации  специально не указано в данной форме.

При указании используемых для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого участником закупки к поставке товара максимальных и (или) минимальных значений таких показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, Заказчиком используются такие слова (словосочетания) как:

- при указании минимальных значений: «не менее» и другие. При указании диапазона значений минимальным значением является нижняя граница диапазона;

- при указании максимальных значений: «не более» и другие. При указании диапазона значений максимальным значением является верхняя граница диапазона;

- при указании значений, которые не могут изменяться: применяются конкретные значения, без использования каких-либо слов (словосочетаний).

В случае указания Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок диапазона показателей, участнику в своей заявке необходимо указывать только один конкретный показатель из требуемых Заказчиком, при этом не должны употребляться словосочетания: «не более», «не менее», «от», «до» за исключением случаев, когда Заказчиком допускается диапазон показателей, либо один из показателей, входящих в рамки установленного Заказчиком диапазона, и об этом имеется указание в извещении о проведении запроса котировок.

** Инструкция удаляется при заполнении участником закупки данной формы.

Сведения о технических, функциональных характеристиках и качественных характеристиках выполняемых работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

Предмет Договора: выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12. 1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам Работ, к их безопасности, требования к результатам Работ, требования к оборудованию и материалам, подлежащим к применению при выполнении Работ. Подрядчик должен выполнить Работы по монтажу и пусконаладке комплексной системы безопасности, (смонтированное и подключенное оборудование является Системой). 1.1. Наименование и количество оборудования, изделий и материалов (далее – Оборудование), требуемых для выполнения Работ, указаны в Таблице № 1: Таблица № 1 № п/п; Наименование Оборудования, входящего в Систему; Ед. изм.; Кол-во единиц измерения. 1; Видеокамера (T) 2,8 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 2. 2; Коммутатор PoE (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 3; Источник бесперебойного питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 4; Шкаф настенный телекоммуникационный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 5; Полка перфорированная консольная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 6; Блок розеток настенного шкафа (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 7; Турникет-трипод (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 8; Преграждающие планки «антипаника» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); компл.; 1. 9; Ограждение откатное (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); компл.; 1. 10; Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS (ПО); шт.; 1. 11; Контроллер СКУД NC-100K-IP; шт.; 1. 12; Настенный proximity считыватель NR-EH03; шт.; 2. 13; Мини компьютер (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 14; Жесткий диск HDD 500ГБ, (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 15; Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus; шт.; 1. 16; Модуль оперативной памяти (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 17; Клавиатура (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 18; Манипулятор «мышь» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 19; Монитор Iiyama ProLite XB2483HSU-B2 (или эквивалент); шт.; 1. 20; Кронштейн для телевизора (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 21; Кабель HDMI-HDMI (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); м; 10. 22; Замок электромагнитный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 23; Контроллер для ключей (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 24; Доводчик (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 25; Вызывная видеопанель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 26; Черно-белый видеодомофон (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 27; Кнопка выхода (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 28; Источник питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 29; Аккумулятор 7 А/ч (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 30; Извещатель охранно-пожарный ручной (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 31; Кабель витая пара (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); м; 200. 32; Кабель-канал 100х50 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); м; 10. 33; Гофро-рукав 16 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); м; 170. 34; Кабель-канал 40х25 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); м; 30. 35; Кабель силовой 3х1,5 (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); м; 10. 36; Коробка распаечная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 2. 37; Автоматический выключатель C20 20 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 38; Автоматический выключатель C20 25 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 1. 39; Бокс для автоматов (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); шт.; 2. 40; Кабель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______); м; 20. 1.2. Технические характеристики Оборудования, используемого при выполнении Работ (всё Оборудование, необходимое Подрядчику для выполнения Работ, поставляется Подрядчиком). 1.2.2. Видеокамера (T) 2,8 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип видеокамеры: IP; Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК; Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с; Объектив: 2,8 мм@F2.0 Крепление объектива: M12; Угол обзора объектива: 109.4° (2.8мм); Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением; Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °; Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+; Битрейт видео: от 32 кб/с до 16 Мб/с; Аудиосжатие: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2; Битрейт аудио: 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2); Максимальное разрешение, пикс: 1920×1080; Основной поток: 1920×1080@25к/с; Дополнительный поток: 640×360@25к/с; Настройки изображения: насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности, настройка через клиентское ПО или веб-браузер; Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Переключение «День/ночь»: автоматически/ по расписанию/ по тревоге; Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR; Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; Безопасность: аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ; Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI; Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища; Действия по тревоге: запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи; Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 2; Частота дискретизации: 16кГц; Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход; Локальное хранилище: слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб; Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af); Потребляемая мощность: _____________Вт макс.; Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата); Степень защиты: IP_____________ (защита от влаги), IK_____________ (защита антивандальная); Дальность действия ИК-подсветки: _____________ м; Материал корпуса: металл; Размеры (диаметр х высота): _____________мм; Масса: _____________ кг. 1.2.2. Коммутатор PoE (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE); Индикаторы: - power; - link/Activity/Speed (на порт); - PoE (на порт PoE); - PoE Max; Сетевые кабели: - ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м); - fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м); - gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м); Стандарты и функции: - IEEE 802.3 10Base-T; - IEEE 802.3u 100Base-TX; - IEEE 802.3ab 1000Base-T; - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; - управление потоком IEEE 802.3x; - автоматическое согласование скорости и режима дуплекса; - автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах; Дуплексный режим: - полу/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с; - полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с; Производительность: - коммутационная матрица: 16 Гбит/с; - метод коммутации: Store-and-forward; - размер таблицы МАС-адресов: 8K записей; - макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 11,9 Mpps; - буфер пакетов: 256 кБ; - jumbo-фрейм: 9 216 байт; PoE: - стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; - порты с поддержкой PoE: порты 1-4; - бюджет мощности PoE: 68 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE); Физические параметры: - размеры (Д x Ш x В) _____________ мм; - масса _____________ кг; Условия эксплуатации: - Питание: внешний адаптер питания выход, 53,5 В постоянного тока 1,5 А; - макс. потребляемая мощность_____________ Вт (функция PoE включена), 9,3 Вт (функция PoE выключена); - потребляемая мощность в режиме ожидания, _____________ Вт; - тепловыделение, _____________ БТЕ/час; - температура эксплуатации: от 0 до 40 °C. 1.2.3. Источник бесперебойного питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); Номинальное выходное напряжение: 220В/230В/240В; Искажения выходного напряжения, _____________%; Максимальная выходная мощность, _____________ВА; Эффективная мощность: 900 Ватт; Холодный старт: поддержка; Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт: _____________ мин.; Уровень шума: 40 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства; Номинальное входное напряжение: 220В /230В /240В; Время перехода на работу от батарей: от 2 до 4 мс; Кол-во розеток с батарейной поддержкой: 6; Тип розеток: компьютерные С13 (IEC-320-C13); Тип выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов; Защита от короткого замыкания: наличие; Защита от перегрузок: наличие; Время зарядки: 3-4 часа до 90% от полной емкости; Вход питания: вилка Schuko CEE 7/7P; Аккумуляторы: 2 аккумулятора 12В, 7.2 Ач; Масса _____________ кг; Размеры (ШхГхВ) _____________ мм. 1.2.4. Шкаф настенный телекоммуникационный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип размещения: настенный; Степень защиты: IP_____________; Стандарт: PN 92, E-08106, EN 60529, IEC 529; Полезная глубина: _____________ мм; Материал двери: стекло; Замок: наличие; Размеры, ШхГхВ: 600х300х499 мм; Нагрузка: _____________ кг; Масса _____________ кг. 1.2.5. Полка перфорированная консольная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: полка перфорированная консольная; Совместимость: с поставляемым шкафом настенным; Нагрузка: до 15 кг; Полезная глубина: 195; Масса _____________ кг; Размеры (ВхШхГ): 89х483х200 мм. 1.2.6. Блок розеток настенного шкафа (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: блок силовых розеток; Номинальный ток нагрузки _____________А; Номинальное напряжение _____________ В; Рабочая частота: 50 Гц; Степень защиты: IP _____________; Вход питания: IEC 60320 C14; Масса _____________ кг; Совместимость: со всеми линейками 19” монтажного оборудования; Количество розеток: 9 Schuko; Размеры, (ШхВхГ): 484х45х45 мм; Комплект поставки: шнур питания. 1.2.7. Турникет-трипод электромеханический (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип турникета: трипод; Напряжение питания постоянного тока, В: 12±1,2; Потребляемая мощность, Вт: _____________; Ток потребления максимальный, А: 0,7; Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода, чел./мин: 30; Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода, чел./мин: 60; Ширина зоны прохода с планками PERCo-AA-04, мм: 600 мм; Усилие поворота преграждающей планки, кгс: _____________; Длина кабеля пульта управления, м: _____________; Степень защиты оболочки: IP _____________; Габаритные размеры турникета без преграждающих планок (ДхШхВ), мм: _____________; Средняя наработка на отказ, проходов: _____________; Комплект поставки турникета-трипода: Стойка турникета, шт.: 1; Ключ замка механической разблокировки, шт.: 2; Пульт управления турникетом с кабелем, шт.: 1; Сборочно-монтажные принадлежности: 1 комплект; Химический анкер: 1 комплект. 1.2.8. Преграждающие планки «антипаника» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип планок: «Антипаника»; Совместимость с турникетами PERCo-TTR-04.1; Материал: нержавеющая сталь; Длина, мм: 550; Диаметр трубы, мм: 32; Количество, комплект: 1 (в комплекте 3 планки). 1.2.9. Ограждение откатное (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип ограждения: быстро открываемое; Исполнение: для помещений; Тип покрытия: хром; Высота стойки, мм: 1000; Диаметр горизонтальных перемычек, мм: 32; Длина горизонтальных перемычек, мм: _____________; Стандартный комплект поставки ограждений: Стойка стационарная двухуровневая с поворотными узлами, шт.: 1; Стойка подвижная колёсная двухуровневая с узлами крепления горизонтальных перемычек, шт.: 1; Горизонтальная перемычка, шт.: 2; Вертикальная перемычка, шт.: 2; Краб «Joker», шт.: 4; Фундаментный фланец, шт.: 1. 1.2.10. Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS (ПО): Тип: дополнительный модуль для системы ParsecNET 3; Предоставляет возможность запуска пользовательского интерфейса на дополнительной рабочей станции системы ParsecNET 3; Наличие разрешения на использование модуля, которое «прописывается» в ключе защиты системы ParsecNET 3. 1.2.11. Сетевой контроллер на одну точку прохода NC-100K-IP: Совместимость с интегрированной системой безопасности Parsec NET 3; Обслуживание одной двухсторонней или односторонней точки прохода (дверь, либо турникет); Обмен информацией по линии связи Ethernet между контроллером и управляющим компьютером; Сохранность памяти, установок, кодов идентификаторов при обрыве связи с управляющим компьютером, отключении питания и при переходе на резервное питание; База данных пользователей, событий и конфигурационные параметры контроллера хранятся в памяти контроллера при полном отключении питания – до 5 лет; Ёмкость базы данных – 102 000 пользователей; Буфер контроллера – 53 000 событий; Напряжение первичного питания 220 В переменного тока; Потребляемая мощность 50 Вт; Напряжение вторичного питания: 12 В постоянного тока; Максимальный ток потребления для внешних устройств (замки, считыватели и т.д.) – 1,8 А; Возможность установки аккумулятора резервного питания – 7 Ач; Ток потребления от 12 В – 150 мА (без замка и считывателей); Индикация режимов работы; Режим работы – круглосуточный; Количество подключаемых считывателей – 2 (два) адресных считывателя, 1 (один) считыватель по Wiegand при работе с картоприемником; Вход аварийного открывания двери – нормально разомкнутые контакты, возможность гальванической развязки; Встроенные часы реального времени с календарем для фиксирования времени и даты всех происходящих событий; Защита от повторного использования карточки в одном направлении; Два входа датчика дверного контакта или датчиков проворота турникета; Программируемая полярность сигнала датчиков проворота турникета; Поддержка дополнительного третьего считывателя с интерфейсом Wiegand для обслуживания картоприемника; Отдельное реле для управления картоприемником; Расширенный набор привилегий пользователей, в том числе: персональный запрет выхода через турникет, индивидуальный запрет выхода вне временного профиля, признак временного пользователя, признак гостевой карты для пользователя; Расширенные возможности контроллера, в частности: опциональное аппаратное удаление временных карт по истечении срока действия карты, запрет выхода вне временного профиля для любого пользователя, работа штатного внутреннего считывателя как считывателя картоприемника; Опциональное аппаратное удаление гостевых карт после выхода с территории; Ускоренная перезагрузка пользователей при инициализации контроллера; Диапазон рабочих температур – от 0°С до +55°С; Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ) – 290х230х85 мм. 1.2.12. Считыватель NR-EH03: Совместимость с сетевыми контроллерами NC-100K-IP; Идентификаторы: EM Marine/HID; Рабочая частота: 125 кГц; Антенна: встроенная; Напряжение питания: от 8 до 16 В постоянного тока; Потребляемый ток: 80 мА; Размах пульсаций: 50 мВ; Расстояние считывания: Карта SlimProx: 80 – 120 мм; Карта StandProx: 60 – 100 мм; Карты ProxCard II: 40 – 80 мм; PhotoProx, ISOProx Брелоки MiniTag, TagProx: 30 – 50 мм; Материал: пластик ABS; Рабочая температура: от -20 °C до+55 °C; Максимальная относительная влажность: 95%; Габаритные размеры (ДхШхГ), мм: 150х46х22 Степень защиты: IP _____________. 1.2.13. Мини компьютер (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Процессор: интегрированный Intel Core i3 5010U (или эквивалент), 2,1 ГГц (двухъядерный); Тип поддерживаемой памяти: SO-DIMM; Частотная спецификация памяти: _____________ МГц; Поддержка частот оперативной памяти: _____________ МГц; Количество слотов памяти DDR3L: _____________; Максимальный объем оперативной памяти: _____________ Гб; Режим работы оперативной памяти: двухканальный; Тип графического контроллера: интегрированный Intel HD Graphics 5500 (или эквивалент); Количество разъемов М.2: _____________ шт.; Количество разъемов SATA3:_____________ шт.; Количество портов USB 3.0: _____________ шт.; Количество портов mini DP: _____________ шт.; Количество портов mini HDMI: _____________ шт.; Разъем для наушников/микрофона: _____________ шт.; Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Тип блока питания: внешний; Количество отсеков 2,5" внутренних: _____________ шт.; Мощность блока питания: _____________ Вт; Размеры корпуса (ШхВхГ), мм: _____________; Предустановленное программное обеспечение: операционная система ОС Microsoft Windows 7 Pro Rus, 64-bit. 1.2.14. Жесткий диск (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Форм-фактор: 2,5"; Емкость накопителя: _____________ Гб; Время включения: _____________с; Скорость вращения шпинделя: _____________ об/мин; Буферная память: _____________ Мб; Количество неисправимых ошибок чтения _____________ ошибка на 10Е14 бит; Интерфейс: SATA 6 Gb/s; Пропускная способность интерфейса, Мб/с: 600: Потребление энергии в режиме Idle: _____________ Вт; Потребление энергии при чтении/записи: _____________ Вт; Потребление энергии в режимах Standby и Sleep: _____________ Вт; Максимальная перегрузка: 400G длительностью 2 мс при работе, 1000G длительностью 2 мс в выключенном состоянии; Уровень шума при поиске: _____________Бел; Рабочая температура: от 0°C до 60°C; Размеры жесткого диска, мм (ШxВxГ): _____________. 1.2.15. Предустановленная на миникомпьютер операционная система Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus. 1.2.16. Модуль оперативной памяти (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Стандарт: DDR3; Форм-фактор: SODIMM; Объем одного модуля: 8 ГБ; Количество модулей в комплекте: 1; Частота: 1600 МГц; Пропускная способность: PC12800; CAS Latency (CL): 11; RAS to CAS Delay (tRCD): 11; Row Precharge Delay (tRP): 11; Activate to Precharge Delay (tRAS): 35; Количество чипов модуля: 8; Напряжение питания: 1,35 В; Максимальная выделяемая мощность: 2.721 Вт; Нормальная операционная температура (Tcase): 85 °C; Расширенная операционная температура (Tcase): 95 °C; Размеры (ДхШ): _____________ мм; Бесконфликтное сопряжение с мини компьютером (п.38 Таблицы 1). 1.2.17. Клавиатура (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Конструкция: классическая; Цифровой блок; Тип: мембранная; Количество клавиш: _____________; Цвет: черный; Интерфейс подключения: USB. 1.2.18. Манипулятор «мышь» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: оптическая светодиодная; Дизайн: для правой и левой руки; Колесо прокрутки; Количество клавиш: 2; Разрешение оптического сенсора: _____________ dpi; Длина провода: _____________ м; Цвет: черный; Интерфейс подключения: USB. 1.2.19. Монитор (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: ЖК; Диагональ: 60.5см; Панель: AMVA LED, матовый; Разрешение: 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel); Соотношение сторон: 16:9; Яркость: 250 cd/m² стандарт; Контрастность: 3 000:1 стандарт; Расширенная контрастность: 12M:1; Время отклика: 4 мс; Видимая область: горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°; Поддержка цвета: 16.7млн 8bt (6bit + Hi-FRC); Частота горизонтальной развертки: 30 - 80kГц; Частота вертикальной развертки: 55 - 75Гц; Видимая область (ШxВ): 527x296.5мм; Размер пикселя: 0,275; Разъемы VGA: 1; Разъемы DVI: 1; Разъемы HDMI: 1; Кнопки управления: Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto; Звук: колонки 2 х 2 Вт; Угол наклона экрана: 22° вверх; 5° вниз; Крепление VESA: 100 x 100 мм; Потребляемая мощность: _____________ Вт стандарт, _____________Вт ожидание; Размеры (ШхВхГ): _____________ мм; Масса: _____________ кг. 1.2.20. Кронштейн для телевизора (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: настеный; Регулировка: поворот и наклон; Расстояние от стены/потолка: от 11,7 до 28,3 см; Поддержка крепления: VESA 75×75, VESA 100×100; Угол наклона: - 6/+15 °; Угол поворота: -350/+350 °; Диагональ монитора: от 10 до 26"; Масса: _____________ кг. 1.2.21. Кабель HDMI - HDMI ((марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: HDMI – HDMI; Версия _____________; Поддержка высокого разрешения: 4K (4096 x 2160); Поддержка полосы пропускания сигналов: до 10 Гб в секунду; Длина: _____________ м. 1.2.22. Замок электромагнитный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Напряжение питания: 12 В DC; Потребляемый ток, А: _____________; Потребляемая мощность, Вт: _____________; Диапазон рабочих температур: от - 30 до + 50 °С; Усилие удержания, кг: _____________; Размеры замка (ДхВхГ): _____________ мм; Размеры отсека блока электроники (ДхВхГ): _____________ мм. 1.2.23. Контроллер для ключей (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Напряжение питания: от 8 до 12 В DC; Ток потребления: 20 mA; Ток коммутации: 5 А; Количество ключей/карт: _____________ шт.; Тип ключей: DS1990A, RFID карточки/брелки; Встроенная энергонезависимая память; Количество подключаемых считывателей: 1; Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек; Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод; Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический; Рабочая температура: от -30°С до +50°С; Габаритные размеры (ДхШхГ): _____________ мм. 1.2.24. Доводчик (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: доводчик дверной; Тяговый механизм: складной; Масса дверного полотна: _____________ кг; Регулируемое усиление: EN 2/3/4; Диапазоны регулировки скорости закрывания: - 1-й клапан: от 180° до 15° - 2-й клапан: от 15° до 0° Рабочая температура: от -15 до +40 °С; Для видов дверей: cтандартные до 1100мм; Размеры (ДхГхШ): _____________ мм; Масса: _____________ кг. 1.2.25. Вызывная панель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип матрицы: ПЗС Sony Super HAD 500Н; Разрешение: 420 твл; Чувствительность: 0 лк (ИК-подсветка 1 м); Фокусное расстояние объектива: 3,7 мм; Угол обзора по горизонтали: 75°; Тип объектива: объектив М12 с фиксированной диафрагмой; ИК-подсветка: 850 нм, постоянно включенная; Ручная регулировка усиления микрофона и динамика; Диапазон рабочих температур: от -60°С до +50°С; Питание: 12В постоянного тока (питание от монитора); Исполнение: накладное; Изображение: черно-белое; Потребляемый ток: _____________ А; Металлический корпус; Возможность разворота на 30° (кронштейн в комплекте); Защита от осадков (защитный козырек в комплекте). 1.2.26. Видеодомофон (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип видеомонитора: черно-белый; Размер экрана, дюйм: _____________; Разрешающая способность, ТВЛ: _____________; Подключение к вызывному устройству: 4 провода; Количество вызывных устройств: _____________ шт.; Количество параллельно подключаемых мониторов: _____________ шт.; Возможность подключения блока памяти на 64 кадра со встроенным генератором даты, времени, номера кадра; Наличие двухсторонней аудио связи с вызывным устройством; Наличие кнопки управления замком; Наличие регулировки громкости, яркости, контрастности; Наличие режима мониторинга – просмотр изображения с камеры без вызова с вызывного устройства; Удалённость от вызывного устройства при диаметре провода 0,8 мм, максимально: 80 м; Напряжение питания: от 90 до 240 В; Потребляемая мощность: _____________ Вт; Размеры (ШхВхТ): _____________ мм. 1.2.27. Кнопка выхода (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: кнопка выхода; Монтаж: накладной; Материал: металл; Тип управления замком: нормально-открытая; Класс защищенности: IP44; Рабочая температура: от -40 до +50°С; Размеры (ВхШхГ): _____________ мм.; Масса: _____________ г. 1.2.28. Источник вторичного электропитания резервированный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Основной источник питания – сеть переменного тока напряжением (220+22–33) В; Резервный источник питания – свинцово-кислотная необслуживаемая батарея 12 В, 7 Aч; Номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее – 13,6±0,6 В; Минимальное выходное напряжение при разряженной батарее – 11,0±0,5 В ; Номинальный ток нагрузки: _____________ А ; Максимальный ток нагрузки (кратковременно 10 мин, с интервалом _____________ час) – 3 А; Ток потребления от сети при номинальной нагрузке – _____________ А; Пульсации выходного напряжения при номинальном токе нагрузки – _____________ мВ; Напряжение на батарее, при котором она отключается от нагрузки – 10,2±0,6 В; Время непрерывной работы от заряженной батареи при токе нагрузки 1 А – _____________ ч; Режим работы – непрерывный круглосуточный, с автоматическим контролем и зарядом аккумуляторной батареи; Обеспечение защиты от коротких замыканий с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания; Обеспечение световой и звуковой сигнализации текущего состояния – наличия или отсутствия напряжения сети, заряда батареи, короткого замыкания или перегрузки на выходе, отсутствия батареи, отключения батареи при её разряде; Время технической готовности к работе после включения питания – _____________ с; Габаритные размеры, мм (ШхВхГ): _____________ мм; Масса с батареей – _____________кг. 1.2.29. Аккумулятор 7 А/ч (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: свинцово-кислотная необслуживаемая; Номинальное напряжение, В: 12; Емкость, А/ч: _____________; Максимальный разрядный ток, А: 105; Максимальный зарядный ток, А: 2,16; Тип клемм: нож F2; Срок службы в циклическом режиме: _____________ циклов при 30% глубине разряда; Саморазряд _____________ % емкости в месяц, при 20°С; Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): _____________; Масса, кг: _____________. 1.2.30. Извещатель охранно-пожарный ручной (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Ток, коммутируемый контактами извещателя, А: _____________; Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В: _____________; Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55; Габаритные размеры, мм (ШхВхГ): _____________; Масса, кг: _____________; Группы контактов: нормально-замкнутые; нормально-разомкнутые; Надпись: «Аварийный выход»; Цвет корпуса: зеленый; Исполнение: без крышки; Комплектация: ключ, толкатель. 1.2.31. Кабель витая пара (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип кабеля: неэкранированная витая пара; Цвет изоляции: синий; Категория кабеля: 5е; Количество пар: 4 (четыре); Длина кабеля в бухте, м: _____________; Материал проводника: медь; Диаметр проводника (жилы): _____________ мм (24 AWG); Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм; Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм; Минимальная толщина внешней оболочки: 0,4 мм; Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля; Удлинение жилы: _____________ %; Максимальное растягивающее усилие: 92 H; Температура прокладки: от -5°C до +50°C; Рабочая температура: от -20°C до +75°C; Максимальное сопротивление проводника при 20°C: 9,38 Ом/100 м; Проба на искру: 2,5 кВ; Диапазон частот: до 100 МГц; Сопротивление токопроводящей жилы: _____________ Ом/км; Сопротивление изоляции проводника: _____________ ГОм/км; Электрическая емкость пар: _____________ нФ/км. 1.2.32. Кабель-канал 100х50 (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: кабель-канал; Количество отсеков: 1; Степень защиты: _____________; Температура эксплуатации: от -5 до +60 °C; Тип крышки: съемная; Материал: пластик; Пожаробезопасность: не распространяет горения; Цвет: белый; Размеры, (ШхВхД): _____________ мм; Масса: 1,8 кг. 1.2.33. Гофро-рукав 16 мм. ПВХ с зондом лёгкая DKC 91916 (или эквивалент): Тип: гофрированная легкая с протяжкой; Диаметр внешний: 16 мм; Диаметр внутренний: 11,5 мм; Наличие протяжки; Материал: ПВХ-пластикат; Степень защиты: IP_____________; Температура эксплуатации: от -25 °C до +60 °C; Прочность: свыше 350 Н на 5 см; Пожаробезопасность: не распространяет горения; Минимальный радиус изгиба: 48 мм; Сопротивление изоляции: _____________ Мом; Цвет: серый; Прочность: свыше 350 Н на 5 см. Комплектация поставки: крепеж-держатель пластиковый (_____________ шт. на погонный метр гофро-рукава). 1.2.34. Кабель - канал (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: кабель-канал; Материал: пластик; Степень защиты: IP _____________; Диапазон рабочих температур: от –25°С до +60°С; Ударопрочность: 6 Дж; Цвет: белый; Размер (ШхДхГ): 40х2000х25. 1.2.35. Кабель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Число жил и сечение: 3х1,5 мм²; Номинальное напряжение: _____________ кВ; Тип проводника: однопроволочный, медный; Диапазон рабочих температур: от – 50 до + 50°С; Диаметр: _____________ мм. 1.2.36. Коробка распаечная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: накладная; Степень защиты: _____________; Материал: пластик; Наличие гермовводов: 6 шт; Напряжение: _____________ В: Размеры (ДхШхГ): _____________ мм. 1.2.37. Автоматический выключатель C20 20 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: выключатель автоматический; Способ монтажа: DIN-рейка Номинальный ток: 20 А; Характеристика электромагнитного расцепителя: С; Номинальное напряжение: 230 В; Количество силовых полюсов: 1; Количество модулей DIN: 1; Номинальная отключающая способность: 6 кA (AC) (IEC/EN 60898); Предельная отключающая способность: 7,5 кA; Электрическая износостойкость: 10000; Механическая износостойкость: 20000; Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС; Электрическая износостойкость: 10000; Максимальное сечение подключаемого кабеля: _____________ мм2; Сечение шины: 10 мм2; Климатическое исполнение: УХЛ 3.1; Размеры (ВхШхГ): _____________ мм; Масса: _____________ г. 1.2.38. Автоматический выключатель C20 25 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип: выключатель автоматический; Способ монтажа: DIN-рейка Номинальный ток: 25 А; Характеристика электромагнитного расцепителя: С; Номинальное напряжение: 230 В; Количество силовых полюсов: 1; Количество модулей DIN: 1; Номинальная отключающая способность: 6 кA (AC) (IEC/EN 60898); Предельная отключающая способность: 7,5 кA; Электрическая износостойкость: 10000; Механическая износостойкость: 20000; Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС; Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС; Электрическая износостойкость: 10000; Максимальное сечение подключаемого кабеля: _____________ мм2; Сечение шины: 10 мм2; Климатическое исполнение: УХЛ 3.1; Размеры (ВхШхГ): _____________ мм; Масса: _____________ г. 1.2.39. Бокс для автоматов (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Тип монтажа: навесной; Количество устанавливаемых модулей _____________; Наличие крышки; Материал корпуса: пластик; Степень защиты: IP_____________; Номинальное рабочее напряжение: 400 В; Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: _____________ А; Размеры, (ВхШхГ): _____________ мм. 1.2.40. Кабель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______): Число жил и сечение, мм²: 2х1,5; Номинальное напряжение: 0,66 кВ; Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания постоянному току при 20°С и длине 1 км, Ом: _____________; Диапазон рабочих температур, °С: от -5 до +50; Материал: медь. 1.3. Общие требования к Оборудованию, применяемому при выполнении Работ и входящему в Систему. 1.3.1. Оборудование, применяемое при выполнении Работ по монтажу и пусконаладке комплексной системы безопасности должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Год выпуска Оборудования – ____________. 1.3.2. Оборудование должно быть готовым к эксплуатации, работоспособным, заранее протестированным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект должны быть включены все необходимые монтажные и расходные материалы, интерфейсные шнуры и кабели, требуемые для монтажа и подключения (установки и коммутации). 1.3.3. Оборудование (если это предусмотрено изготовителем) должно сопровождаться технической документацией на русском и английском языках, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса сервисного центра, датой производства Оборудования, датой передачи Оборудования Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Подрядчика (при наличии печати). 1.3.4. Оборудование должно быть упаковано и маркировано в соответствии с ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). Тара и упаковка Оборудования должны гарантировать целостность и сохранность оборудования при перевозке и хранении. 1.4. Оборудование, применяемое для выполнения Работ, должно соответствовать требованиям: - Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС - 004 - 2011); - Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС - 020 - 2011); - ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; - ГОСТ IEC 60950-1-2014. «Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»; - ГОСТ Р 53313-2009. «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; - ГОСТ 31996-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»; - По электробезопасности Товар должен соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 1.5. Общие требования к Системе. Комплексная система безопасности состоит из следующих подсистем: - подсистемы охранного видеонаблюдения; - подсистемы контроля и управления доступом. 1.5.1. Подсистема охранного видеонаблюдения предназначена для передачи визуальной информации от 2 (двух) сетевых телевизионных видеокамер (далее – ТК) (п. 1, таблицы № 1) на пост охраны для организации базы видеоархива и трансляции видеоинформации по локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) на удаленные рабочие места (далее – УРМ) наблюдателей (не менее 3 (трех) УРМ). Система должна обеспечивать: - круглосуточное наблюдение за внутренним помещением и входом в здание, по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.; - различение и, при необходимости, идентификацию объектов в охраняемых зонах; - бесконфликтную интеграцию с установленными на объектах НИУ ВШЭ программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения; - вывод изображения от всех ТК на УРМ, расположенный на 1 (первом) этаже здания на посту охраны, с сохранением полной функциональной возможности для работы с Системой и неограниченного доступа к ресурсам видеонаблюдения: просмотр в любом режиме заданного числа видеокамер, просмотр видеозаписей, работа с сетевыми архивами; - вывод изображения от всех ТК на несколько (не менее трех) УРМ (по сети Ethernet); - наличие разделенного парольного доступа администратора и операторов Системы. 1.5.2. Подсистема контроля и управления доступом предназначена для осуществления следующих функций: - осуществления ограничения доступа работников, посетителей и обучающихся в здание и помещения Заказчика; - осуществления фиксации времени прохода. Система должна обеспечивать бесконфликтную интеграцию с системой контроля и управления доступом (далее по тексту – СКУД) «PаrsecNET 3», установленной на территориях НИУ ВШЭ; 1.6. Требования к выполнению Работ по монтажу Оборудования и подключению смонтированного Оборудования. Всё Оборудование должно быть смонтировано и подключено (коммутация и настройка) в единую Систему. 1.6.1. Подсистема охранного видеонаблюдения. Оснащению охранным видеонаблюдением подлежит вход в здание на улице, и внутреннее помещение (турникетная зона перед постом охраны). Установку видеокамер осуществить в соответствии с Планом размещения оборудования (Приложение № 7 к извещению). Перед началом установки ТК, места установки видеокамер согласовать с Заказчиком. По завершении установки оборудования произвести его коммутацию. 1.6.3. Подсистема контроля и управления доступом. Оснащению СКУД подлежит вход в здание. Перед постом охраны, должно быть установлено следующее оборудование: - Турникет – 1 шт. (с планками антипаника) (п. 7 Таблицы 1); - Считыватель проксимити карт – 2 шт. (п. 12 Таблицы 1); В помещении охраны, должно быть установлено следующее оборудование: - Сетевой контроллер на одну точку прохода – 1 шт. (п. 11 Таблицы 1); - Миникомпьютер СКУД – 1 шт. (п. 13 Таблицы 1); - Монитор видеодомофона – 1 шт. (п. 26 Таблицы 1); - Монитор СКУД – 1 шт. (п. 19 Таблицы 1); - Шкаф настенный – 1шт. (п. 4 Таблицы 1); - Коммутатор PoE – 1 шт. (п. 2 Таблицы 1); - Источник бесперебойного питания – 1 шт. (п. 3 Таблицы 1); - Ограждение откатное – 1 шт. (п. 9 Таблицы 1); Входная верь должна оснащаться следующим оборудованием: - Электромагнитным замком – 1 шт. (п. 22 Таблицы 1); - Блоком питания – 1 шт. (п. 28 Таблицы 1); - Извещателем охранно-пожарным ручным – 1 шт. (п. 30 Таблицы 1); - Вызывной панелью – 1 шт. (п. 25 Таблицы 1); - Кнопкой выхода – 1 шт. (п. 27 Таблицы 1); - Доводчиком для дверей – 1 шт., (п. 24 Таблицы 1); Сетевой контроллер на одну точку прохода должен быть размещен внутри помещения охраны, на высоте не менее 2 (двух) метров от пола и подключен к сети электропитания 220В в этажном электрическом щите. Подключение сетевого контроллера на одну точку прохода к коммутатору осуществляется в настенном коммутационном шкафу (п. 4 Таблицы 1) в помещении охраны. Кнопка выхода устанавливается в помещении на высоте от 1,0 м до 1,2 м от пола. Извещатель охранно-пожарный ручной монтируется в помещении на высоте от 1,5 м до 1,7 м от пола и должен быть подключен в разрыв питания электромагнитного замка. Электромагнитный замок и доводчик для дверей монтируются согласно инструкции производителя оборудования. Мини-компьютер и коммутатор РоЕ размещается в коммутационном настенном шкафу, в помещении охраны. Монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», видеодомофон размещаются на посту охраны. Монитор подключается к мини компьютеру с помощью кабеля HDMI (п. 21 Таблицы 1), а электрическое питание обеспечивается от источника бесперебойного питания, установленного в коммутационном настенном шкафу помещения охраны. По завершении установки оборудования, произвести его коммутацию. Для осуществления коммутации установленного оборудования, проложить кабельные линии: - от коммутационного шкафа второго этажа, к посту охраны, к месту установки настенного коммутационного шкафа, в количестве одной линии (кабель «витая пара» п. 31 Таблицы 1); - от вызывной видеопанели, к месту установки видеомонитора, в количестве одной линий (кабель «витая пара» п. 31 Таблицы 1); - от видеокамер, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве двух линий (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1); - от турникета к месту установки блока питания, в количестве одной линии (кабель ШВВП) (п. 40 Таблицы 1); - от электромагнитного замка к месту установки блока питания, в количестве одной линии (кабель ШВВП) (п. 40 Таблицы 1); - от турникета к месту установки контроллера СКУД, в количестве двух линий (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1); - от контроллера СКУД, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве одной лини (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1); - от этажного электрического щита, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве одной лини (кабель силовой) (п. 35 Таблицы 1); - Силовая линия должна быть защищена автоматическими выключателями (п. 37, 38 Таблицы 1). План размещения оборудования представлен в Приложении № 7 к извещению. 1.7. Требования к кабельной системе. 1.7.1. Прокладку кабельных линий внутри здания необходимо осуществить в пластиковых электротехнических коробах по стенам помещений. Для прокладки вертикальных линий связи, предусмотреть организацию вертикального стояка с использованием кабель-канала 100х50 мм (п. 32 Таблицы 1). 1.7.2. Все проложенные кабельные линии необходимо промаркировать с обоих концов в местах, удобных для обозрения. Установку оборудования и прокладку кабельных трасс производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей. Нарезку кабелей произвести после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей. Выполнить маркировку кабелей в начале, в конце кабельных участков, а также при проходе протяжных и распаечных коробок. Все прокладываемые кабельные линии UTP должны быть выполнены 4-х парным медным кабелем «неэкранированная витая пара» и удовлетворять требованиям категории 5e в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801:2002 редакция 2 на структурированные кабельные системы. 1.7.3. Монтаж сетей электропроводок выполняется в гофрированных ПВХ трубах и кабель-каналах. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. 1.7.4. Прокладку кабельных линий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями: - ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»; - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию монтажу и техническому обслуживанию»; ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»; - ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». 1.8. Условия выполнения Работ: 1.8.1. Все Работы выполняются с установкой нового оборудования, изделий и материалов. 1.8.2. Технология и методы выполнения Работ должны быть обеспечены в полном соответствии с требованиями настоящего Технического задания, стандартами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. При необходимости использования технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком. 1.8.3. Работы должны выполняться только в отведенной рабочей зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ должна быть произведена уборка рабочей зоны, вывоз мусора, материалов. 1.8.4. Подрядчик обязан во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности в месте выполнения Работ и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством. 1.8.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить все выявленные недостатки выполненных Работ в согласованные Заказчиком и Подрядчиком сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы должны выполняться силами Подрядчика и за его счет. 1.8.6. В случае повреждения Подрядчиком в процессе выполнения Работ имущества Заказчика или третьих лиц Подрядчик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика персоналом Подрядчика (субподрядчика), уполномоченными лицами Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества. Ущерб, причиненный Заказчику, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.8.7. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума и повышенными нагрузками на электросети. 1.8.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить все выявленные недостатки выполненных Работ, ухудшившие качество Работ, в установленные Заказчиком сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы должны выполняться силами Подрядчика и за его счет. 1.8.9. Подрядчик выполняет Работы лично. В случае невозможности выполнить Работы лично, Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 1.8.10. При повреждении Подрядчиком в процессе выполнения Работ коммуникаций (слаботочных линий и т.д.) все повреждения устраняются Подрядчиком за его счет. 1.8.11. Подрядчик обязан провести инструктаж специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, по Правилам технической эксплуатации, правилам техники безопасности, должностным и производственным инструкциям. 1.8.12. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) работников организации Подрядчика (субподрядчика) привлекаемых к выполнению Работ. 1.8.13. Работы выполняются Подрядчиком с соблюдением правил внутреннего распорядка и пропускного режима в зданиях НИУ ВШЭ, с которыми Заказчик знакомит Подрядчика при заключении Договора. 1.8.14. Работы должны выполняться под контролем уполномоченного представителя Заказчика. 1.9. Требования к безопасности Работ: 1.9.1. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. Организация рабочей зоны должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан провести инструктаж своих специалистов о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 1.9.2. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ. 1.9.3. Подрядчик гарантирует, что он и/или привлеченные им для выполнения Работ лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или настоящим Техническим заданием к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным настоящим Техническим заданием, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены законодательством Российской Федерации). Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора должен представить Заказчику на специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, копии документов, заверенных надлежащим образом, свидетельствующих о квалификации специалистов Подрядчика. 1.10. Требования к документации на смонтированное и подключенное Оборудование. Вместе с товарной накладнойи с актом сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающим выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке системы комплексной безопасности, Подрядчик передает Заказчику эксплуатационную документацию на смонтированную и подключенную Систему комплексной безопасности, в том числе: план расположения оборудования и кабельных проводок; структурная схема; кабельный журнал. Эксплуатационная документация передается на бумажном носителе – в количестве 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе (DVD –диск, или на USB-флэш-накопителе) – в количестве 1 (одного) экземпляра. Подрядчик предоставляет сертификаты (декларации) соответствия на все оборудование (если их наличие предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации). # 1.11. Требования к Работам, нормативная документация, применяемая при выполнении Работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ, СанПиН и другими действующими нормативными документами, в том числе: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - ГОСТ 12.4.103-83 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»; - ГОСТ 12.4.011-89 « Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; - ГОСТ 12.1.004-91* « Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328; - ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройства электроустановок». 2. Условия и сроки выполнения Работ: 2.1. Работы выполняются Подрядчиком по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12. 2.2. Работы выполняются в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента заключения Договора, в том числе: - доставка Оборудования, указанного в Таблице 1 и необходимого для выполнения Работ осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора по адресу, указанному в п. 2.1 настоящего Технического задания; - выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке поставленного Оборудования осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Оборудования. 2.3. За 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты доставки Оборудования, необходимого для выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком пропускной режим, представляет Заказчику по электронной почте или курьером копии паспортов и регистрационных документов работников, выполняющих Работы по Договору (для иностранных граждан обязательно наличие разрешения на работу в Российской Федерации), оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также направляет Заказчику по электронной почте спецификацию доставки с указанием: количества и наименования Оборудования; массы и объема Оборудования с упаковкой, государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих Оборудование; количества представителей Подрядчика, сопровождающих Оборудование (ответственных за отгрузку Оборудования). Данная спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Оборудования со склада Подрядчика, а также печатью Подрядчика (при наличии печати). Приемка доставленного оборудования оформляется подписанием Сторонами Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж. 2.4. Разгрузку, подъём, занос Оборудования, необходимого для выполнения Работ, из автомобилей в помещения, указанные представителем Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), производит Подрядчик. 2.5. Подрядчик обязан уведомить по электронной почте представителя Заказчика о дате и времени прибытия в НИУ ВШЭ представителей Подрядчика. 2.6. Все лица со стороны Подрядчика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае отсутствия гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора. 2.7. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества и/или отсутствия части Оборудования Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента составления акта выявления брака и/или отсутствия части Оборудования, должен заменить и/или допоставить Оборудования. 2.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Работ: 3.1. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Работ. Гарантийный срок на Оборудование, применяемое при выполнении Работ, устанавливается в стандартах и технических условиях изготовителя, а если он не установлен, то составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ. 3.2. При обнаружении в течение гарантийного срока, недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика и препятствующих нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, с учетом всех логистических расходов. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов) (от даты обнаружения недостатков (дефектов) до даты их фактического устранения). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков (дефектов).

Порядок формирования цены Договора: в общую цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе стоимость оборудования, изделий и материалов, необходимых для выполнения Работ, расходы на погрузку, разгрузку, доставку оборудования, изделий, материалов, инструмента по адресам выполнения Работ, вывоз мусора, упаковочного материала, оплата налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование предоставляются в составе котировочной заявки при предоставлении участником закупки котировочной заявки, содержащей предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,

указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме)

(дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить документ, подтверждающий возможность выполнить Работы и поставить изготовленные обложки для дипломов и студенческие билеты по цене, указанной в котировочной заявке))

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма должна быть подписана электронной подписью  уполномоченного  лица Участника закупки

Приложение № 6

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _____________________________

г. Москва                                                                                        «_____» ___________ 2018 г.

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее также – НИУ ВШЭ), именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании доверенности от ________ №________, с одной стороны, и ____________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ________________, с другой  стороны, совместно  именуемыми «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме (_________) от ____________, о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности (далее – Оборудование) по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12 (далее – Работы) на условиях, в порядке и сроки, которые определены Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2. Наименование, объем и характеристики Работ, выполняемых по Договору и оборудования, указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок выполнения Работ: в течение 35 (тридцати пяти) календарных  дней  с  момента заключения Договора, в том числе:

- доставка Оборудования, необходимого для выполнения Работ, осуществляется в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента заключения Договора по адресу, указанному в п. 1.4 Договора;

- выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке поставленного Оборудования осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента поставки Оборудования.

1.4. Работы выполняются Подрядчиком по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.

1.5. Работы выполняются силами Подрядчика, его инструментами, механизмами и материалами.

1.6. Работы выполняются с учетом режима работы НИУ ВШЭ.

1.7. Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на Работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для выполнения Работ по настоящему Договора.

2. Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Общая цена Договора, указанная в Таблице цен (Приложение Б), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет ____________ рублей (___________), в том числе НДС __ % в размере _____________ рублей (______________).

Источник финансирования: средства субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

2.2. Общая цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе стоимость Оборудования, изделий и материалов, необходимых для выполнения Работ, расходы на погрузку, разгрузку, доставку Оборудования, изделий, материалов, инструмента по адресу выполнения Работ, вывоз мусора, упаковочного материала, оплата налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке увеличивать общую цену Договора в течение срока действия настоящего Договора. Общая цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится безналичным расчетом в рублях по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Подрядчиком и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающего выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности, на основании представленного Подрядчиком счета и товарной накладной на Оборудование. По факту  выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру.

2.5. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств по Договору, должны быть оформлены и представлены Подрядчиком в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

2.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 20 % (двадцать процентов) объем предусмотренных Договором Работ в случае:

- выявления потребности в дополнительных Работах, на выполнение которых заключен Договор;

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Договором, но связанных с Работами, на выполнение которых заключен Договор;

- прекращения потребности в Работах, на выполнение которых заключен Договор.

2.8.1. При выполнении дополнительного объема Работ, на выполнение которых заключен Договор, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить общую цену Договора пропорционально объему таких Работ, но не более чем на 20 % (двадцать процентов) такой цены Договора. Цена за единицу дополнительно выполняемых Работ должна быть обоснована в порядке, предусмотренном локальными актами Заказчика.

2.8.2. При внесении соответствующих изменений в Договор, в связи с сокращением потребности в Работах, предусмотренных Договором, Заказчик обязан изменить общую цену Договора в порядке, указанном в п. 2.8.1 настоящего Договора.

2.9. В случае необходимости изменения более чем на 20 % (двадцать процентов) объема Работ и общей цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке, предусмотренном локальными актами Заказчика.

2.10. Положения Договора о НДС и счетах-фактурах не применяются в случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Качество Работ

3.1. Результат Работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны Подрядчика Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и сроков их устранения.

3.3. В случае отступления Подрядчиком в Работах от условий Договора, выполнения Работ с иными недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п. 6.3 настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:

3.3.1. потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ;

3.3.2. потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных Работ.

В случае если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения причиненных убытков.

3.4. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ. Гарантийный срок на Оборудование, применяемое при выполнении Работ, устанавливается в стандартах и технических условиях изготовителя, а если он не установлен, то составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

3.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика и препятствующих нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов) (с даты обнаружения недостатков (дефектов) до даты их фактического устранения). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков (дефектов).

3.6. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.7. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в Работах по истечении гарантийного срока, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

3.8. В случае, если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки (дефекты) в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки (дефекты) своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков.

4. Порядок сдачи-приемки Работ

4.1. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по адресу, указанному в п. 1.4 Договора, Подрядчик обязан представить Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающий выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности, составленный в 2 (двух) оригинальных экземплярах и подписанный со своей стороны, а также  эксплуатационную документацию на смонтированную и подключенную систему контроля и управления доступом, в соответствии с п. 1.10 Технического задания (Приложение А).

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных Работ от Подрядчика обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных Работ со своей стороны и направить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчику либо, в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Договора, направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.3. Обнаруженные в процессе приемки Работ недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.4. Работы, считаются принятыми после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4.6. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно осуществить их приемку.

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.8. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и приглашает Подрядчика для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения.

Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о выявленных недостатках выполненных Работ и направить его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных Работ.

4.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками; в указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

4.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки в полном объеме Заказчиком несет Подрядчик.

5. Обязательства Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, а также требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом, сроками и качеством выполнения Работ.

5.1.6. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств.

5.1.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от него возмещения убытков.

5.1.8. Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.

5.3.3. Привлекать с согласия Заказчика к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам работ, предусмотренным в Техническом задании (Приложение А).

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение общей цены Договора и/или объемов Работ по настоящему Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору с согласия Заказчика.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором.

5.4.3. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать влияние на результаты выполняемых Работ и создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения Работ.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местом нахождения Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. Уведомлять Заказчика о заключении договора с субподрядчиком, привлекаемым для исполнения настоящего Договора, о его наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, идентификационном номере налогоплательщика, а также о номере (при наличии), дате заключения, предмете и цене договора с субподрядчиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком. В случае неисполнения Подрядчиком указанной в настоящем пункте Договора обязанности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном в п. 6.3 Договора.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4.7. Своевременно представить Заказчику товарную накладную на оборудование, акт сдачи-приемки выполненных Работ, счет и счет-фактуру.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

5.5.1. в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.5.3. он и/или привлеченные им для выполнения работ лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или настоящим Договором к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным Техническим заданием (Приложение А), а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены законодательством и/или настоящим Договором).

По требованию Заказчика Подрядчик обязуется представить запрашиваемые документы и информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такого требования (если иной срок не предусмотрен иными пунктами настоящего Договора и Приложений к нему).

В случае несоблюдения указанных в настоящем пункте требований и/или гарантий Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере, указанном в п.6.3 настоящего Договора, а также возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком указанных требований.

5.6. Подрядчик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика о том, что:

‒ он обладает необходимой право-и дееспособностью, а равно и всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора; им выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и исполнения Договора; лицо, осуществляющее подписание Договора от его имени, обладает необходимыми и достаточными для этого полномочиями;

‒ он, его взаимозависимые лица, привлекаемые им для исполнения Договора, соисполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним конфликта интересов; Заказчик не имеет возможности искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;

‒ он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды;

заключая Договор, он преследует деловые цели, имеет кадровые, имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору.

5.7. Подрядчик также заверяет Заказчика в иных обстоятельствах, которые указаны в Заверениях об обстоятельствах, размещенных на сайте Заказчика в сети Интернет по адресу https://legal.hse.ru/assurances. Подрядчик настоящим подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Заверениями об обстоятельствах, указанными в настоящем пункте.

5.8. При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в пунктах 5.6 и 5.7 Договора, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

5.9. Указанные в пункте 5.8 Договора убытки, в том числе расходы, подлежат уплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока начала и/или срока окончания выполнения Работ, срока устранения выявленных недостатков Работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству результата Работ, установленных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от общей цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Подрядчиком Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

6.6. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном порядке.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.

9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон:

а) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) в случае необходимости изменения источника финансирования, реквизитов Сторон, порядка и сроков оплаты, а также в случае необходимости устранения ошибок в расчете цены Договора, не связанных с изменением указанного в Договоре объема Работ, изменением цены за единицу Работ, при условии, что устранение таких ошибок не влечет за собой изменение существенных условий Договора;

в) в случае выполнения работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены Договора;

г) в случае выполнения работ с аналогичными качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены Договора, при условии, что выполнение Работ, указанных в Договоре, невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных документально;

д) в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, локальными актами Заказчика.

10.4.1. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме посредством факсимильной или электронной почты, с последующим направлением оригинала по запросу Стороны-адресата, либо почтой, заказным письмом с уведомлением по запросу Стороны-адресата. При этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.

10.7. К Договору прилагаются:

Приложение А – Техническое задание;

Приложение Б – Таблица цен.

12. Банковские реквизиты и адреса Сторон

12.1. В случае изменения адреса, банковских реквизитов и иных сведений о Сторонах, указанных в Договоре, Стороны обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

| ПОДРЯДЧИК: _____________ Место нахождения: _____________ Почтовый адрес: _____________ ИНН _____________ КПП _____________ ОГРН _____________ Дата постановки на учет _____________ ОКПО _____________ Код ОКТМО _____________ Код ОКОПФ _____________ Р/счет _____________ в _____________ К/счет _____________ БИК _____________ Тел.: _____________ Адрес эл. почты: _____________ _____________ ________________ / _____________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 ИНН 7714030726 КПП 770101001 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Банк ПАО Сбербанк г. Москва Р/счет 40503810938184000003 К/счет 30101810400000000225 БИК 044525225 _____________ ________________ / _____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение А

к Договору №______________

от «_____» _____________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам Работ, к их безопасности, требования к результатам Работ, требования к  оборудованию и материалам, подлежащим к применению при выполнении Работ.

Подрядчик должен выполнить Работы по монтажу и пусконаладке комплексной системы безопасности, (смонтированное и подключенное оборудование является Системой).

1.1. Наименование и количество оборудования, изделий и материалов (далее – Оборудование), требуемых для выполнения Работ, указаны в Таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Оборудования, входящего в Систему | Ед. изм. | Кол-во единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера (T) 2,8 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 2 |
| 2 | Коммутатор PoE (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф настенный телекоммуникационный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 5 | Полка перфорированная консольная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 6 | Блок розеток настенного шкафа (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 7 | Турникет-трипод (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 8 | Преграждающие планки «антипаника» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | компл. | 1 |
| 9 | Ограждение откатное (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | компл. | 1 |
| 10 | Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS (ПО) | шт. | 1 |
| 11 | Контроллер СКУД NC-100K-IP | шт. | 1 |
| 12 | Настенный proximity считыватель NR-EH03 | шт. | 2 |
| 13 | Мини компьютер (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 14 | Жесткий диск HDD 500ГБ, (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 15 | Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus | шт. | 1 |
| 16 | Модуль оперативной памяти (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 17 | Клавиатура (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 18 | Манипулятор «мышь» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 19 | Монитор Iiyama ProLite XB2483HSU-B2 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 20 | Кронштейн для телевизора (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 21 | Кабель HDMI-HDMI (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 10 |
| 22 | Замок электромагнитный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 23 | Контроллер для ключей (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 24 | Доводчик (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 25 | Вызывная видеопанель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 26 | Черно-белый видеодомофон (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 27 | Кнопка выхода (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 28 | Источник питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 29 | Аккумулятор 7 А/ч (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 30 | Извещатель охранно-пожарный ручной (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 31 | Кабель витая пара (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 200 |
| 32 | Кабель-канал 100х50 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 10 |
| 33 | Гофро-рукав 16 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 170 |
| 34 | Кабель-канал 40х25 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 30 |
| 35 | Кабель силовой 3х1,5 (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 10 |
| 36 | Коробка распаечная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 2 |
| 37 | Автоматический выключатель C20 20 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 38 | Автоматический выключатель C20 25 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |
| 39 | Бокс для автоматов (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 2 |
| 40 | Кабель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 20 |

1.2. Технические характеристики Оборудования, используемого при выполнении Работ (всё Оборудование, необходимое Подрядчику для выполнения Работ, поставляется Подрядчиком).

1.2.2. Видеокамера (T) 2,8 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип видеокамеры: IP;

Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS;

Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК;

Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с;

Объектив: 2,8 мм@F2.0

Крепление объектива: M12;

Угол обзора объектива: 109.4° (2.8мм);

Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °;

Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+;

Битрейт видео: от 32 кб/с до 16 Мб/с;

Аудиосжатие: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2;

Битрейт аудио: 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2);

Максимальное разрешение, пикс: 1920×1080;

Основной поток: 1920×1080@25к/с;

Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

Настройки изображения: насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности, настройка через клиентское ПО или веб-браузер;

Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

Переключение «День/ночь»: автоматически/ по расписанию/ по тревоге;

Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

Безопасность: аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI;

Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

Действия по тревоге: запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet;

Аудиовход: 1;

Аудиовыход: 2;

Частота дискретизации: 16кГц;

Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход;

Локальное хранилище: слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af);

Потребляемая мощность: _____________Вт макс.;

Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата);

Степень защиты: IP_____________ (защита от влаги), IK_____________ (защита антивандальная);

Дальность действия ИК-подсветки: _____________ м;

Материал корпуса: металл;

Размеры (диаметр х высота): _____________мм;

Масса: _____________ кг.

1.2.2. Коммутатор PoE (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE);

Индикаторы:

- power;

- link/Activity/Speed (на порт);

- PoE (на порт PoE);

- PoE Max;

Сетевые кабели:

- ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м);

- fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м);

- gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м);

Стандарты и функции:

- IEEE 802.3 10Base-T;

- IEEE 802.3u 100Base-TX;

- IEEE 802.3ab 1000Base-T;

- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet;

- управление потоком IEEE 802.3x;

- автоматическое согласование скорости и режима дуплекса;

- автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах;

Дуплексный режим:

- полу/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с;

- полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с;

Производительность:

- коммутационная матрица: 16 Гбит/с;

- метод коммутации: Store-and-forward;

- размер таблицы МАС-адресов: 8K записей;

- макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 11,9 Mpps;

- буфер пакетов: 256 кБ;

- jumbo-фрейм: 9 216 байт;

PoE:

- стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at;

- порты с поддержкой PoE: порты 1-4;

- бюджет мощности PoE: 68 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE);

Физические параметры:

- размеры (Д x Ш x В) _____________ мм;

- масса _____________ кг;

Условия эксплуатации:

- Питание: внешний адаптер питания выход, 53,5 В постоянного тока 1,5 А;

- макс. потребляемая мощность_____________ Вт (функция PoE включена), 9,3 Вт (функция PoE выключена);

- потребляемая мощность в режиме ожидания, _____________ Вт;

- тепловыделение, _____________ БТЕ/час;

- температура эксплуатации: от 0 до 40 °C.

1.2.3. Источник бесперебойного питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: ИБП линейно-интерактивный (line-interactive);

Номинальное выходное напряжение: 220В/230В/240В;

Искажения выходного напряжения, _____________%;

Максимальная выходная мощность, _____________ВА;

Эффективная мощность: 900 Ватт;

Холодный старт: поддержка;

Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт: _____________ мин.;

Уровень шума: 40 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства;

Номинальное входное напряжение: 220В /230В /240В;

Время перехода на работу от батарей: от 2 до 4 мс;

Кол-во розеток с батарейной поддержкой: 6;

Тип розеток: компьютерные С13 (IEC-320-C13);

Тип выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов;

Защита от короткого замыкания: наличие;

Защита от перегрузок: наличие;

Время зарядки: 3-4 часа до 90% от полной емкости;

Вход питания: вилка Schuko CEE 7/7P;

Аккумуляторы: 2 аккумулятора 12В, 7.2 Ач;

Масса _____________ кг;

Размеры (ШхГхВ) _____________ мм.

1.2.4. Шкаф настенный телекоммуникационный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип размещения: настенный;

Степень защиты: IP_____________;

Стандарт: PN 92, E-08106, EN 60529, IEC 529;

Полезная глубина: _____________ мм;

Материал двери: стекло;

Замок: наличие;

Размеры, ШхГхВ: 600х300х499 мм;

Нагрузка: _____________ кг;

Масса _____________ кг.

1.2.5. Полка перфорированная консольная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: полка перфорированная консольная;

Совместимость: с поставляемым шкафом настенным;

Нагрузка: до 15 кг;

Полезная глубина: 195;

Масса _____________ кг;

Размеры (ВхШхГ): 89х483х200 мм.

1.2.6. Блок розеток настенного шкафа (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: блок силовых розеток;

Номинальный ток нагрузки _____________А;

Номинальное напряжение _____________ В;

Рабочая частота: 50 Гц;

Степень защиты: IP _____________;

Вход питания: IEC 60320 C14;

Масса _____________ кг;

Совместимость: со всеми линейками 19” монтажного оборудования;

Количество розеток: 9 Schuko;

Размеры, (ШхВхГ): 484х45х45 мм;

Комплект поставки: шнур питания.

1.2.7. Турникет-трипод электромеханический (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип турникета: трипод;

Напряжение питания постоянного тока, В: 12±1,2;

Потребляемая мощность, Вт: _____________;

Ток потребления максимальный, А: 0,7;

Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода, чел./мин: 30;

Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода, чел./мин: 60;

Ширина зоны прохода с планками PERCo-AA-04, мм: 600 мм;

Усилие поворота преграждающей планки, кгс: _____________;

Длина кабеля пульта управления, м: _____________;

Степень защиты оболочки: IP _____________;

Габаритные размеры турникета без преграждающих планок (ДхШхВ), мм: _____________;

Средняя наработка на отказ, проходов: _____________;

Комплект поставки турникета-трипода:

Стойка турникета, шт.: 1;

Ключ замка механической разблокировки, шт.: 2;

Пульт управления турникетом с кабелем, шт.: 1;

Сборочно-монтажные принадлежности: 1 комплект;

Химический анкер: 1 комплект.

1.2.8. Преграждающие планки «антипаника» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип планок: «Антипаника»;

Совместимость с турникетами PERCo-TTR-04.1;

Материал: нержавеющая сталь;

Длина, мм: 550;

Диаметр трубы, мм: 32;

Количество, комплект: 1 (в комплекте 3 планки).

1.2.9. Ограждение откатное (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип ограждения: быстро открываемое;

Исполнение: для помещений;

Тип покрытия: хром;

Высота стойки, мм: 1000;

Диаметр горизонтальных перемычек, мм: 32;

Длина горизонтальных перемычек, мм: _____________;

Стандартный комплект поставки ограждений:

Стойка стационарная двухуровневая с поворотными узлами, шт.: 1;

Стойка подвижная колёсная двухуровневая с узлами крепления горизонтальных перемычек, шт.: 1;

Горизонтальная перемычка, шт.: 2;

Вертикальная перемычка, шт.: 2;

Краб «Joker», шт.: 4;

Фундаментный фланец, шт.: 1.

1.2.10. Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS (ПО):

Тип: дополнительный модуль для системы ParsecNET 3;

Предоставляет возможность запуска пользовательского интерфейса на дополнительной рабочей станции системы ParsecNET 3;

Наличие разрешения на использование модуля, которое «прописывается» в ключе защиты системы ParsecNET 3.

1.2.11. Сетевой контроллер на одну точку прохода NC-100K-IP:

Совместимость с интегрированной системой безопасности Parsec NET 3;

Обслуживание одной двухсторонней или односторонней точки прохода (дверь, либо турникет);

Обмен информацией по линии связи Ethernet между контроллером и управляющим компьютером;

Сохранность памяти, установок, кодов идентификаторов при обрыве связи с управляющим компьютером, отключении питания и при переходе на резервное питание;

База данных пользователей, событий и конфигурационные параметры контроллера хранятся в памяти контроллера при полном отключении питания – до 5 лет;

Ёмкость базы данных – 102 000 пользователей;

Буфер контроллера – 53 000 событий;

Напряжение первичного питания 220 В переменного тока;

Потребляемая мощность 50 Вт;

Напряжение вторичного питания: 12 В постоянного тока;

Максимальный ток потребления для внешних устройств (замки, считыватели и т.д.) – 1,8 А;

Возможность установки аккумулятора резервного питания – 7 Ач;

Ток потребления от 12 В – 150 мА (без замка и считывателей);

Индикация режимов работы;

Режим работы – круглосуточный;

Количество подключаемых считывателей – 2 (два) адресных считывателя, 1 (один) считыватель по Wiegand при работе с картоприемником;

Вход аварийного открывания двери – нормально разомкнутые контакты, возможность гальванической развязки;

Встроенные часы реального времени с календарем для фиксирования времени и даты всех происходящих событий;

Защита от повторного использования карточки в одном направлении;

Два входа датчика дверного контакта или датчиков проворота турникета;

Программируемая полярность сигнала датчиков проворота турникета;

Поддержка дополнительного третьего считывателя с интерфейсом Wiegand для обслуживания картоприемника;

Отдельное реле для управления картоприемником;

Расширенный набор привилегий пользователей, в том числе: персональный запрет выхода через турникет, индивидуальный запрет выхода вне временного профиля, признак временного пользователя, признак гостевой карты для пользователя;

Расширенные возможности контроллера, в частности: опциональное аппаратное удаление временных карт по истечении срока действия карты, запрет выхода вне временного профиля для любого пользователя, работа штатного внутреннего считывателя как считывателя картоприемника;

Опциональное аппаратное удаление гостевых карт после выхода с территории;

Ускоренная перезагрузка пользователей при инициализации контроллера;

Диапазон рабочих температур – от 0°С до +55°С;

Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ) – 290х230х85 мм.

1.2.12. Считыватель NR-EH03:

Совместимость с сетевыми контроллерами NC-100K-IP;

Идентификаторы: EM Marine/HID;

Рабочая частота: 125 кГц;

Антенна: встроенная;

Напряжение питания: от 8 до 16 В постоянного тока;

Потребляемый ток: 80 мА;

Размах пульсаций: 50 мВ;

Расстояние считывания:

Карта SlimProx: 80 – 120 мм;

Карта StandProx: 60 – 100 мм;

Карты ProxCard II: 40 – 80 мм;

PhotoProx, ISOProx Брелоки MiniTag, TagProx: 30 – 50 мм;

Материал: пластик ABS;

Рабочая температура: от -20 °C до+55 °C;

Максимальная относительная влажность: 95%;

Габаритные размеры (ДхШхГ), мм: 150х46х22

Степень защиты: IP _____________.

1.2.13. Мини компьютер (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Процессор: интегрированный Intel Core i3 5010U (или эквивалент), 2,1 ГГц (двухъядерный);

Тип поддерживаемой памяти: SO-DIMM;

Частотная спецификация памяти: _____________ МГц;

Поддержка частот оперативной памяти: _____________ МГц;

Количество слотов памяти DDR3L: _____________;

Максимальный объем оперативной памяти: _____________ Гб;

Режим работы оперативной памяти: двухканальный;

Тип графического контроллера: интегрированный Intel HD Graphics 5500 (или эквивалент);

Количество разъемов М.2: _____________ шт.;

Количество разъемов SATA3:_____________ шт.;

Количество портов USB 3.0: _____________ шт.;

Количество портов mini DP: _____________ шт.;

Количество портов mini HDMI: _____________ шт.;

Разъем для наушников/микрофона: _____________ шт.;

Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet;

Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth;

Тип блока питания: внешний;

Количество отсеков 2,5" внутренних: _____________ шт.;

Мощность блока питания: _____________ Вт;

Размеры корпуса (ШхВхГ), мм: _____________;

Предустановленное программное обеспечение: операционная система ОС Microsoft Windows 7 Pro Rus, 64-bit.

1.2.14. Жесткий диск (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Форм-фактор: 2,5";

Емкость накопителя: _____________ Гб;

Время включения: _____________с;

Скорость вращения шпинделя: _____________ об/мин;

Буферная память: _____________ Мб;

Количество неисправимых ошибок чтения _____________ ошибка на 10Е14 бит;

Интерфейс: SATA 6 Gb/s;

Пропускная способность интерфейса, Мб/с: 600:

Потребление энергии в режиме Idle: _____________ Вт;

Потребление энергии при чтении/записи: _____________ Вт;

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep: _____________ Вт;

Максимальная перегрузка: 400G длительностью 2 мс при работе, 1000G длительностью 2 мс в выключенном состоянии;

Уровень шума при поиске: _____________Бел;

Рабочая температура: от 0°C до 60°C;

Размеры жесткого диска, мм (ШxВxГ): _____________.

1.2.15. Предустановленная на миникомпьютер операционная система Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus.

1.2.16. Модуль оперативной памяти (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Стандарт: DDR3;

Форм-фактор: SODIMM;

Объем одного модуля: 8 ГБ;

Количество модулей в комплекте: 1;

Частота: 1600 МГц;

Пропускная способность: PC12800;

CAS Latency (CL): 11;

RAS to CAS Delay (tRCD): 11;

Row Precharge Delay (tRP): 11;

Activate to Precharge Delay (tRAS): 35;

Количество чипов модуля: 8;

Напряжение питания: 1,35 В;

Максимальная выделяемая мощность: 2.721 Вт;

Нормальная операционная температура (Tcase): 85 °C;

Расширенная операционная температура (Tcase): 95 °C;

Размеры (ДхШ): _____________ мм;

Бесконфликтное сопряжение с мини компьютером (п.38 Таблицы 1).

1.2.17. Клавиатура  (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Конструкция:  классическая;

Цифровой блок;

Тип: мембранная;

Количество клавиш: _____________;

Цвет: черный;

Интерфейс подключения: USB.

1.2.18. Манипулятор «мышь» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: оптическая  светодиодная;

Дизайн: для правой и левой руки;

Колесо прокрутки;

Количество клавиш: 2;

Разрешение оптического сенсора: _____________ dpi;

Длина провода: _____________ м;

Цвет: черный;

Интерфейс подключения: USB.

1.2.19. Монитор (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: ЖК;

Диагональ: 60.5см;

Панель: AMVA LED, матовый;

Разрешение: 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel);

Соотношение сторон: 16:9;

Яркость: 250 cd/m² стандарт;

Контрастность: 3 000:1 стандарт;

Расширенная контрастность: 12M:1;

Время отклика: 4 мс;

Видимая область: горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°;

Поддержка цвета: 16.7млн 8bt (6bit + Hi-FRC);

Частота горизонтальной развертки: 30 - 80kГц;

Частота вертикальной развертки: 55 - 75Гц;

Видимая область (ШxВ): 527x296.5мм;

Размер пикселя: 0,275;

Разъемы VGA: 1;

Разъемы DVI: 1;

Разъемы HDMI: 1;

Кнопки управления: Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto;

Звук: колонки 2 х 2 Вт;

Угол наклона экрана: 22° вверх; 5° вниз;

Крепление VESA: 100 x 100 мм;

Потребляемая мощность: _____________ Вт стандарт, _____________Вт ожидание;

Размеры (ШхВхГ): _____________ мм;

Масса: _____________ кг.

1.2.20. Кронштейн для телевизора (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: настеный;

Регулировка: поворот и наклон;

Расстояние от стены/потолка: от 11,7 до 28,3 см;

Поддержка крепления: VESA 75×75, VESA 100×100;

Угол наклона: - 6/+15 °;

Угол поворота: -350/+350 °;

Диагональ монитора: от 10 до 26";

Масса: _____________ кг.

1.2.21. Кабель HDMI - HDMI ((марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: HDMI – HDMI;

Версия _____________;

Поддержка высокого разрешения: 4K (4096 x 2160);

Поддержка полосы пропускания сигналов: до 10 Гб в секунду;

Длина: _____________ м.

1.2.22. Замок электромагнитный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Напряжение питания: 12 В DC;

Потребляемый ток, А: _____________;

Потребляемая мощность, Вт: _____________;

Диапазон рабочих температур: от - 30 до + 50 °С;

Усилие удержания, кг: _____________;

Размеры замка (ДхВхГ): _____________ мм;

Размеры отсека блока электроники (ДхВхГ): _____________ мм.

1.2.23. Контроллер для ключей (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Напряжение питания: от 8 до 12 В DC;

Ток потребления: 20 mA;

Ток коммутации: 5 А;

Количество ключей/карт: _____________ шт.;

Тип ключей: DS1990A, RFID карточки/брелки;

Встроенная энергонезависимая память;

Количество подключаемых считывателей: 1;

Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек;

Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод;

Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический;

Рабочая температура: от -30°С до +50°С;

Габаритные размеры (ДхШхГ): _____________ мм.

1.2.24. Доводчик (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: доводчик дверной;

Тяговый механизм: складной;

Масса дверного полотна: _____________ кг;

Регулируемое усиление: EN 2/3/4;

Диапазоны регулировки скорости закрывания:

- 1-й клапан: от 180° до 15°

- 2-й клапан: от 15° до 0°

Рабочая температура: от -15 до +40 °С;

Для видов дверей: cтандартные до 1100мм;

Размеры (ДхГхШ): _____________ мм;

Масса: _____________ кг.

1.2.25. Вызывная панель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип матрицы: ПЗС Sony Super HAD 500Н;

Разрешение: 420 твл;

Чувствительность: 0 лк (ИК-подсветка 1 м);

Фокусное расстояние объектива: 3,7 мм;

Угол обзора по горизонтали: 75°;

Тип объектива: объектив М12 с фиксированной диафрагмой;

ИК-подсветка: 850 нм, постоянно включенная;

Ручная регулировка усиления микрофона и динамика;

Диапазон рабочих температур: от -60°С до +50°С;

Питание: 12В постоянного тока (питание от монитора);

Исполнение: накладное;

Изображение: черно-белое;

Потребляемый ток: _____________ А;

Металлический корпус;

Возможность разворота на 30° (кронштейн в комплекте);

Защита от осадков (защитный козырек в комплекте).

1.2.26. Видеодомофон (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип видеомонитора: черно-белый;

Размер экрана, дюйм: _____________;

Разрешающая способность, ТВЛ: _____________;

Подключение к вызывному устройству: 4 провода;

Количество вызывных устройств: _____________ шт.;

Количество параллельно подключаемых мониторов: _____________ шт.;

Возможность подключения блока памяти на 64 кадра со встроенным генератором даты, времени, номера кадра;

Наличие двухсторонней аудио связи с вызывным устройством;

Наличие кнопки управления замком;

Наличие регулировки громкости, яркости, контрастности;

Наличие режима мониторинга – просмотр изображения с камеры без вызова с вызывного устройства;

Удалённость от вызывного устройства при диаметре провода 0,8 мм, максимально: 80 м;

Напряжение питания: от 90 до 240 В;

Потребляемая мощность: _____________ Вт;

Размеры (ШхВхТ): _____________ мм.

1.2.27. Кнопка выхода (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: кнопка выхода;

Монтаж: накладной;

Материал: металл;

Тип управления замком: нормально-открытая;

Класс защищенности: IP44;

Рабочая температура: от -40 до +50°С;

Размеры (ВхШхГ): _____________ мм.;

Масса: _____________ г.

1.2.28. Источник вторичного электропитания резервированный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Основной источник питания – сеть переменного тока напряжением (220+22–33) В;

Резервный источник питания – свинцово-кислотная необслуживаемая батарея 12 В, 7 Aч;

Номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее – 13,6±0,6 В;

Минимальное выходное напряжение при разряженной батарее – 11,0±0,5 В ;

Номинальный ток нагрузки: _____________ А ;

Максимальный ток нагрузки (кратковременно 10 мин, с интервалом _____________ час) – 3 А;

Ток потребления от сети при номинальной нагрузке – _____________ А;

Пульсации выходного напряжения при номинальном токе нагрузки – _____________ мВ;

Напряжение на батарее, при котором она отключается от нагрузки – 10,2±0,6 В;

Время непрерывной работы от заряженной батареи при токе нагрузки 1 А – _____________ ч;

Режим работы – непрерывный круглосуточный, с автоматическим контролем и зарядом аккумуляторной батареи;

Обеспечение защиты от коротких замыканий с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания;

Обеспечение световой и звуковой сигнализации текущего состояния – наличия или отсутствия напряжения сети, заряда батареи, короткого замыкания или перегрузки на выходе, отсутствия батареи, отключения батареи при её разряде;

Время технической готовности к работе после включения питания – _____________ с;

Габаритные размеры, мм (ШхВхГ): _____________ мм;

Масса с батареей – _____________кг.

1.2.29. Аккумулятор 7 А/ч (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: свинцово-кислотная необслуживаемая;

Номинальное напряжение, В: 12;

Емкость, А/ч: _____________;

Максимальный разрядный ток, А: 105;

Максимальный зарядный ток, А: 2,16;

Тип клемм: нож F2;

Срок службы в циклическом режиме: _____________ циклов при 30% глубине разряда;

Саморазряд _____________ % емкости в месяц, при 20°С;

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): _____________;

Масса, кг: _____________.

1.2.30. Извещатель охранно-пожарный ручной (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Ток, коммутируемый контактами извещателя, А: _____________;

Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В: _____________;

Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55;

Габаритные размеры, мм (ШхВхГ): _____________;

Масса, кг: _____________;

Группы контактов: нормально-замкнутые; нормально-разомкнутые;

Надпись: «Аварийный выход»;

Цвет корпуса: зеленый;

Исполнение: без крышки;

Комплектация: ключ, толкатель.

1.2.31. Кабель витая пара (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип кабеля: неэкранированная витая пара;

Цвет изоляции: синий;

Категория кабеля: 5е;

Количество пар: 4 (четыре);

Длина кабеля в бухте, м: _____________;

Материал проводника: медь;

Диаметр проводника (жилы): _____________ мм (24 AWG);

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм;

Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм;

Минимальная толщина внешней оболочки: 0,4 мм;

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля;

Удлинение жилы: _____________ %;

Максимальное растягивающее усилие: 92 H;

Температура прокладки: от -5°C до +50°C;

Рабочая температура: от -20°C до +75°C;

Максимальное сопротивление проводника при 20°C: 9,38 Ом/100 м;

Проба на искру: 2,5 кВ;

Диапазон частот: до 100 МГц;

Сопротивление токопроводящей жилы: _____________ Ом/км;

Сопротивление изоляции проводника: _____________ ГОм/км;

Электрическая емкость пар: _____________ нФ/км.

1.2.32. Кабель-канал 100х50 (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: кабель-канал;

Количество отсеков: 1;

Степень защиты: _____________;

Температура эксплуатации: от -5 до +60 °C;

Тип крышки: съемная;

Материал: пластик;

Пожаробезопасность: не распространяет горения;

Цвет: белый;

Размеры, (ШхВхД): _____________ мм;

Масса: 1,8 кг.

1.2.33. Гофро-рукав 16 мм.  ПВХ с зондом лёгкая DKC 91916 (или эквивалент):

Тип: гофрированная легкая с протяжкой;

Диаметр внешний: 16 мм;

Диаметр внутренний: 11,5 мм;

Наличие протяжки;

Материал: ПВХ-пластикат;

Степень защиты: IP_____________;

Температура эксплуатации: от -25 °C до +60 °C;

Прочность: свыше 350 Н на 5 см;

Пожаробезопасность: не распространяет горения;

Минимальный радиус изгиба: 48 мм;

Сопротивление изоляции: _____________ Мом;

Цвет: серый;

Прочность: свыше 350 Н на 5 см.

Комплектация поставки: крепеж-держатель пластиковый (_____________ шт. на погонный метр гофро-рукава).

1.2.34. Кабель - канал (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: кабель-канал;

Материал: пластик;

Степень защиты: IP _____________;

Диапазон рабочих температур: от –25°С до +60°С;

Ударопрочность: 6 Дж;

Цвет: белый;

Размер (ШхДхГ): 40х2000х25.

1.2.35. Кабель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Число жил и сечение: 3х1,5 мм²;

Номинальное напряжение: _____________ кВ;

Тип проводника: однопроволочный, медный;

Диапазон рабочих температур: от – 50 до + 50°С;

Диаметр: _____________ мм.

1.2.36. Коробка распаечная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: накладная;

Степень защиты: _____________;

Материал: пластик;

Наличие гермовводов: 6 шт;

Напряжение: _____________ В:

Размеры (ДхШхГ): _____________ мм.

1.2.37. Автоматический выключатель C20 20 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: выключатель автоматический;

Способ монтажа: DIN-рейка

Номинальный ток: 20 А;

Характеристика электромагнитного расцепителя: С;

Номинальное напряжение: 230 В;

Количество силовых полюсов: 1;

Количество модулей DIN: 1;

Номинальная отключающая способность: 6 кA (AC) (IEC/EN 60898);

Предельная отключающая способность: 7,5 кA;

Электрическая износостойкость: 10000;

Механическая износостойкость: 20000;

Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС;

Электрическая износостойкость: 10000;

Максимальное сечение подключаемого кабеля: _____________ мм2;

Сечение шины: 10 мм2;

Климатическое исполнение: УХЛ 3.1;

Размеры (ВхШхГ): _____________ мм;

Масса: _____________ г.

1.2.38. Автоматический выключатель C20 25 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип: выключатель автоматический;

Способ монтажа: DIN-рейка

Номинальный ток: 25 А;

Характеристика электромагнитного расцепителя: С;

Номинальное напряжение: 230 В;

Количество силовых полюсов: 1;

Количество модулей DIN: 1;

Номинальная отключающая способность: 6 кA (AC) (IEC/EN 60898);

Предельная отключающая способность: 7,5 кA;

Электрическая износостойкость: 10000;

Механическая износостойкость: 20000;

Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС;

Температура эксплуатации: от -25 оС до +55 оС;

Электрическая износостойкость: 10000;

Максимальное сечение подключаемого кабеля: _____________ мм2;

Сечение шины: 10 мм2;

Климатическое исполнение: УХЛ 3.1;

Размеры (ВхШхГ): _____________ мм;

Масса: _____________ г.

1.2.39. Бокс для автоматов (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Тип монтажа: навесной;

Количество устанавливаемых модулей _____________;

Наличие крышки;

Материал корпуса: пластик;

Степень защиты: IP_____________;

Номинальное рабочее напряжение: 400 В;

Номинальный ток устанавливаемых аппаратов: _____________ А;

Размеры, (ВхШхГ): _____________ мм.

1.2.40. Кабель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______):

Число жил и сечение, мм²: 2х1,5;

Номинальное напряжение: 0,66 кВ;

Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания постоянному току при 20°С и длине 1 км, Ом: _____________;

Диапазон рабочих температур, °С: от -5 до +50;

Материал: медь.

1.3. Общие требования к Оборудованию, применяемому при выполнении Работ и входящему в Систему.

1.3.1. Оборудование, применяемое при выполнении Работ по монтажу и пусконаладке комплексной системы безопасности должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Год выпуска Оборудования – ____________.

1.3.2. Оборудование должно быть готовым к эксплуатации, работоспособным, заранее протестированным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект должны быть включены все необходимые монтажные и расходные материалы, интерфейсные шнуры и кабели, требуемые для монтажа и  подключения (установки и коммутации).

1.3.3. Оборудование (если это предусмотрено изготовителем) должно сопровождаться технической документацией на русском и английском языках, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса сервисного центра, датой производства Оборудования, датой передачи Оборудования Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Подрядчика (при наличии печати).

1.3.4. Оборудование должно быть упаковано и маркировано в соответствии с ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС  005/2011). Тара и упаковка Оборудования должны гарантировать целостность и сохранность оборудования при перевозке и хранении.

1.4. Оборудование, применяемое для выполнения Работ, должно соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС - 004 - 2011);

- Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС - 020 - 2011);

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ IEC 60950-1-2014. «Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53313-2009. «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- ГОСТ 31996-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;

- По электробезопасности Товар должен соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

1.5. Общие требования к Системе.

Комплексная система безопасности состоит из следующих подсистем:

- подсистемы охранного видеонаблюдения;

- подсистемы контроля и управления доступом.

1.5.1. Подсистема охранного видеонаблюдения предназначена для передачи визуальной информации от 2 (двух) сетевых телевизионных видеокамер (далее – ТК) (п. 1, таблицы № 1) на пост охраны для организации базы видеоархива и трансляции видеоинформации по локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) на удаленные рабочие места (далее – УРМ) наблюдателей (не менее 3 (трех) УРМ).

Система должна обеспечивать:

- круглосуточное наблюдение за внутренним помещением и входом в здание, по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.;

- различение и, при необходимости, идентификацию объектов в охраняемых зонах;

- бесконфликтную интеграцию с установленными на объектах НИУ ВШЭ программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения;

- вывод изображения от всех ТК на УРМ, расположенный на 1 (первом) этаже здания на посту охраны, с сохранением полной функциональной возможности для работы с Системой и неограниченного доступа к ресурсам видеонаблюдения: просмотр в любом режиме заданного числа видеокамер, просмотр видеозаписей, работа с сетевыми архивами;

- вывод изображения от всех ТК на несколько (не менее трех) УРМ (по сети Ethernet);

- наличие разделенного парольного доступа администратора и операторов Системы.

1.5.2. Подсистема контроля и управления доступом предназначена для осуществления следующих функций:

- осуществления ограничения доступа работников, посетителей и обучающихся в здание и помещения Заказчика;

- осуществления фиксации времени прохода.

Система должна обеспечивать бесконфликтную интеграцию с системой контроля и управления доступом (далее по тексту – СКУД) «PаrsecNET 3», установленной на территориях НИУ ВШЭ;

1.6. Требования к выполнению Работ по монтажу Оборудования и подключению смонтированного Оборудования.

Всё Оборудование должно быть смонтировано и подключено (коммутация и настройка) в единую Систему.

1.6.1. Подсистема охранного видеонаблюдения.

Оснащению охранным видеонаблюдением подлежит вход в здание на улице, и внутреннее помещение (турникетная зона перед постом охраны).

Установку видеокамер осуществить в соответствии с Планом размещения оборудования (см. Приложение № 7 к извещению), который будет передан Подрядчику в течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора. Перед началом установки ТК, места установки видеокамер согласовать с Заказчиком.

По завершении установки оборудования произвести его коммутацию.

1.6.3. Подсистема контроля и управления доступом.

Оснащению СКУД подлежит вход в здание.

Перед постом охраны, должно быть установлено следующее оборудование:

- Турникет – 1 шт. (с планками антипаника) (п. 7 Таблицы 1);

- Считыватель проксимити карт – 2 шт. (п. 12 Таблицы 1);

В помещении охраны, должно быть установлено следующее оборудование:

- Сетевой контроллер на одну точку прохода – 1 шт. (п. 11 Таблицы 1);

- Миникомпьютер СКУД – 1 шт. (п. 13 Таблицы 1);

- Монитор видеодомофона – 1 шт. (п. 26 Таблицы 1);

- Монитор СКУД – 1 шт. (п. 19 Таблицы 1);

- Шкаф настенный – 1шт. (п. 4 Таблицы 1);

- Коммутатор PoE – 1 шт. (п. 2 Таблицы 1);

- Источник бесперебойного питания – 1 шт. (п. 3 Таблицы 1);

- Ограждение откатное – 1 шт. (п. 9 Таблицы 1);

Входная верь  должна оснащаться следующим оборудованием:

- Электромагнитным замком – 1 шт. (п. 22 Таблицы 1);

- Блоком питания – 1 шт. (п. 28 Таблицы 1);

- Извещателем охранно-пожарным ручным – 1 шт. (п. 30 Таблицы 1);

- Вызывной панелью – 1 шт. (п. 25 Таблицы 1);

- Кнопкой выхода – 1 шт. (п. 27 Таблицы 1);

- Доводчиком для дверей – 1 шт., (п. 24 Таблицы 1);

Сетевой контроллер на одну точку прохода должен быть размещен внутри помещения охраны, на высоте не менее 2 (двух) метров от пола и подключен к сети электропитания 220В в этажном электрическом щите. Подключение сетевого контроллера на одну точку прохода к коммутатору осуществляется в настенном коммутационном шкафу (п. 4 Таблицы 1) в помещении охраны. Кнопка выхода устанавливается в помещении на высоте от 1,0 м до 1,2 м от пола.

Извещатель охранно-пожарный ручной монтируется в помещении на высоте от 1,5 м до 1,7 м от пола и должен быть подключен в разрыв питания электромагнитного замка. Электромагнитный замок и доводчик для дверей монтируются согласно инструкции производителя оборудования.

Мини-компьютер и коммутатор РоЕ размещается в коммутационном настенном шкафу, в помещении охраны. Монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», видеодомофон размещаются на посту охраны. Монитор подключается к мини компьютеру с помощью кабеля HDMI (п. 21 Таблицы 1), а электрическое питание обеспечивается от источника бесперебойного питания, установленного в коммутационном настенном шкафу помещения охраны.

По завершении установки оборудования, произвести его коммутацию. Для осуществления коммутации установленного оборудования, проложить кабельные линии:

- от коммутационного шкафа второго этажа, к посту охраны, к месту установки настенного коммутационного шкафа, в количестве одной линии (кабель «витая пара» п. 31 Таблицы 1);

- от вызывной видеопанели, к месту установки видеомонитора, в количестве одной линий (кабель «витая пара» п. 31 Таблицы 1);

- от видеокамер, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве двух линий (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1);

- от турникета к месту установки блока питания, в количестве одной линии (кабель ШВВП) (п. 40 Таблицы 1);

- от электромагнитного замка к месту установки блока питания, в количестве одной линии (кабель ШВВП) (п. 40 Таблицы 1);

- от турникета к месту установки контроллера СКУД, в количестве двух линий (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1);

- от контроллера СКУД, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве одной лини (кабель «витая пара») (п. 31 Таблицы 1);

- от этажного электрического щита, к настенному коммутационному шкафу помещения охраны, в количестве одной лини (кабель силовой) (п. 35 Таблицы 1);

- Силовая линия должна быть защищена автоматическими выключателями (п. 37, 38 Таблицы 1).

План размещения оборудования (см. Приложение № 7 к извещению) будет передан Подрядчику в течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора.

1.7. Требования к кабельной системе.

1.7.1. Прокладку кабельных линий внутри здания необходимо осуществить в пластиковых электротехнических коробах по стенам помещений. Для прокладки вертикальных линий связи, предусмотреть организацию вертикального стояка с использованием кабель-канала 100х50 мм (п. 32 Таблицы 1).

1.7.2. Все проложенные кабельные линии необходимо промаркировать с обоих концов в местах, удобных для обозрения. Установку оборудования и прокладку кабельных трасс производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей. Нарезку кабелей произвести после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей. Выполнить маркировку кабелей в начале, в конце кабельных участков, а также при проходе протяжных и распаечных коробок. Все прокладываемые кабельные линии UTP должны быть выполнены 4-х парным медным кабелем «неэкранированная витая пара» и удовлетворять требованиям категории 5e в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801:2002 редакция 2 на структурированные кабельные системы.

1.7.3. Монтаж сетей электропроводок выполняется в гофрированных ПВХ трубах и кабель-каналах. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

1.7.4. Прокладку кабельных линий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию монтажу и техническому  обслуживанию»; ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».

1.8. Условия выполнения Работ:

1.8.1. Все Работы выполняются с установкой нового оборудования, изделий и материалов.

1.8.2. Технология и методы выполнения Работ должны быть обеспечены в полном соответствии с требованиями настоящего Технического задания, стандартами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. При необходимости использования технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком.

1.8.3. Работы должны выполняться только в отведенной рабочей зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ должна быть произведена уборка рабочей зоны, вывоз мусора, материалов.

1.8.4. Подрядчик обязан во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности в месте выполнения Работ и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

1.8.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить все выявленные недостатки выполненных Работ в согласованные Заказчиком и Подрядчиком сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы должны выполняться силами Подрядчика и за его счет.

1.8.6. В случае повреждения Подрядчиком в процессе выполнения Работ имущества Заказчика или третьих лиц Подрядчик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет.

В случае нанесения вреда имуществу Заказчика персоналом Подрядчика (субподрядчика), уполномоченными лицами Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества.

Ущерб, причиненный Заказчику, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8.7. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума и повышенными нагрузками на электросети.

1.8.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить все выявленные недостатки выполненных Работ, ухудшившие качество Работ, в установленные Заказчиком сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы должны выполняться силами Подрядчика и за его счет.

1.8.9. Подрядчик выполняет Работы лично. В случае невозможности выполнить Работы лично, Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица.

1.8.10. При повреждении Подрядчиком в процессе выполнения Работ коммуникаций (слаботочных линий и т.д.) все повреждения устраняются Подрядчиком за его счет.

1.8.11. Подрядчик обязан провести инструктаж специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, по Правилам технической эксплуатации, правилам техники безопасности, должностным и производственным инструкциям.

1.8.12. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) работников организации Подрядчика (субподрядчика) привлекаемых к выполнению Работ.

1.8.13. Работы выполняются Подрядчиком с соблюдением правил внутреннего распорядка и пропускного режима в зданиях НИУ ВШЭ, с которыми Заказчик знакомит Подрядчика при заключении Договора.

1.8.14. Работы должны выполняться под контролем уполномоченного представителя Заказчика.

1.9. Требования к безопасности Работ:

1.9.1. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.  При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. Организация рабочей зоны должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан провести инструктаж своих специалистов о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.  «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

1.9.2. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ.

1.9.3. Подрядчик гарантирует, что он и/или привлеченные им для выполнения Работ лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации и/или настоящим Техническим заданием к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным настоящим Техническим заданием, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены законодательством Российской Федерации). Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора должен представить Заказчику на специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, копии документов, заверенных надлежащим образом, свидетельствующих о квалификации специалистов Подрядчика.

1.10. Требования к документации на смонтированное и подключенное Оборудование.

Вместе с товарной накладнойи с актом сдачи-приемки выполненных Работ, подтверждающим выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке системы комплексной безопасности, Подрядчик передает Заказчику эксплуатационную документацию на смонтированную и подключенную Систему комплексной безопасности, в том числе:

план расположения оборудования и кабельных проводок;

структурная схема;

кабельный журнал.

Эксплуатационная документация передается на бумажном носителе – в количестве 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе (DVD –диск, или на USB-флэш-накопителе) – в количестве 1 (одного) экземпляра.

Подрядчик предоставляет сертификаты (декларации) соответствия на все оборудование (если их наличие предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации).

# 1.11. Требования к Работам, нормативная документация, применяемая при выполнении Работ:

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ, СанПиН и другими действующими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного   режима   в   Российской   Федерации,   утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП  12-04-2002   «Безопасность   труда   в   строительстве.   Часть   2.   Строительное производство»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- ГОСТ 12.4.103-83 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

- ГОСТ 12.4.011-89 « Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- ГОСТ 12.1.004-91* « Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328;

- ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройства электроустановок».

2. Условия и сроки выполнения Работ:

2.1. Работы выполняются Подрядчиком по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.

2.2. Работы  выполняются  в течение 35 (тридцати пяти) календарных  дней  с  момента заключения Договора, в том числе:

- доставка Оборудования, указанного в Таблице 1 и необходимого для выполнения Работ осуществляется в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента заключения Договора по адресу, указанному в п. 2.1 настоящего Технического задания;

- выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке поставленного Оборудования осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Оборудования.

2.3. За 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты доставки Оборудования, необходимого для выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком пропускной режим, представляет Заказчику по электронной почте ____________ или курьером копии паспортов и регистрационных документов работников, выполняющих Работы по Договору (для иностранных граждан обязательно наличие разрешения на работу в Российской Федерации), оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также направляет Заказчику по электронной почте ____________ спецификацию доставки с указанием: количества и наименования Оборудования; массы и объема Оборудования с упаковкой, государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих Оборудование; количества представителей Подрядчика, сопровождающих Оборудование (ответственных за отгрузку Оборудования). Данная спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Оборудования со склада Подрядчика, а также печатью Подрядчика (при наличии печати). Приемка доставленного оборудования оформляется подписанием Сторонами Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж.

2.4. Разгрузку, подъём, занос Оборудования, необходимого для выполнения Работ, из автомобилей в помещения, указанные представителем Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), производит Подрядчик.

2.5. Подрядчик обязан уведомить по электронной почте ____________ представителя Заказчика о дате и времени прибытия  в НИУ ВШЭ представителей Подрядчика.

2.6. Все лица со стороны Подрядчика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае отсутствия гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

2.7. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества и/или отсутствия части Оборудования Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента составления акта выявления брака и/или отсутствия части Оборудования, должен заменить и/или допоставить Оборудования.

2.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Работ:

3.1. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Работ. Гарантийный срок на Оборудование, применяемое при выполнении Работ, устанавливается в стандартах и технических условиях изготовителя, а если он не установлен, то составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

3.2. При обнаружении в течение гарантийного срока, недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика и препятствующих нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, с учетом всех логистических расходов. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов) (от даты обнаружения недостатков (дефектов) до даты их фактического устранения). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков (дефектов).

4. Руководство (контроль исполнения Договора со стороны Заказчика) осуществляют:

_____________________.

| ПОДРЯДЧИК: _____________ _____________ ________________ / _____________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» _____________ ________________ / _____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение Б

к Договору № _______________

от «_____» ______________ 2018 г.

ТАБЛИЦА ЦЕН

| № п/п | Наименование Товара, входящего в Систему | Ед. изм. | Кол-во единиц измерения | Цена за единицу, в т.ч. НДС 18 %, руб. | Общая стоимость, в т.ч. НДС 18 %, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера (T) 2,8 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Коммутатор PoE (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Источник бесперебойного питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Шкаф настенный телекоммуникационный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Полка перфорированная консольная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Блок розеток настенного шкафа (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Турникет-трипод (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Преграждающие планки «антипаника» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | компл. | 1 |  |  |
| 9 | Ограждение откатное (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | компл. | 1 |  |  |
| 10 | Модуль дополнительной рабочей станции PNSoft-WS (ПО) | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Контроллер СКУД NC-100K-IP | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Настенный proximity считыватель NR-EH03 | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Мини компьютер (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Жесткий диск HDD 500ГБ, (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Microsoft Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Модуль оперативной памяти (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Клавиатура (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Манипулятор «мышь» (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Монитор Iiyama ProLite XB2483HSU-B2 (или эквивалент) | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Кронштейн для телевизора (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Кабель HDMI-HDMI (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 10 |  |  |
| 22 | Замок электромагнитный (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Контроллер для ключей (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Доводчик (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 25 | Вызывная видеопанель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Черно-белый видеодомофон (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 27 | Кнопка выхода (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 28 | Источник питания (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Аккумулятор 7 А/ч (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Извещатель охранно-пожарный ручной (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Кабель витая пара (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 200 |  |  |
| 32 | Кабель-канал 100х50 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 10 |  |  |
| 33 | Гофро-рукав 16 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 170 |  |  |
| 34 | Кабель-канал 40х25 мм (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 30 |  |  |
| 35 | Кабель силовой 3х1,5 (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 10 |  |  |
| 36 | Коробка распаечная (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 2 |  |  |
| 37 | Автоматический выключатель C20 20 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 38 | Автоматический выключатель C20 25 А (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 1 |  |  |
| 39 | Бокс для автоматов (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Кабель (марка, модель Оборудования (при наличии): ______; производитель Оборудования: _______) | м | 20 |  |  |
|  | Выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке комплексной системы безопасности по адресу: г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12 | условная единица | 1 |  |  |
|  | ИТОГО (в руб.): |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС 18 %: |  |  |  |  |

ВСЕГО: _____________ рублей (_______________), в том числе НДС 18% в размере ________________ рублей (_________________).

| Подрядчик: __________________________ _____________________ __________________ / _________________ м.п. | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» __________________ __________________ / ________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

План размещения оборудования

1 этаж

2 этаж

В случае если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами  избирается, необходимо представить документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (например: для общества с ограниченной ответственностью документом, подтверждающим избрание единоличного исполнительного органа, является решение общего собрания участников общества об избрании...; для акционерного общества  - решение совета директоров об избрании...).

В случае если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами назначается, необходимо представить распорядительный документ, свидетельствующий о назначении единоличного исполнительного органа (например:  для унитарного предприятия документом, свидетельствующим о назначении на должность руководителя, является распорядительный документ собственника имущества унитарного предприятия – приказ о назначении...; для акционерного общества - решение совета директоров о назначении ... (в случае, если в соответствии с уставом единоличный исполнительный орган назначается).

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается год выпуска Оборудования, предлагаемого участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается точная характеристика Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается год выпуска Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Заполняется на стадии заключения Договора.

Заполняется на стадии заключения Договора.

Заполняется на стадии заключения Договора.

Указывается Заказчиком на стадии заключения Договора.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается марка, модель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.

Указывается производитель Оборудования, предложенного участником закупки в котировочной заявке.