**«Утверждаю»**

**Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Кадочников**

**Извещение о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**№ ЭЗК 26/03-19 ТО Котельной**

г. Санкт-Петербург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Заказчик:** федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Место нахождения и почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16, телефон/факс: (812)644-59-10 \* 61247. Адрес электронной почты: [torgi-spb@hse.ru](mailto:torgi-spb@hse.ru).

**2. Способ осуществления закупки:**

Заказчик проводит закупку конкурентным способом запроса котировок в электронной форме, при котором победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики (далее – Положение о закупке), размещенным в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система).

**3. Предмет Договора:** оказание услуг по эксплуатации, техническому и аварийному обслуживанию встроенной автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н.

**4. Описание предмета закупки, требования, установленные Заказчиком, к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:**

4.1 Исполнитель должен выполнить весь комплекс Работ, являющийся предметом Договора, без права внесения каких-либо изменений в предмет Договора.

Исполнителю следует во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по тех­нике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим за­конодательством.

4.2 Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН и другими нормативными документами. Все материалы, применяемые Исполнителем, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).

4.3 Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо­статки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий Дого­вора, ухудшившее качество Работ, в сроки, согласованные сторонами в акте о выявленных не­достатках.

**- Описание, перечень и объемы работ, выполняемых при оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети на объекте:**

* 1. **Техническое обслуживание** включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности оборудования, которое включает: наблюдение за состоянием оборудования, выполнение требований инструкций по эксплуатации, своевременное регулирование механизмов для поддержания заданных режимов работы, устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации в присутствии представителя Заказчика.

Границы ответственности:

* внутренний газопровод и газовое оборудование ‒ обслуживаются в полном объеме, в границах помещения котельной;
* наружный газопровод - от первого шарового-фланцевого крана на границе эксплуатационной ответственности между ООО ГРО «ПетербургГаз» и НИУ ВШЭ до первого фланца котельной.
* тепловые сети (прямая и обратная) – от первых фланцев затворов внутри котельной до фланцев теплообменников, установленных в ИТП Заказчика;
* тепломеханическое оборудование ‒ обслуживаются в границах помещения котельной;
* технологические трубопроводы воды ‒ в полном объеме в границах помещения котельной;
* внутренние электрические сети котельной ‒ от входных контактов первых автоматических выключателей вводов электропитания;
* заземление ‒ осмотр целостности визуально доступных участков контура заземления в границах помещения котельной;
* автоматизация управления котельной ‒ в полном объеме;
* система контроля загазованности котельной ‒ в полном объеме;
* дымоходы котлов ‒ в полном объеме;
* установка водоподготовки в котельной ‒ в полном объеме;
* система противопожарной автоматики ‒ не входит в объем услуг.

**Эксплуатация ОПО** включает в себя:

* выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, диспетчеризации, обеспечивающего содержание ОПО в исправном состоянии;
* выполнение плановых работ по обслуживанию и текущему ремонту газопроводов, газового оборудования, газоиспользующего оборудования, тепловой сети, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, согласно Приложению №1 к договору;
* внеплановые работы по аварийным вызовам, газоопасные работы с оформлением Акта или наряда-допуска, а также внеплановый ремонт оборудования;
* представление интересов Заказчика в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности.

4.5. С целью обеспечения нормального функционирования газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н, необходимо выполнять следующие основные работы в объеме, указанном в табл. 1:

**Перечень выполняемых работ при эксплуатации и техническом обслуживании Объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование работ** | **Периодичность** |
| **1. Котлоагрегаты.** |  |
| Контроль технического состояния наружной поверхности нагрева, тепловой изоляции, уплотнений дверей и лючков. | 1 раз в 3 мес. |
| Очистка поверхности нагрева топочного пространства, жаровых труб, турбулизаторов и зольника от продуктов сгорания. | 1 раз в год (газ) |
| Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений. | 1 раз в 6 мес. |
| Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимных карт котла, Регулировка горелки. | 1 раз в мес. |
| **2. Система безопасности котлоагрегата.** |  |
| Проверка технического состояния приборов управления и безопасности.  Проверка аварийных датчиков максимального и минимального давления.  Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры.  Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. | 1 раз в мес. |
| Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха, давления газа. Контроль работоспособности прибора аварийной блокировки по утечке в газовых клапанах.  Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. | 1 раз в мес. |
| **3. Система автоматики котельной.** |  |
| Проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры. Контроль программы управления контроллеров, параметров настройки регуляторов.  Контроль работы сигнальных ламп шкафов управления. Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. Контроль работы освещения котельной. | 1 раз в 3 мес. |
| **4. Оборудование водоподготовки.** |  |
| Проверка водо-химического режима, согласно режимной карте, с контролем подпиточной и котловой воды (при необходимости корректировка). | 1 раз в 3 мес. |
| **5. Насосное оборудование.** |  |
| Контроль работы насосов (плавный хода, отсутствие посторонних шумов, протечек). Проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор). Контроль нагрузок (I nom) электроприводов. Контроль работы систем АВР насосов. | 1 раз в 3 мес. |
| **6. Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура.** |  |
| Проверка технического состояния арматуры (на работоспособность и герметичность).  Проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений. | 1 раз в 3 мес. |
| Контроль загрязнений грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах (при увеличении перепада давления от паспортных данных на 50 % - очистка или замена фильтрующих элементов). | 1 раз в мес. |
| Ревизия грязевиков с осмотром фильтрующих элементов. | 1 раз в год. |
| **7. Дымоудаляющие устройства котлов.** |  |
| Очистка зольника дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания.  Прочистка патрубка отвода конденсата.  Контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран). | 1 раз в год. |
| **8. Узел учета и КИП** |  |
| Контроль технического состояния КИП (проверка исправности). | 1 раз в 3 мес. |
| Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.  **Примечание:** Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 раз в год. |
| **9. Внутренний газопровод.** |  |
| Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопровода, сальниковых набивок арматуры мыльной эмульсией.  Проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов) | 1 раз в мес. |
| Проверка работоспособности газового автоматического клапана на вводе газа (по имитации аварии). | 1 раз в мес. |
| Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе (при увеличении на 50 % перепада давления от паспортных данных – очистка или замена фильтрующих элементов). | 1 раз в мес. |
| Контроль технического состояния газового КИП (проверка исправности). | 1 раз в 3 мес. |
| Монтаж, демонтаж газового КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно. | 1 раз в год. |
| Контроль состояния узла учета газа (счетчик, корректор, датчик давления и температуры). Проверка модемной связи. | 1 раз в мес. |
| Монтаж, демонтаж узла учета газа для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно. | 1 раз в год. |
| **10. Система контроля загазованности.** |  |
| Проверка исправности каналов связи и узлов сигнализации. | 1 раз в мес. |
| Проверка системы на погрешность срабатывания. | 1 раз в 3 мес. |
| Монтаж, демонтаж системы контроля загазованности для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.  **Примечание:** Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 раз в год. |
| **11. Расширительные баки.** |  |
| Контроль регулировка давления воздуха в расширительном баке.  Контроль герметичности мембраны. | 1 раз в 3 мес. |
| Внешний осмотр технического состояния. Проверка работоспособности автоматики поддержания давления. | 1 раз в 3 мес. |
| **12. Система топливоснабжения.** |  |
| Очистка фильтрующих элементов перед горелкой. Контроль герметичности трубопроводов и гибких подводов подачи топлива. | 1 раз в год. |
| **13. Наружный газопровод** |  |
| Обход наземного газопровода, внешний осмотр арматуры и газопровода: выявляются утечки газа на трассе газопровода, перемещение газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние отключающих устройств и фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта; оказание помощи в составлении инструкций, положений и графиков при необходимости | 1 раз в мес. |
| Обход наружного газопровода, заполнение журнала обхода газопровода, проверка работы арматуры путем пробного открытия и закрытия. | 1 раз в 3 мес. |
| Проверка всех резьбовых и фланцевых соединений, их подтяжка и замена прокладок  при необходимости. Устранение обнаруженных не плотностей. Контрольная опрессовка газопровода. | 1 раз в 6 мес. |
| Техническое обслуживание запорной арматуры, установленной на газопроводах: очистка от грязи и ржавчины; внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов; проверка герметичности сварных резьбовых, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений специальными приборами; устранение утечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов или сменой прокладок, очистка фланцев перед установкой новых прокладок; устранение утечки в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки; разгон «червяка» у задвижек, и при необходимости его смазка; проверка работоспособности приводного устройства задвижек. | 1 раз в год |
| **14. Внутренняя тепловая сеть (до ИТП)** |  |
| Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений тепловой сети, их подтяжка и замена прокладок при необходимости. Устранение обнаруженных не плотностей | 1 раз в месяц |
| Проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов) | 1 раз в 3 месяца |
| **15. Сезонное отключение и включение оборудования (не включая консервацию оборудования).** | 2 раза в год |
| **16. Диспетчерская.** | **круглосуточно** |
| **17. Аварийная сервисная служба.** | **круглосуточно** |
| **18. Ведение журналов (хранится в системе документооборота Исполнителя).** |  |
| Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. |  |
| Оперативный журнал. |  |
| **19. Ведение журналов (хранится на объекте).** |  |
| Журнал проверки газовой автоматики и безопасности котлоагрегата. |  |
| Журнал технического обслуживания внутреннего газопровода. |  |
| Журнал технического обслуживания системы загазованности. |  |
| Журнал учета качества питательной и подпиточной сетевой воды. |  |
| Журнал дефектов и ремонта оборудования (Сервисный журнал) |  |
| Журнал учета состояния КИП и А. |  |
| Журнал технического обслуживания наружного газопровода |  |

**4.6. Перечень регламентирующих документов.**

При оказании Услуг Исполнитель руководствуется требованиями действующих норм и Правил, в том числе:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона от 27.07.2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов":

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870;

- ФЗ № 384-Ф3 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

**5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

5.1 Оказание Услуг Исполнитель согласовывает с отделом по безопасности и режиму НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и производит их в присутствии уполномоченного представителя Объекта.

5.2. Оказание Услуг проводится с учетом режима работы учебного корпуса НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, включая выходные и праздничные дни, а также в ночное время без изменения стоимости услуг по договору. Исполнитель представляет в отдел по безопасности и режиму НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург копии паспортов и регистрационных документов своих сотрудников, занятых в оказании Услуг на Объекте.

5.3. Сроки оказания услуг – с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г.

**6. Требования к сроку предоставления гарантий качества Товара:** не установлены.

**7.** **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг**: Безналичный расчет. Оплата за оказанные Услуги производится путём ежемесячного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней, на основании акта сдачи-приемки Услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем.

**8. Порядок формирования цены Договора:** в цену договора включены все расходы Исполнителя связанные с оказанием Услуг по договору.

**9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:** 443 970 рублей (Четыреста сорок три тысячи девятьсот семьдесят рублей) 00 копеек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Наименование единицы товара, работы, услуги** | **Количество единиц** | **Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги, руб.** | **Сумма, руб.** |
| Оказание услуг по эксплуатации, техническому и аварийному обслуживанию встроенной автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н. | месяц | 9 | 49 330,00 | 443 970,00 |

**10. Источник финансирования закупки:** средства от приносящей доход деятельности, средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

**11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:**

Документация о закупке размещена Заказчиком и доступна для скачивания в электронном виде:

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также единая информационная система, ЕИС) <http://zakupki.gov.ru/>.

- на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее также электронная площадка, ЭП) <http://utp.sberbank-ast.ru/>.

Плата за предоставление документации Заказчиком не установлена.

Срок предоставления документации: с **«12» марта 2019 г.** **«19» марта 2019 г.**

**12. Дата начала приема заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:**

Дата начала подачи заявок: **«12» марта 2019 г.**

Дата и время окончания срока подачи заявок: **«19» марта 2019 г. в 10:00 ч. (время московское).**

**13. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса котировок** **и подведения итогов запроса котировок:**

Место рассмотрения предложений участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16;

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок **«20» марта 2019 г.**

Дата окончания срока подведения итогов запроса котировок **«20» марта 2019 г.**

**14. Функционирование электронной площадки:**

* 1. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с регламентом, действующим на электронной площадке.
  2. Для участия в проведении запроса котировок в электронной форме участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
  3. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса котировок в электронной форме осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
  4. Электронные документы участника закупки подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее ‒ электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
  5. Информация, связанная с осуществлением запроса котировок в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом о закупках. В течение одного часа с момента размещения такая информация размещается в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация доступна для ознакомления без взимания платы.
  6. Иные требования к электронной площадке, оператору электронной площадки устанавливаются Законом о закупках.

**15. Место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок, отзыва заявок и внесения изменений в заявки на участие в запросе котировок:**

15.1. Заявки подаются в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) через сайт ЭП http://utp.sberbank-ast.ru/ в соответствии с регламентом электронной площадки.

15.2. В случае подачи документа, входящего в заявку на участие в запросе котировок, в форме электронного документа, такой документ должен быть создан в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

15.3. В случае подачи документа, входящего в заявку на участие в запросе котировок, в форме электронного образа документа, такой документ должен быть создан путем сканирования копии документа, изготовленного на бумажном носителе, и заверен электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

15.3.1. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом, сером цвете или в режиме полной цветопередачи (качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии).

15.3.2. Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста).

15.3.3. Размер файла электронного образа документа не должен превышать 10 Мб, если иной размер файла не установлен электронной площадкой.

15.3.4. Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать электронный образ документа (например: Доверенность от 13.11.2017.pdf).

15.3.5. При составлении документа на бумажном носителе вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая оговаривается надписью «исправлено» и подтверждается подписью лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также при наличии печатью организации (для юридических лиц).

15.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Заявка на участие в запросе котировок подписывается электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание заявки.

15.5. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

15.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок и регламентом работы ЭП. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе котировок после истечения срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не допускается.

**16. Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

16.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме посредством функционала ЭП в срок не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок посредством функционала ЭП направляет разъяснения положений участнику закупки, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе.

16.2. Конечная дата приема запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: **«14» марта 2019 г.**

16.3. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: **«18» марта 2019 г.** в 18:00 (время московское).

**17. Информация о праве Заказчика внести изменения в извещение о проведении запроса котировок:**

17.1. В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок.

17.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

**18. Информация об отмене запроса котировок:**

18.1. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

18.2. Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса котировок в единой информационной системе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупки с извещением об отказе от проведения запроса котировок.

18.3. Заявки на участие в запросе котировок, полученные до принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, передаются данному участнику.

**19. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок**

19.1. Единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, рассматривает заявки на участие в запросе котировок участников закупки, с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и соответствия заявки на участие в запросе котировок, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в запрос котировок. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок единой (единой профильной) комиссией по закупке товаров, работ, услуг принимается решение о признании участника закупки участником запроса котировок или об отказе в признании участника закупки участником запроса котировок.

19.2. Участникам закупки, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, будет отказано в признании его участником запроса котировок.

19.3. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе котировок или не будет получено ни одной заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

В случае, если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в запросе котировок или не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок.

19.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе котировок, единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе котировок и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в запросе котировок, на условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, проекта договора и заявки на участие в запросе котировок, поданной единственным участником закупки.

19.5. Участнику закупки будет отказано в признании его участником запроса котировок в случаях:

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (в том числе о стране происхождения товара), о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка, непредоставление или несоответствие требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме образцов предлагаемых к поставке товаров или выполненного тестового задания, если такое требование было установлено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам запроса котировок, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

в) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям к заявкам на участие в запросе котировок и предложениям участников закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе непредоставления обеспечения заявки на участие в запросе котировок, если требование обеспечения заявок на участие в запросе котировок установлено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

г) предоставление двух или более заявок на участие в запросе котировок, в том числе участие в запросе котировок одновременно и как участник закупки, и как участник простого товарищества.

д) в иных случаях, предусмотренных Законом о закупках и Положением о закупке.

19.6. Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям, не предусмотренным Законом о закупках или Положением о закупке, не допускается.

19.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой участник закупки отстраняется от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения.

19.8. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заявки на участие в запросе котировок, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в запросе котировок, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

19.9. В случае если участник запроса котировок, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в запросе котировок в порядке и в срок, установленные в локальном нормативном акте университета, заявка на участие в запрос котировок такого участника подлежит отклонению.

19.10. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в запросе котировок, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в запросе котировок установленным требованиям, запрос котировок признается несостоявшимся.

19.11. Если только один участник закупки будет признан участником запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся, и Заказчик заключает договор с таким участником запроса котировок на условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, проекта договора и заявки на участие в запросе котировок, поданной единственным участником запроса котировок.

19.12. В случае признания запроса котировок несостоявшимся по причине того, что не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок или комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в порядке, установленном Положение о закупке.

19.13. При представлении заявки на участие в запросе котировок с демпинговой ценой, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчёт предлагаемой цены договора и её обоснование.

19.14. Единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе отклонить заявку на участие в запросе котировок в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок), и в составе заявки отсутствует расчёт предлагаемой цены договора и (или) её обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчёта и обоснования цены договора единая (единая профильная) комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях.

19.15. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок составляется протокол, указанный в [части 13 статьи 3.2](consultantplus://offline/ref=483402C83992BA0BE12B78C4BD58D9BA60475FCA2F2C82CD3D7220875DE5A7AF13B92E5632d3Y1P) Закона о закупках. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими членами единой (единой профильной) комиссии по закупке товаров, работ, услуг и представителем подразделения-заказчика непосредственно после рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается не позднее чем через три дня со дня подписания протокола в единой информационной системе.

**20. Определение победителя в проведении запроса котировок, критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок:**

20.1. Единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг в течение одного рабочего дня после получения от оператора электронной площадки информацию о ценовых предложениях осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе котировок участников закупки, признанных участниками запроса котировок.

20.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запрос котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся в порядке, указанном в п. 23 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок. При оценке и сопоставлении заявок учитываются положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

20.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг каждой заявке на участие в запросе котировок относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержится наименьшая цена договора единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг присвоит первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок.

20.4. В итоговом протоколе указываются сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2. Закона о закупках и иные сведения (при необходимости).

20.5. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (единой профильной) комиссии по закупке товаров, работ, услуг и представителем подразделения-заказчика непосредственно после подведения итогов запроса котировок. Указанный протокол размещается не позднее чем через три дня со дня подписания протокола в единой информационной системе.

20.6. В случае, если оператор электронной площадки одновременно направляет Заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, Заказчик оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок (итоговый протокол), который подписывается всеми присутствующими членами единой (единой профильной) комиссии по закупке товаров, работ, услуг и представителем подразделения-заказчика непосредственно после рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок. В протоколе указываются сведения, предусмотренные частями 13 и 14 статьи 3.2. Закона о закупках. Указанный протокол размещается не позднее чем через три дня со дня подписания протокола в единой информационной системе.

20.7. В срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик направляет победителю запроса котировок проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора. Победитель запрос котировок возвращает Заказчику подписанный договор в срок, установленный п. 21.2 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

20.8. В срок, установленный в п. 21.3 извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик и победитель запрос котировок подписывают договор. При уклонении победителя запроса котировок от подписания договора, Заказчик удерживает представленное победителем обеспечение заявки на участие в запросе котировок, если требование предоставления участником закупки такого обеспечения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

20.9. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок был присвоен второй номер (а при уклонении от заключения договора участника, которому был присвоен второй номер, с участником, которому был присвоен третий или последующий номера в порядке их убывания), на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в запросе котировок.

20.10. В случае получения от участника запроса котировок после размещения итогового протокола в единой информационной системе запроса о разъяснении результатов запроса котировок в письменном виде, Заказчик представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.

20.11. В случае наличия соответствующей информации в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок. При этом в извещении о проведении запроса котировок указывается порядок распределения количества товара, объема работ, услуг между победителем и иными участниками запроса котировок (в соответствии с заранее определенной в извещении о проведении запроса котировок пропорцией, с разделением между участниками запроса котировок позиций закупаемых товаров, работ, услуг или по иному принципу). С каждым участником запроса котировок договор также может быть заключен на все количество закупаемых товаров, работ, услуг.

**21. Срок заключения Договора и отказа от заключения Договора:**

21.1. По результатам проведенного запроса котировок Сторонами заключается договор в бумажном виде. Договор может быть заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика, если это предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

21.2. Договор по результатам проведенного запроса котировок заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, являющимся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок (Приложение № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) и заявкой участника закупки (в том числе условие о стране происхождения поставляемого товара), с которым заключается Договор.

21.3. Срок, в течение которого Заказчик направляет победителю запроса котировок проект договора: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или участник закупки, с которым заключается Договор, должен подписать Договор: в течение 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола.

21.3.1. При непредставлении Заказчику победителем запроса котировок или участником закупки, с которым заключается Договор в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного Договора, а также обеспечения исполнения Договора в случае, если извещением о проведении запроса котировок было установлено требование обеспечения исполнения договора, либо представленное обеспечение исполнения Договора не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, такой победитель или участник закупки, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора.

21.3.2. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с участником, которому по результатам проведения запроса котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта Договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене Договора, предложенной таким участником в заявке на участие в запросе котировок. Аналогичным образом Договор может быть заключен с участником закупки, занявшим третье или последующие места. Заключение Договора для участника закупки, который занял второе и последующее место после победителя, является обязательным.

В случае уклонения победителя или участника закупки, с которым заключается Договор, от заключения Договора, обеспечение заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг, если оно было установлено извещение о проведении запроса котировок, не возвращается. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании закупки товаров, работ, услуг несостоявшейся.

21.4. Срок заключения Сторонами Договора по результатам проведения запроса котировок: не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 13 (тринадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

**22. Требования, предъявляемые к участникам закупки:**

**- к правоспособности участника закупки:**

а) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно:

Участник закупки должен иметь действующую лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, включающую не менее 5 (пяти) мест осуществления лицензируемого вида деятельности (подтверждается копией лицензии);

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупке товаров, работ, услуг для нужд университета;

г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг не принято;

д) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

е) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

**- к репутации участника закупки:**

а) наличие у участника закупки за последние два года, предшествующие размещению информации о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной системе, опыта оказания услуг по не менее 2 (двум) надлежаще исполненным договорам/контрактам[[1]](#footnote-1) ,аналогичным предмету закупки, общей стоимостью не менее 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Аналогичными закупаемым товарам (работа, услугам) будут считаться товары (работы, услуги) по эксплуатации и (или) техническому обслуживанию автоматизированных газовых котельных мощностью не менее 1 Гкал/час каждая.

**- к квалификации участника закупки:**

а)руководитель участника закупки должен иметь действующий протокол Ростехнадзора на проверку знаний руководителей в соответствии с должностными обязанностями;

б) участник закупки должен иметь в постоянном штате организации не менее 2-х специалистов, имеющих протоколы Ростехнадзора проверки знаний норм и правил право работы на сетях газопотребления и газораспределения;

в) участник закупки должен иметь в постоянном штате организации не менее 1-го специалиста, имеющего протокол Ростехнадзора на право работы при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

г) участник закупки должен иметь в постоянном штате организации не менее 2-х специалистов, имеющих протоколы Ростехнадзора на право работы при эксплуатации электроустановок.

*Информация предоставляется в составе заявки на участие в запросе котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) и подтверждается копиями заключенных договоров/контрактов, из которых комиссия Заказчика могла бы определить аналогичность работ (включая приложения к договорам/контрактам, в случае их наличия (Технические задания, сметы и т.п.) и дополнительные соглашения к договорам/контрактам, в случае их заключения), а также копиями актов сдачи-приемки выполненных работ по договорам/контрактам.*

Принимается к рассмотрению только та информация, которая подтверждена копиями соответствующих документов.

**23. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами:**

23.1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом положений Генерального [соглашения](consultantplus://offline/ref=C94E40F5ED9F82111427636C7E90D05FCBAA51C378A6AFEF352ECD3219W6N) по тарифам и торговле 1994 года и [Договора](consultantplus://offline/ref=C94E40F5ED9F8211142766637D90D05FCBA453C87EAFF2E53D77C130911FW3N) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

23.2. Случаи, при наступлении которых не предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:

а) запрос котировок признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

23.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 23.2 настоящего извещения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в настоящем извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

23.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

23.5.Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.

23.6. При исполнении договора, заключенного с участником запроса котировок, которому предоставлен приоритет в порядке, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

**24. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок:**

24.1. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить заявку на участие в запросе котировок (котировочную заявку), оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

24.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующую информацию и документы, предоставляемые в электронном виде **(в соответствии с требованиями п. 15 извещения** **о проведении запроса котировок в электронной форме)**:

**24.2.1. для юридического лица:**

1. заполненную форму заявки на участие в запросе котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которая должна содержать:

* согласие участника закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,

Форма заявки на участие в запросе котировок установлена Приложением № 1 «Котировочная заявка» к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

1. анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме в электронной форме (форма установлена Приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);
2. в случаях, если участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки. В случае если участник закупки является вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по установленной Правительством Российской Федерации форме;
3. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных и иных характеристиках товаров (работ, услуг) а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика, по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);
4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – руководитель)[[2]](#footnote-2). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
6. предложение о цене договора, в т.ч. предложение о цене каждого наименования товара (работы, услуги) по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме в электронной форме (форма установлена Приложением № 5 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме), которое должно содержать:

- предложение о цене Договора и сведения о включенных или не включенных в нее расходах и другие расходы, связанные с исполнением Договора, оплата НДС и других обязательных платежей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

- расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование в случае, если заявка на участие в запросе котировок содержит предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок). Дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) по цене, указанной в заявке на участие в запросе котировок.

1. копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок, если такое требование установлено п.22 извещения о проведении запроса котировок форме в электронной форме (форма установлена Приложением № 6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

**24.2.2. для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:**

1. заполненную форму заявки на участие в запросе котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которая должна содержать:

* согласие участника закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,

Форма заявки на участие в запросе котировок установлена Приложением № 1 «Котировочная заявка» к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

1. анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);
2. в случаях, если участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки. В случае если участник закупки является вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по установленной Правительством Российской Федерации форме (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);
3. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных и иных характеристиках товаров (работ, услуг) а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика, по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);
4. предложение о цене договора, в т.ч. предложение о цене каждого наименования товара (работы, услуги) по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме в электронной форме (форма установлена Приложением № 5 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме), которое должно содержать:

- предложение о цене Договора и сведения о включенных или не включенных в нее расходах и другие расходы, связанные с исполнением Договора, оплата НДС и других обязательных платежей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

- расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование в случае, если заявка на участие в запросе котировок содержит предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок). Дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) по цене, указанной в заявке на участие в запросе котировок.

1. копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок, если такое требование установлено п.22 извещения о проведении запроса котировок форме в электронной форме (форма установлена Приложением № 6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

**24.2.3. для простого товарищества (несколько юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки):**

а) договор простого товарищества участников;

б) документы и сведения, в соответствии с пунктом 24.2.1 и 24.2.2 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом требования к участникам простого товарищества, за исключением требований к правоспособности участника закупки, применяются к участникам простого товарищества в совокупности.

**25. Сведения о возможности изменения количества товара, объема работ, услуг:**

25.1.При поставке дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, подразделение по согласованию с контрагентом вправе изменить цену договора в соответствии с увеличивающимся количеством таких товаров, объемом таких работ, услуг, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора.

25.2. При внесении соответствующих изменений в договор, в связи с сокращением потребности в товарах, работах, услугах, предусмотренных договором, Заказчик обязан изменить цену договора в соответствии с сокращаемым количеством товара, объемом работ, услуг, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора.

**Приложение № 1**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**(ФОРМА)**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**№ ЭЗК 26/03-19 ТО Котельной**

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и принимая установленные в нем требования, мы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(*наименование (фамилия, имя, отчество) и почтовый адрес (место проживания) участника* закупки)

согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Предлагаем заключить Договор на \_\_\_\_\_\_\_ [указывается предмет договора], на условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую котировочную заявку.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника закупки)*

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % *(двадцать пять процентов)* балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы берем на себя обязательства заключить Договор с Заказчиком по форме, указанной в Приложении № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй или иной номер, а победитель и иные участники запроса котировок, занявшие более высокие по результатам ранжирования места, чем мы, будут признаны уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся заключить Договор по форме, указанной в Приложении № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать Договор, мы берем на себя обязательства заключить Договор по форме, указанной в Приложении № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., телефон представителя участника закупки)*

Все сведения о запросе котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Котировочная заявка должна быть подписана электронной подписью уполномоченного лица участника закупки*

**Приложение № 2**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**(ФОРМА)**

**Анкета Участника заКУПКИ**

**(для юридического лица)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:** *(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица,  *(на основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)* |  |
| ***ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ,***  ***Дата постановки на учет Участника закупки******в налоговом органе*** |  |
| *Примечание:*  *Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов:*   * *Свидетельство о государственной регистрации;* * *Информационное письмо об учете в ЕГРПО;* * *Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.* | |
| 1. **Место нахождения Участника закупки** | Страна: |
| Адрес: |
| 1. **Почтовый адрес Участника закупки** | Страна: |
| Адрес: |
| Телефон: |
| Факс: |
| Адрес электронной почты: |
| 1. **Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 1. Наименование обслуживающего банка: |  |
| 1. Расчетный счет: |  |
| 1. Корреспондентский счет: |  |
| 1. Код БИК: |  |
| *Примечание:*  *Представляется информация обо всех открытых счетах.*  *Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из банка об открытии расчетного счета.* | |
| 1. **Сведения о выданных Участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |
| 1. **Система налогообложения** *(указывается применяемая система налогообложения - основная или упрощенная)* |  |

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

**(для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике закупки** |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Дата и место рождения |  |
|  | ИНН |  |
|  | ОГРНИП |  |
|  | СНИЛС |  |
|  | Свидетельство о регистрации в качестве ИП (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с) |  |
|  | Место работы |  |
|  | Телефоны участника закупки товаров, работ, услуг (с указанием кода города) |  |
|  | Факс участника закупки товаров, работ, услуг (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки товаров, работ, услуг |  |

**Приложение № 3**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**(ФОРМА)**

**Декларация**

о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства  
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности [[3]](#footnote-3):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| 1[[4]](#footnote-4) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью[[5]](#footnote-5), процентов | не более 49 | | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да (нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку  инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно  до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250  включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800  120 в год - микро-  предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению | | |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет)  (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет)  (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) | | |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
|  |  |  |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) |  |

(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

**Приложение № 4**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**(ФОРМА)**

**Инструкция по заполнению\*\*: Участник закупки подписывает и предоставляет в составе котировочной заявки данную форму, не исключая указанную в ней информацию и не включая в нее дополнительные сведения, за исключением случаев, если требование о включении дополнительной информации специально не указано в данной форме.**

***\*\* Инструкция удаляется при заполнении участником закупки данной формы.***

|  |
| --- |
| **Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных и иных характеристиках товара, работ, услуг** |
| **1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам Услуг, требования к результатам Услуг:**  1.1 Исполнитель должен выполнить весь комплекс Работ, являющийся предметом Договора, без права внесения каких-либо изменений в предмет Договора.  Исполнителю следует во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по тех­нике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим за­конодательством.  1.2 Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН и другими нормативными документами. Все материалы, применяемые Исполнителем, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).  1.3 Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо­статки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий Дого­вора, ухудшившее качество Работ, в сроки, согласованные сторонами в акте о выявленных не­достатках.  **2. Описание, перечень и объемы работ, выполняемых при оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети на объекте:**   * 1. **Техническое обслуживание** включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности оборудования, которое включает: наблюдение за состоянием оборудования, выполнение требований инструкций по эксплуатации, своевременное регулирование механизмов для поддержания заданных режимов работы, устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации в присутствии представителя Заказчика.   Границы ответственности:   * внутренний газопровод и газовое оборудование ‒ обслуживаются в полном объеме, в границах помещения котельной; * наружный газопровод - от первого шарового-фланцевого крана на границе эксплуатационной ответственности между ООО ГРО «ПетербургГаз» и НИУ ВШЭ до первого фланца котельной. * тепловые сети (прямая и обратная) – от первых фланцев затворов внутри котельной до фланцев теплообменников, установленных в ИТП Заказчика; * тепломеханическое оборудование ‒ обслуживаются в границах помещения котельной; * технологические трубопроводы воды ‒ в полном объеме в границах помещения котельной; * внутренние электрические сети котельной ‒ от входных контактов первых автоматических выключателей вводов электропитания; * заземление ‒ осмотр целостности визуально доступных участков контура заземления в границах помещения котельной; * автоматизация управления котельной ‒ в полном объеме; * система контроля загазованности котельной ‒ в полном объеме; * дымоходы котлов ‒ в полном объеме; * установка водоподготовки в котельной ‒ в полном объеме; * система противопожарной автоматики ‒ не входит в объем услуг.   **Эксплуатация ОПО** включает в себя:   * выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, диспетчеризации, обеспечивающего содержание ОПО в исправном состоянии; * выполнение плановых работ по обслуживанию и текущему ремонту газопроводов, газового оборудования, газоиспользующего оборудования, тепловой сети, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, согласно Приложению №1 к договору; * внеплановые работы по аварийным вызовам, газоопасные работы с оформлением Акта или наряда-допуска, а также внеплановый ремонт оборудования; * представление интересов Заказчика в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности.   2.2. С целью обеспечения нормального функционирования газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н, необходимо выполнять следующие основные работы в объеме, указанном в табл. 1:    **Перечень выполняемых работ при эксплуатации и техническом обслуживании Объекта**   |  |  | | --- | --- | | **Наименование работ** | **Периодичность** | | **1. Котлоагрегаты.** |  | | Контроль технического состояния наружной поверхности нагрева, тепловой изоляции, уплотнений дверей и лючков. | 1 раз в 3 мес. | | Очистка поверхности нагрева топочного пространства, жаровых труб, турбулизаторов и зольника от продуктов сгорания. | 1 раз в год (газ) | | Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений. | 1 раз в 6 мес. | | Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимных карт котла, Регулировка горелки. | 1 раз в мес. | | **2. Система безопасности котлоагрегата.** |  | | Проверка технического состояния приборов управления и безопасности.  Проверка аварийных датчиков максимального и минимального давления.  Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры.  Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. | 1 раз в мес. | | Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха, давления газа. Контроль работоспособности прибора аварийной блокировки по утечке в газовых клапанах.  Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. | 1 раз в мес. | | **3. Система автоматики котельной.** |  | | Проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры. Контроль программы управления контроллеров, параметров настройки регуляторов.  Контроль работы сигнальных ламп шкафов управления. Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. Контроль работы освещения котельной. | 1 раз в 3 мес. | | **4. Оборудование водоподготовки.** |  | | Проверка водо-химического режима, согласно режимной карте, с контролем подпиточной и котловой воды (при необходимости корректировка). | 1 раз в 3 мес. | | **5. Насосное оборудование.** |  | | Контроль работы насосов (плавный хода, отсутствие посторонних шумов, протечек). Проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор). Контроль нагрузок (I nom) электроприводов. Контроль работы систем АВР насосов. | 1 раз в 3 мес. | | **6. Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура.** |  | | Проверка технического состояния арматуры (на работоспособность и герметичность).  Проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений. | 1 раз в 3 мес. | | Контроль загрязнений грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах (при увеличении перепада давления от паспортных данных на 50 % - очистка или замена фильтрующих элементов). | 1 раз в мес. | | Ревизия грязевиков с осмотром фильтрующих элементов. | 1 раз в год. | | **7. Дымоудаляющие устройства котлов.** |  | | Очистка зольника дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания.  Прочистка патрубка отвода конденсата.  Контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран). | 1 раз в год. | | **8. Узел учета и КИП** |  | | Контроль технического состояния КИП (проверка исправности). | 1 раз в 3 мес. | | Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.  **Примечание:** Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 раз в год. | | **9. Внутренний газопровод.** |  | | Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопровода, сальниковых набивок арматуры мыльной эмульсией.  Проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов) | 1 раз в мес. | | Проверка работоспособности газового автоматического клапана на вводе газа (по имитации аварии). | 1 раз в мес. | | Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе (при увеличении на 50 % перепада давления от паспортных данных – очистка или замена фильтрующих элементов). | 1 раз в мес. | | Контроль технического состояния газового КИП (проверка исправности). | 1 раз в 3 мес. | | Монтаж, демонтаж газового КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно. | 1 раз в год. | | Контроль состояния узла учета газа (счетчик, корректор, датчик давления и температуры). Проверка модемной связи. | 1 раз в мес. | | Монтаж, демонтаж узла учета газа для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно. | 1 раз в год. | | **10. Система контроля загазованности.** |  | | Проверка исправности каналов связи и узлов сигнализации. | 1 раз в мес. | | Проверка системы на погрешность срабатывания. | 1 раз в 3 мес. | | Монтаж, демонтаж системы контроля загазованности для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.  **Примечание:** Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 раз в год. | | **11. Расширительные баки.** |  | | Контроль регулировка давления воздуха в расширительном баке.  Контроль герметичности мембраны. | 1 раз в 3 мес. | | Внешний осмотр технического состояния. Проверка работоспособности автоматики поддержания давления. | 1 раз в 3 мес. | | **12. Система топливоснабжения.** |  | | Очистка фильтрующих элементов перед горелкой. Контроль герметичности трубопроводов и гибких подводов подачи топлива. | 1 раз в год. | | **13. Наружный газопровод** |  | | Обход наземного газопровода, внешний осмотр арматуры и газопровода: выявляются утечки газа на трассе газопровода, перемещение газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние отключающих устройств и фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта; оказание помощи в составлении инструкций, положений и графиков при необходимости | 1 раз в мес. | | Обход наружного газопровода, заполнение журнала обхода газопровода, проверка работы арматуры путем пробного открытия и закрытия. | 1 раз в 3 мес. | | Проверка всех резьбовых и фланцевых соединений, их подтяжка и замена прокладок  при необходимости. Устранение обнаруженных не плотностей. Контрольная опрессовка газопровода. | 1 раз в 6 мес. | | Техническое обслуживание запорной арматуры, установленной на газопроводах: очистка от грязи и ржавчины; внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов; проверка герметичности сварных резьбовых, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений специальными приборами; устранение утечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов или сменой прокладок, очистка фланцев перед установкой новых прокладок; устранение утечки в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки; разгон «червяка» у задвижек, и при необходимости его смазка; проверка работоспособности приводного устройства задвижек. | 1 раз в год | | **14. Внутренняя тепловая сеть (до ИТП)** |  | | Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений тепловой сети, их подтяжка и замена прокладок при необходимости. Устранение обнаруженных не плотностей | 1 раз в месяц | | Проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов) | 1 раз в 3 месяца | | **15. Сезонное отключение и включение оборудования (не включая консервацию оборудования).** | 2 раза в год | | **16. Диспетчерская.** | **круглосуточно** | | **17. Аварийная сервисная служба.** | **круглосуточно** | | **18. Ведение журналов (хранится в системе документооборота Исполнителя).** |  | | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. |  | | Оперативный журнал. |  | | **19. Ведение журналов (хранится на объекте).** |  | | Журнал проверки газовой автоматики и безопасности котлоагрегата. |  | | Журнал технического обслуживания внутреннего газопровода. |  | | Журнал технического обслуживания системы загазованности. |  | | Журнал учета качества питательной и подпиточной сетевой воды. |  | | Журнал дефектов и ремонта оборудования (Сервисный журнал) |  | | Журнал учета состояния КИП и А. |  | | Журнал технического обслуживания наружного газопровода |  |   3**. Контроль за ходом выполнения работ.**  3.1.1. Контроль за безопасным и качественным выполнением работ по эксплуатации и обслуживанию Объекта осуществляется Заказчиком.  3.1.2. Подрядчик в процессе Работ предоставляет: Акты планового технического обслуживания внутреннего газопровода; Акты планового технического обслуживания наружного газопровода; Акты проверки автоматики безопасности; Акты выполненных плановых работ по техническому обслуживанию системы загазованности  **4. Условия и сроки оказания Услуг.**  4.1 Оказание Услуг Исполнитель согласовывает с отделом по безопасности и режиму НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и производит их в присутствии уполномоченного представителя Объекта.  4.2. Оказание Услуг проводится с учетом режима работы учебного корпуса НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, включая выходные и праздничные дни, а также в ночное время без изменения стоимости услуг по договору. Исполнитель представляет в отдел по безопасности и режиму НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург копии паспортов и регистрационных документов своих сотрудников, занятых в оказании Услуг на Объекте.  4.3. Сроки оказания услуг – с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г.  **5. Перечень регламентирующих документов.**  При оказании Услуг Исполнитель руководствуется требованиями действующих норм и Правил, в том числе:  - Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  - Федерального закона от 27.07.2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте»;  - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  - Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов":  - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870;  - ФЗ № 384-Ф3 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); |

**Приложение № 5**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**(ФОРМА)**

**1. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА**

В соответствии с условиями запроса котировок в электронной форме с учетом/без учета *(выбрать нужное)* расходов на погрузку, разгрузку, доставку товаров, материалов, оборудования, инструмента до места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и других расходов, связанных с исполнением договора, оплату НДС и других обязательных платежей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предлагаемая цена договора составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек.

Цена договора складывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Наименование единицы товара, работы, услуги** | **Количество единиц** | **Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги, руб.** | **Сумма, руб.** |
| Оказание услуг по эксплуатации, техническому и аварийному обслуживанию встроенной автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н. | месяц | 9 |  |  |

**2. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА[[6]](#footnote-6)**

2.1. РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 6**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**(ФОРМЫ)**

**Требования к репутации и квалификации участника закупки**

1. **Репутация. Опыт исполнения договоров.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер договора/контракта** | **Предмет договора/контракта** | **Цена договора/контракта** | **Краткое описание оказанных услуг** | **Дата заключения/ дата исполнения договора/контракта** |
|  |  |  |  |  |  |

**Прикладываются копии документов, указанные в п. 22 к репутации участника закупки.**

1. **Квалификация. Протоколы специалистов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО Специалиста** | **Название протокола** | **Специализация** |
|  |  |  |  |

**Прикладываются копии документов, указанные в п. 22 к квалификации участника закупки.**

**Приложение № 7**

**к извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Договор № \_\_\_\_**

г. Санкт-Петербург «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,** в лице Директора НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Кадочникова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 29.05.2016 № 6.13-08.1/2905-03 и Положения о Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Эксплуатирующая организация, с другой стороны, на основании Протокола № \_\_\_\_ от \_\_\_\_: заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

**Оказание услуг по эксплуатации, техническому и аварийному обслуживанию встроенной автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н.**

* 1. Руководствуясь ст.9. Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - Заказчик передаёт Эксплуатирующей организации в эксплуатацию Объект – **встроенная газовая водогрейная котельная, состоящая из 3-х атмосферных котлов фирмы Hortek HL470, мощностью по 464 кВт каждый, включая наружный газопровод, протяженностью 95,88 м., внутреннюю тепловую сеть, протяженностью 97 м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, корп.1, лит. А, пом. 7Н, 8Н.** (далее по тексту Договора также – «Имущество»), согласно Приложению №1 в состоянии, позволяющем осуществлять их эксплуатацию, согласно разрешительной документации, представленной Заказчиком на момент заключения настоящего Договора.
     1. Заказчик гарантирует, что к моменту заключения настоящего Договора, передаваемое Имущество, указанное в п.1.1 Договора никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, не является предметом судебного спора, отсутствует запрет на использование по назначению или предписания об устранении каких-либо нарушений, любые права третьих лиц в отношении данного имущества отсутствуют.
     2. Эксплуатирующая организация обязуется осуществлять эксплуатацию, оперативное и техническое обслуживание Объекта и сопутствующих инженерных сетей
     3. При эксплуатации Объекта Эксплуатирующая организация использует его оборудование в соответствии с действующими нормами и правилами.
  2. Кроме услуг по эксплуатации газовой котельной с оборудованием и несения эксплуатационной ответственности, также в соответствии с настоящим договором Эксплуатирующая организация предоставляет Заказчику услуги по техническому обслуживанию Объекта.
  3. **Руководствуясь ч. 3, ст. 8 99-ФЗ от 04.05.2011 "О лицензировании отдельных видов деятельности" и п. 8. Постановления Правительства РФ №492 от 10.06.2013 г. "О лицензировании" Заказчик передает в эксплуатацию Эксплуатирующей организации помещение** **газовой котельной. Эксплуатация осуществляется на срок действия Договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.201\_\_ г.**
  4. Границы эксплуатационной ответственности:
* внутренний газопровод и газовое оборудование ‒ обслуживаются в полном объеме, в границах помещения котельной;
* наружный газопровод - от первого шарового-фланцевого крана на границе эксплуатационной ответственности между ООО ГРО «ПетербургГаз» и НИУ ВШЭ до первого фланца котельной.
* тепловые сети (прямая и обратная) – от первых фланцев затворов в котельной до фланцев теплообменников, установленных в ИТП Заказчика;
* тепломеханическое оборудование ‒ обслуживаются в границах помещения котельной;
* технологические трубопроводы воды ‒ в полном объеме в границах помещения котельной;
* внутренние электрические сети котельной ‒ от входных контактов первых автоматических выключателей вводов электропитания;
* заземление ‒ осмотр целостности визуально доступных участков контура заземления в границах помещения котельной;
* автоматизация управления котельной ‒ в полном объеме;
* система контроля загазованности котельной ‒ в полном объеме;
* дымоходы котлов ‒ в полном объеме;
* установка водоподготовки в котельной ‒ в полном объеме;
* ответственности между ООО ГРО «ПетербургГаз» и НИУ ВШЭ до первого фланца котельной.
  1. **ИСКЛЮЧЕНИЯ.**

В стоимость эксплуатации и технического обслуживания не входит ремонт и замена:

- котлоагрегатов, горелочных устройств

- датчиков безопасности

- автоматики котлов

- оборудование водоподготовки

- перемотка электродвигателей, замена ремкомплектов, замена торцевых уплотнений

- ремонт насосодозатора, счетчиков (воды, газа)

- монтажно-сварочные работы

- замена запорной арматуры и фильтров, размером 1 дюйм и более

- ремонт дымоудаляющих труб

- комплектов системы загазованности

- обслуживание и ремонт системы пожаротушения

- строительно-монтажные работы помещения котельной (пол, стены, потолок)

- ремонт расширительно-мембранных баков, сбросных предохранительных клапанов

- замена кабельной продукции

- малярные работы (в стоимость Договора входит частичная окраска с целью поддержания технического состояния)

- теплоизоляционные работы (частичное восстановление входит в стоимость Договора с целью поддержания технического состояния)

- ремонт теплообменных аппаратов

- чистка теплообменных аппаратов (исключая случаи загрязнения по вине Исполнителя)

- ремонт электрических щитов управления и их составных частей, электронных плат, трансформаторов, автоматических выключателей, реле, преобразователей частоты,

- электрических лотков котельной

- ремонт и замена КИПиА.

- услуги по организации и государственная поверка

В стоимость эксплуатации не входит:

- поставка воды, газа, электроэнергии.

Оплата использованных материалов и запасных частей учитывается и оплачивается Заказчиком отдельно. Стоимость материалов и запасных частей должна быть предварительно письменно согласована в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

**2. Обязательства Сторон**

***2.1. Эксплуатирующая организация обязуется:***

* + 1. Использовать имущество по назначению, предусмотренному п. 1.1 настоящего Договора. Не передавать имущество третьим лицам во временное владение и пользование.
    2. Содержать переданное имущество в исправности и надлежащем состоянии.
    3. В установленные настоящим договором сроки и размере исполнять свои обязательства в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
    4. Обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта, в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.1997 г № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» посредством работы обученного персонала, состоящего в штате Эксплуатирующей организации, для чего Эксплуатирующая организация обязуется, в том числе:

-Обеспечивать эксплуатацию опасного производственного объекта квалифицированными работниками в соответствии с установленными требованиями;

- Использовать эксплуатируемое имущество и оборудование в соответствии с целями Договора и назначением имущества;

- Допускать к работе на ОПО лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказания к указанной работе;

- Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- Обеспечивать функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами, в соответствии с установленными требованиями;

- Обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности котельной (в случае необходимости), а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (ОПО), в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию территориального органа власти в области промышленной безопасности.

- Обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;

- Застраховать опасный производственный объект, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 г № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте».

- Подготовить документы, необходимые для регистрации ОПО, в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.1997 г № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и зарегистрировать ОПО в реестре опасных производственных объектов «Ростехнадзора», предоставить Заказчику копию свидетельства, карты учета и сведений, характеризующих ОПО, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения;

-Подписать Договор на проведение аварийно-спасательных работ (АСР).

- Выполнять распоряжения и предписания федерального органа власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;

- Приостанавливать эксплуатацию ОПО самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте (ОПО);

- Внести объект в свою лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, предоставить Заказчику копию лицензии в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения;

- Проводить текущий ремонт и другие виды технического обслуживания оборудования котельной, в соответствии с Приложениями №6,7 к настоящему договору, организовывать поверку приборов КИПиА в соответствии с паспортными данными, замены приобретенного Заказчиком оборудования собственными силами Эксплуатирующей организации;

- Осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии;

- Принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

- Своевременно информировать в установленном порядке территориальный орган власти в области промышленной безопасности, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте;

- Возвратить Объект Заказчику после прекращения Договора по акту в состоянии, в каком оно было передано с учетом нормального износа;

- Осуществлять аварийное обслуживание котельной **- 24 часа в сутки**. В стоимость работ по Договору включается неограниченное количество аварийных выездов.

|  |
| --- |
| **Сервисная служба Исполнителя**  **(круглосуточно, без праздников и выходных)**  **Тел:** |

- Осуществлять диспетчерское обслуживание, прием аварийных сигналов от системы диспетчеризации Объекта без участия Заказчика. Обязуется в случае аварийной остановки Объекта, и в случае аварии, прибыть на объект Заказчика в течение **4 (четырех)** часов, с момента получения уведомления от системы диспетчеризации.

Техническое обслуживание и эксплуатация осуществляется Эксплуатирующей организацией на территории Заказчика с использованием собственного оборудования и инструмента.

2.1.5. Экономно расходовать топливно-энергетические ресурсы, используемые при эксплуатации Объекта (газ, электроэнергия, вода и иные).

2.1.6. Осуществлять текущий ремонт Объекта. Под текущим ремонтом в настоящем договоре понимается ремонт, выполняемый для поддержания технико-экономических характеристик в заданных пределах, с заменой или восстановлением отдельных быстроизнашивающихся сборочных единиц и деталей.

2.1.7. Осуществлять устранение неисправностей, возникших в результате эксплуатации или аварийных ситуаций по дефектной ведомости, описанию работ и калькуляции, согласованных сторонами за счет средств Заказчика.

2.1.8. При проведении работ по техническому обслуживанию Объекта, соблюдать установленные законодательством РФ правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, а также правил внутреннего распорядка, действующих на предприятии Заказчика.

2.1.9. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Заказчика на Объект.

2.1.10. Своевременно ставить в известность Заказчика о необходимости отключения Объекта от газоснабжения в случаях, связанных с нарушением безопасности.

* + 1. При обнаружении признаков аварийного состояния теплотехнического, газового, электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить об этом Заказчику.
    2. Письменно уведомить Заказчика о предстоящем возврате ему переданного имущества, в срок за 3 (три) рабочих дня до даты возврата, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном возврате Имущества.
    3. По истечении срока настоящего Договора, а также при досрочном его прекращении передать Заказчику Имущество, полученное по акту приема-передачи, а также неотделимые улучшения недвижимого имущества в случае их выполнения, с учетом текущего износа.
    4. Обеспечить доступ Заказчика к переданному Имуществу, для проведения проверки соблюдения Эксплуатирующей организацией условий настоящего Договора, а также предоставить необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки, в присутствии уполномоченного на это представителя Эксплуатирующую организацию.
    5. Эксплуатирующая организация гарантирует, что она имеет все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, на выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим Договором и обязуется предпринимать все необходимые действия для того чтобы такие лицензии и разрешения были действительны в течение всего срока действия Договора.
    6. Эксплуатирующая организация обязуется немедленно предупреждать Заказчика обо всех не зависящих от неё обстоятельствах и событиях, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество выполняемых в рамках настоящего договора работ, грозят годности или прочности результата выполненных работ, либо создают невозможность завершения указанных работ в предусмотренные Договором сроки.

***2.2. Эксплуатирующая организация вправе:***

2.2.1**.** Эксплуатирующая организация имеет право на возмещение фактически понесённых расходов, связанных с эксплуатацией и ремонтом Объекта, согласованных с Заказчиком.

2.2.2. Выступать в суде истцом, ответчиком, третьим лицом по искам, связанным с предметом Договора.

* + 1. Эксплуатирующая организация вправе привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии и допуски, исключительно с письменного согласия Заказчика. При этом Эксплуатирующая организация отвечает за действия избранных подрядчиков, как за свои собственные.
    2. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, по истечении срока Договора, Эксплуатирующая организация имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение Договора на эксплуатацию котельной на новый срок.

***2.3. Заказчик обязуется:***

2.3.1. В течение 3-х дней с даты подписания настоящего Договора передать по акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) Эксплуатирующей организации Имущество и документацию на входящее в его состав оборудование.

2.3.2. Передать в полном объеме комплект имеющейся у Заказчика документации в соответствии с Приложением №4 к Договору, необходимой Эксплуатирующей организации для эксплуатации объекта.

2.3.3. Обеспечивать Эксплуатирующую организацию для оказания ею услуг по настоящему Договору следующими ресурсами: газом, электрической энергией и водой; для этого, Заказчик самостоятельно обязуется заключить соответствующие договоры на поставку и транспортировку энергоносителей, и производить оплату по ним.

2.3.4. Принять и оплатить работы Эксплуатирующей организации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.5. Своевременно довести до сведения представителя Эксплуатирующей организации правила техники безопасности и внутреннего распорядка, действующие на предприятии Заказчика.

2.3.6. Предоставить сим-карту для системы диспетчеризации и поддерживать на карте положительный баланс для бесперебойной работы системы диспетчеризации.

2.3.7. Своевременно сообщить Эксплуатирующей организации обо всех обстоятельствах, угрожающих безопасной эксплуатации Объекта.

2.3.8. Своевременно за свой счет производить плановый и внеплановый капитальный ремонт здания котельной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.3.9. Все работы в отношении эксплуатируемого имущества, не отделимые без вреда для Имущества, производятся силами и за счет Заказчика и являются собственностью Заказчика.

2.3.10.Обеспечить условия и не чинить препятствия во владении и пользовании эксплуатируемого Имущества. Обеспечивать беспрепятственный доступ в рабочее и нерабочее время к переданному имуществу, сотрудникам, транспорту Эксплуатирующей организации, а также другим лицам по письменному запросу Эксплуатирующей организации.

2.3.11. По окончании действия настоящего Договора, принять имущество по приемо-передаточному акту.

2.3.12.Своевременно предоставлять и осуществлять оплату текущих расходов на содержание Имущества за свой счет (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, охрана, услуги связи, включая расходы на диспетчеризацию, и т.п.).

***2.4. Заказчик вправе:***

2.4.1. Своевременно получать теплоноситель, в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

2.4.3. Заказчик имеет право доступа к имуществу для проведения проверки соблюдения Эксплуатирующей организацией условий настоящего Договора, так же требования предоставления ему необходимой документации, относящейся к предмету проверки.

2.4.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль квалифицированными специалистами, с указанием Эксплуатирующей организации их полномочий, за своевременным и качественным выполнением работ, предусмотренных Договором, за соблюдением требований безопасности при проведении этих работ.

2.4.5. Выдавать Эксплуатирующей организации замечания по качеству выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.6.Получать от Эксплуатирующей организации все документы, необходимые для оценки её деятельности, осуществляемой в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе в части целевого и добросовестного использования переданного имущества и его технического состояния.

**3. Оплата и порядок расчетов**

3.1 Стоимость всех работ, услуг, материалов, предусмотренных настоящим Договором, составляет **\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ копеек** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 20 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. из расчета:

- Стоимость эксплуатации и технического обслуживания оборудования котельной, включая сюда все работы, услуги и материалы, составляет **\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек** (\_\_\_\_\_\_\_) **ежемесячно**, в т.ч. НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_ руб.

- Указанная стоимость за период действия договора и за месяц включает все расходы и издержки Эксплуатирующей организации при выполнении ею своих обязательств по настоящему договору, в том числе она включает в себя стоимость работ, предусмотренных Приложением №2 к настоящему договору, стоимость Аварийных вызовов, Аварийных работ, услуг аварийно-спасательного формирования, стоимость работ и расходных материалов при техническом обслуживании.

- Указанная стоимость не включает в себя стоимость экспертиз, освидетельствование газовой котельной, стоимость государственных пошлин, государственной поверки, работ и материалов при осуществлении Эксплуатирующей организацией текущего ремонта, а также стоимость работ, материалов и оборудования в случаях капитального ремонта.

- Указанная в п. 3.1 стоимость включает в себя стоимость страхового полиса.

3.2. Безналичный расчет. Оплата за оказанные Услуги производится путём ежемесячного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней, на основании акта сдачи-приемки Услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем.

3.3. Все платежи по настоящему Договору выплачиваются Заказчиком в рублях. Датой оплаты считается дата списания средств с корреспондентского счета банка плательщика.

3.4. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности, средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

3.5. Заказчик по согласованию с Эксплуатирующей организацией в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных Договором объемов предусмотренных договором услуг в случае:

- выявления потребности в дополнительных услугах, на оказание которых заключен Договор;

- выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных Договором, но связанных услугами, на оказание которых заключен Договор;

- сокращения потребности в услугах, на оказание которых заключен Договор.

3.5.1. При оказании дополнительного объема услуг, на оказание которых заключен Договор, Заказчик по согласованию с Эксплуатирующей организацией вправе изменить цену договора в соответствии с увеличивающимся объемом таких услуг, но не более чем на двадцать процентов такой цены Договора.

3.5.2. При внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в услугах, предусмотренных Договором, Заказчик обязан изменить цену Договора в соответствии с сокращаемым количеством объемом услуг.

3.5.3. В случае необходимости изменения более чем на двадцать процентов объема услуг и цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика.

**4. Порядок сдачи-приемки работ**

4.1. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ.

4.2. Не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, Эксплуатирующая организация представляет Заказчику Акт сдачи-приема выполненных работ. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи–приема выполненных работ обязан направить Эксплуатирующей организации подписанный Акт сдачи-приема выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, указанный Акт подписывается в его бесспорной части и Стороны составляют двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранение.

4.4. В случае, если мотивированный отказ не поступил в указанные в п. 4.2. сроки, работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком без нареканий к качеству и объему работ.

**5. Срок действия, прекращение и расторжение Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует, **с 01.04.2019 по 31.12.2019 г**.

5.2.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Эксплуатирующую организацию не менее, чем за 30 календарных дней до даты прекращения договора.

5.3. По требованию Эксплуатирующей организации настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:

1) Заказчик не предоставляет имущество в пользование Эксплуатирующей организации либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями Договора или назначением имущества;

2) переданное Эксплуатирующей организации имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Заказчиком при заключении Договора, не были заранее известны Эксплуатирующей организации и не должны были быть обнаружены Эксплуатирующей организацией во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора;

3) Заказчик не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные сроки;

4) Имущество в силу обстоятельств, за которые Эксплуатирующая организация не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

5.4. По соглашению Сторон, составленному в письменной форме, настоящий Договор может быть расторгнут в любое время.

5.5. После окончания действия Договора Эксплуатирующая организация обязана передать Заказчику: имущество, переданное в эксплуатацию, отчет о проделанной работе; полученную от Заказчика документацию по оборудованию.

5.6. В случае досрочного прекращения Договора по любому предусмотренному настоящим договором или законом основанию Сторонами производятся взаиморасчеты.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. За невыполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.2. Каждая из Сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в размере реального ущерба.

6.3. В случае нарушения Эксплуатирующей организацией сроков выполнения, предусмотренных настоящим Договором работ, Заказчик вправе предъявить Эксплуатирующей организации неустойку в размере 0,1% от месячной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от месячной стоимости работ.

6.4. В случае несвоевременной оплаты стоимости выполненных работ Заказчиком Эксплуатирующая организация вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной в срок суммы.

6.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Эксплуатирующей организацией её обязательств по настоящему договору компенсируется Эксплуатирующей организацией.

6.7. В случае нанесения ущерба имуществу или объекту Заказчика в результате действий или бездействия Эксплуатирующей организации, в том числе при несоблюдении техники безопасности, пожарной безопасности и т.п., Эксплуатирующая организация возмещает Заказчику все убытки, понесенные им в результате таких действий или бездействия.

6.8. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, подтвержденными соответствующими государственными органами РФ, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.9. К правоотношениям сторон по настоящему Договору положения ст. 317.1. ГК РФ не начисляются и не уплачиваются, в том числе:

* Заказчик не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате оказанных услуг за период с даты подписания акта оказания услуг до момента оплаты услуг;

6.10. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной им друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора. Вышеуказанные требования не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

**7. Заверения об обстоятельствах.**

7.1. Эксплуатирующая организация в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика о том, что:

7.1.1. она обладает необходимой право-и дееспособностью, а равно и всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора; ею выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и исполнения Договора; лицо, осуществляющее подписание Договора от ее имени, обладает необходимыми и достаточными для этого полномочиями;

7.1.2. она, её взаимозависимые лица, привлекаемые ею для исполнения Договора, со-исполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним конфликта интересов; Заказчик не имеет возможности искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;

7.1.3. она является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды;

7.1.4. заключая Договор, она преследует деловые цели, имеет кадровые, имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору.

7.2. Эксплуатирующая организация также заверяет Заказчика в иных обстоятельствах, которые указаны в Заверениях об обстоятельствах, размещенных на сайте Заказчика в сети Интернет по адресу https://legal.hse.ru/assurances. Эксплуатирующая организация настоящим подтверждает, что до заключения Договора она ознакомилась с Заверениями об обстоятельствах, указанными в настоящем пункте.

7.3. При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в пунктах 7.1 и 7.2 Договора, а равно при ненадлежащем исполнении Эксплуатирующей организацией требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Эксплуатирующая организация обязана в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

7.4. Указанные в пункте 7.3 Договора убытки, в том числе расходы, подлежат уплате Эксплуатирующей организацией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.

**8. Обстоятельства непреодолимой силы.**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично за неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войн, массовых беспорядков, забастовок, эпидемий, пожаров, стихийных бедствий, принятий нормативных актов высшей или местной законодательной или исполнительной власти Российской Федерации и иных не зависящих от Сторон обстоятельств, препятствующих или запрещающих Сторонам исполнять свои обязательства по Договору.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, обязана в течение 3-х (Трех) календарных дней уведомить в письменной форме другую Сторону о вышеуказанных обстоятельствах.

8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательства.

1. **Конфиденциальность.**

9.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации. К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся персональные данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются в процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем направления другой Стороне соответствующего письма.

9.2. Стороны обязуются обеспечивать обращение с конфиденциальной информацией с той же степенью заботливости и осмотрительности, с какой получающая информацию Сторона обращается со своей собственной конфиденциальной информацией, но ни в коем случае не ниже уровня разумной осторожности.

9.3. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, конфиденциальная информация может быть передана третьим лицам только по предварительному письменному согласованию Сторон. В случае раскрытия конфиденциальной информации по законному требованию государственных органов, Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию другой Стороны, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

9.4. В случае, если в составе конфиденциальной информации Сторонами передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, обеспечивать безопасность и защиту персональных данных при их обработке и принимать иные меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Такое обязательство действует в течение действия договора и после его исполнения или расторжения, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, не зависит от Договора, действует до момента разрешения доступа или изменения режима доступа к информации обладателем соответствующей информации, а в отношении персональных данных – бессрочно, до момента получения согласий на обработку персональных данных от соответствующих субъектов или возникновения иных условий и принципов обработки персональных данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

9.5. В целях Договора не признается конфиденциальной следующая информация:

9.5.1. информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие нарушения условий Договора Стороной, получающей информацию;

9.5.2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на законном основании без использования какой-либо конфиденциальной информации разглашающей Стороны.

9.6. Обязательство по соблюдению конфиденциальной информации действует с даты подписания Договора и распространяет свое действие в течение 10 (десяти) лет.

9.7. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением.

**10. Заключительные положения**

10.1**.** Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения возникшие разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, и имеют печати обеих Сторон.

* 1. Обмен уведомлениями, сообщениями, связанными с исполнением настоящего Договора, осуществляется путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны, либо путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.5**.** Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всей информации, которая способна повлиять на исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору в течении 5-ти дней с момента получения подобной информации.

10.7**.** К настоящему Договору в качестве неотъемлемых приложений прилагается:

* **Приложение №1** – ОБРАЗЕЦ «Акт приёма-передачи Имущества и перечень передаваемого оборудования».
* **Приложение №2** – Техническое задание с перечнем и сроками выполняемых работ при эксплуатации и техническом обслуживании Объекта.
* **Приложение №3** – Доверенность на право подписи технических актов выполненных работ и вызова аварийной службы Исполнителя.
* **Приложение №4 -** Перечень документации, передаваемой Заказчиком.
* **Приложение №5** - График выполнения работ по эксплуатации ОПО.
* **Приложение №6 –** «График технического обслуживания котельной».
* **Приложение №7** – «График технического обслуживания газопровода».
* **Приложение №8** – «График технического обслуживания тепловой сети»

**12. Банковские реквизиты и адреса Сторон**

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный  исследовательский университет  «Высшая школа экономики»,  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  Юридический адрес: 190121,  Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников,  д. 16  Тел.: 8(812)644-59-11, факс 8(812)714-30-23  ОГРН 1027739630401  ИНН 7714030726 КПП 783902001  Получатель  НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  Банк получателя Северо-Западный ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург  БИК  044030653  К/с 30101810500000000653  Р/счет 40503810655040000001  ОКАТО 40262561000 ОКПО 49012747  ОКВЭД 85.22 | **Исполнитель:** |
| Директор  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кадочников С.М./  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

**Приложение № 1**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ОБРАЗЕЦ**

**Акт приема передачи имущества и**

**перечень передаваемого оборудования, установленного и**

**находящегося в котельной и помещения котельной**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург),** в лице Директора Кадочникова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 29.05.2016 № 6.13-08.1/2905-03 (именуемое в дальнейшем Заказчик) с одной стороны сдало,

а **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (именуемое в дальнейшем Эксплуатирующая организация) с другой стороны, приняло следующее имущество:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во** |
| **1** | Котел водогрейный **Hortek HL470** | 3 шт. |
| 2 | Счетчик газа |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный3 шт |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 | Тепловая сеть | 97 м.п. |
| 17 | Наружный газопровод | 95,88 м.п. |
| 18 | Помещение газовой водогрейной котельной, по адресу: ул. Кантемировская, д. 3, корп.1, лит. А, пом. 7Н, 8Н. | Площадь  \_\_\_\_\_\_\_\_кв.м. |

Стороны взаимных претензий не имеют.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **От ИСПОЛНИТЕЛЯ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  | **От ЗАКАЗЧИКА:**  Директор  **НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Кадочников |

**Приложение № 2**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |
| --- |
|  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Предмет закупки:** оказание услуг по эксплуатации, техническому и аварийному обслуживанию встроенной автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н.

**2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам Услуг, требования к результатам Услуг:**

2.1 Подрядчик должен выполнить весь комплекс Работ, являющийся предметом Договора, без права внесения каких-либо изменений в предмет Договора.

Подрядчик следует во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по тех­нике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим за­конодательством.

2.2 Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН и другими нормативными документами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).

2.3 Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недо­статки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Дого­вора, ухудшившее качество Работ, в сроки, согласованные сторонами в акте о выявленных не­достатках.

**3. Описание, перечень и объемы работ, выполняемых при оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированной газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети на объекте:**

* 1. **Техническое обслуживание** включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности оборудования, которое включает: наблюдение за состоянием оборудования, выполнение требований инструкций по эксплуатации, своевременное регулирование механизмов для поддержания заданных режимов работы, устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации в присутствии представителя Заказчика.

Границы ответственности:

* внутренний газопровод и газовое оборудование ‒ обслуживаются в полном объеме, в границах помещения котельной;
* наружный газопровод - от первого шарового-фланцевого крана на границе эксплуатационной ответственности между ООО ГРО «ПетербургГаз» и НИУ ВШЭ до первого фланца котельной.
* тепловые сети (прямая и обратная) – от первых фланцев затворов внутри котельной до фланцев теплообменников, установленных в ИТП Заказчика;
* тепломеханическое оборудование ‒ обслуживаются в границах помещения котельной;
* технологические трубопроводы воды ‒ в полном объеме в границах помещения котельной;
* внутренние электрические сети котельной ‒ от входных контактов первых автоматических выключателей вводов электропитания;
* заземление ‒ осмотр целостности визуально доступных участков контура заземления в границах помещения котельной;
* автоматизация управления котельной ‒ в полном объеме;
* система контроля загазованности котельной ‒ в полном объеме;
* дымоходы котлов ‒ в полном объеме;
* установка водоподготовки в котельной ‒ в полном объеме;
* система противопожарной автоматики ‒ не входит в объем услуг.

**Эксплуатация ОПО** включает в себя:

* выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, диспетчеризации, обеспечивающего содержание ОПО в исправном состоянии;
* выполнение плановых работ по обслуживанию и текущему ремонту газопроводов, газового оборудования, газоиспользующего оборудования, тепловой сети, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, согласно Приложению №1 к договору;
* внеплановые работы по аварийным вызовам, газоопасные работы с оформлением Акта или наряда-допуска, а также внеплановый ремонт оборудования;
* представление интересов Заказчика в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности.

3.2. С целью обеспечения нормального функционирования газовой котельной, участка наружного газопровода и участка тепловой сети, расположенных в здании НИУ ВШЭ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.3, корп.1, лит.А, пом.7Н, 8Н, необходимо выполнять следующие основные работы в объеме, указанном в табл. 1:

**Перечень выполняемых работ при эксплуатации и техническом обслуживании Объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование работ** | **Периодичность** |
| **1. Котлоагрегаты.** |  |
| Контроль технического состояния наружной поверхности нагрева, тепловой изоляции, уплотнений дверей и лючков. | 1 раз в 3 мес. |
| Очистка поверхности нагрева топочного пространства, жаровых труб, турбулизаторов и зольника от продуктов сгорания. | 1 раз в год (газ) |
| Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений. | 1 раз в 6 мес. |
| Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимных карт котла, Регулировка горелки. | 1 раз в мес. |
| **2. Система безопасности котлоагрегата.** |  |
| Проверка технического состояния приборов управления и безопасности.  Проверка аварийных датчиков максимального и минимального давления.  Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры.  Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. | 1 раз в мес. |
| Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха, давления газа. Контроль работоспособности прибора аварийной блокировки по утечке в газовых клапанах.  Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. | 1 раз в мес. |
| **3. Система автоматики котельной.** |  |
| Проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры. Контроль программы управления контроллеров, параметров настройки регуляторов.  Контроль работы сигнальных ламп шкафов управления. Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт. Контроль работы освещения котельной. | 1 раз в 3 мес. |
| **4. Оборудование водоподготовки.** |  |
| Проверка водо-химического режима, согласно режимной карте, с контролем подпиточной и котловой воды (при необходимости корректировка). | 1 раз в 3 мес. |
| **5. Насосное оборудование.** |  |
| Контроль работы насосов (плавный хода, отсутствие посторонних шумов, протечек). Проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор). Контроль нагрузок (I nom) электроприводов. Контроль работы систем АВР насосов. | 1 раз в 3 мес. |
| **6. Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура.** |  |
| Проверка технического состояния арматуры (на работоспособность и герметичность).  Проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений. | 1 раз в 3 мес. |
| Контроль загрязнений грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах (при увеличении перепада давления от паспортных данных на 50 % - очистка или замена фильтрующих элементов). | 1 раз в мес. |
| Ревизия грязевиков с осмотром фильтрующих элементов. | 1 раз в год. |
| **7. Дымоудаляющие устройства котлов.** |  |
| Очистка зольника дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания.  Прочистка патрубка отвода конденсата.  Контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран). | 1 раз в год. |
| **8. Узел учета и КИП** |  |
| Контроль технического состояния КИП (проверка исправности). | 1 раз в 3 мес. |
| Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.  **Примечание:** Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 раз в год. |
| **9. Внутренний газопровод.** |  |
| Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопровода, сальниковых набивок арматуры мыльной эмульсией.  Проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов) | 1 раз в мес. |
| Проверка работоспособности газового автоматического клапана на вводе газа (по имитации аварии). | 1 раз в мес. |
| Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе (при увеличении на 50 % перепада давления от паспортных данных – очистка или замена фильтрующих элементов). | 1 раз в мес. |
| Контроль технического состояния газового КИП (проверка исправности). | 1 раз в 3 мес. |
| Монтаж, демонтаж газового КИП для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно. | 1 раз в год. |
| Контроль состояния узла учета газа (счетчик, корректор, датчик давления и температуры). Проверка модемной связи. | 1 раз в мес. |
| Монтаж, демонтаж узла учета газа для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно. | 1 раз в год. |
| **10. Система контроля загазованности.** |  |
| Проверка исправности каналов связи и узлов сигнализации. | 1 раз в мес. |
| Проверка системы на погрешность срабатывания. | 1 раз в 3 мес. |
| Монтаж, демонтаж системы контроля загазованности для проведения поверки (при наличии второго комплекта), транспортировка в поверку и обратно.  **Примечание:** Оплата счетов за поверку и организационные мероприятия по поверке осуществляется Заказчиком. | 1 раз в год. |
| **11. Расширительные баки.** |  |
| Контроль регулировка давления воздуха в расширительном баке.  Контроль герметичности мембраны. | 1 раз в 3 мес. |
| Внешний осмотр технического состояния. Проверка работоспособности автоматики поддержания давления. | 1 раз в 3 мес. |
| **12. Система топливоснабжения.** |  |
| Очистка фильтрующих элементов перед горелкой. Контроль герметичности трубопроводов и гибких подводов подачи топлива. | 1 раз в год. |
| **13. Наружный газопровод** |  |
| Обход наземного газопровода, внешний осмотр арматуры и газопровода: выявляются утечки газа на трассе газопровода, перемещение газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние отключающих устройств и фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта; оказание помощи в составлении инструкций, положений и графиков при необходимости | 1 раз в мес. |
| Обход наружного газопровода, заполнение журнала обхода газопровода, проверка работы арматуры путем пробного открытия и закрытия. | 1 раз в 3 мес. |
| Проверка всех резьбовых и фланцевых соединений, их подтяжка и замена прокладок  при необходимости. Устранение обнаруженных не плотностей. Контрольная опрессовка газопровода. | 1 раз в 6 мес. |
| Техническое обслуживание запорной арматуры, установленной на газопроводах: очистка от грязи и ржавчины; внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов; проверка герметичности сварных резьбовых, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений специальными приборами; устранение утечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов или сменой прокладок, очистка фланцев перед установкой новых прокладок; устранение утечки в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки; разгон «червяка» у задвижек, и при необходимости его смазка; проверка работоспособности приводного устройства задвижек. | 1 раз в год |
| **14. Внутренняя тепловая сеть (до ИТП)** |  |
| Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений тепловой сети, их подтяжка и замена прокладок при необходимости. Устранение обнаруженных не плотностей | 1 раз в месяц |
| Проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов) | 1 раз в 3 месяца |
| **15. Сезонное отключение и включение оборудования (не включая консервацию оборудования).** | 2 раза в год |
| **16. Диспетчерская.** | **круглосуточно** |
| **17. Аварийная сервисная служба.** | **круглосуточно** |
| **18. Ведение журналов (хранится в системе документооборота Исполнителя).** |  |
| Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. |  |
| Оперативный журнал. |  |
| **19. Ведение журналов (хранится на объекте).** |  |
| Журнал проверки газовой автоматики и безопасности котлоагрегата. |  |
| Журнал технического обслуживания внутреннего газопровода. |  |
| Журнал технического обслуживания системы загазованности. |  |
| Журнал учета качества питательной и подпиточной сетевой воды. |  |
| Журнал дефектов и ремонта оборудования (Сервисный журнал) |  |
| Журнал учета состояния КИП и А. |  |
| Журнал технического обслуживания наружного газопровода |  |

**4. Контроль за ходом выполнения работ.**

4.1.1. Контроль за безопасным и качественным выполнением работ по эксплуатации и обслуживанию Объекта осуществляется Заказчиком.

4.1.2. Подрядчик в процессе Работ предоставляет: Акты планового технического обслуживания внутреннего газопровода; Акты планового технического обслуживания наружного газопровода; Акты проверки автоматики безопасности; Акты выполненных плановых работ по техническому обслуживанию системы загазовванности

**5. Условия и сроки оказания Услуг.**

5.1 Оказание Услуг Исполнитель согласовывает с отделом по безопасности и режиму НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и производит их в присутствии уполномоченного представителя Объекта.

5.2. Оказание Услуг проводится с учетом режима работы учебного корпуса НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, включая выходные и праздничные дни, а также в ночное время без изменения стоимости услуг по договору. Исполнитель представляет в отдел по безопасности и режиму НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург копии паспортов и регистрационных документов своих сотрудников, занятых в оказании Услуг на Объекте.

5.3. Сроки оказания услуг – с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г.

**6. Перечень регламентирующих документов.**

При оказании Услуг Исполнитель руководствуется требованиями действующих норм и Правил, в том числе:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона от 27.07.2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов":

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870;

- ФЗ № 384-Ф3 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

**7. Руководство (контроль выполнения Договора):** Контроль исполнения договора осуществляют: инженер ЭТО Лунгрен С.В., тел. (812) 644-59-11, доп. 61-576; ведущий инженер ОИДО Ходак Б.А., тел. (812) 644-59-11, доп. 61-266

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От **ИСПОЛНИТЕЛЯ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | От **ЗАКАЗЧИКА:**  Директор  **НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кадочников С.М. |

**Приложение № 3**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 1 от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург,** в лице Директора Кадочникова С.М., действующего на основании Доверенности, уполномочивает ниже перечисленных лиц:

* 1. Подписывать от имени **НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург** технические акты выполненных работ по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.
  2. Осуществлять вызов от имени **НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург** на выполнение работ по устранению аварий оборудования аварийную сервисную службу по Договору № \_\_\_\_\_\_\_/ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Фамилия И. О.** | **Должность** | **Контактный телефон** | **Образец подписи** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Доверенность выдана на срок действия Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Директор**  **М. П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **/** **Кадочников С.М./** |

**Приложение № 4**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Перечень документов, передаваемых Заказчиком Эксплуатирующей организации**

* Перечень передаваемого в эксплуатацию оборудования с указанием количества и зав. номеров.
* Копии документов, подтверждающих принадлежность ему на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений (единой обособленной части здания, строения и сооружения), на (в) которых размещаются объекты.
* Копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов (орган, выдавший документы, адрес места его нахождения, дата и номер регистрации документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты регистрации положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения на объектах в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности (наименование органа, внесшего заключение в реестр, дата и номер регистрации);
* Реквизиты документов, подтверждающих соответствие технических устройств, требованиям технических регламентов (наименование органа, подтвердившего соответствие технических устройств, номер и дата выдачи документа (сертификата, разрешения и т.п.)), или реквизиты регистрации положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности
* Обоснование безопасности котельной, ИТП, наружного газопровода (экспертиза) с указанием реквизитов положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (в случаях, установленных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона № 116-ФЗ);
* Проектную документацию, содержащую в том числе, текстовую часть подраздела "Технологические решения" проектной документации (документации) на производственные объекты капитального строительства (с указанием реквизитов заключения соответствующей экспертизы).
* Акт приемки законченного строительством объекта газопотребления и объекта газораспределительной системы, подписанный ООО «ПетербургГаз» (АП «Ленгаз», если сеть построена до 2004 г.).
* Акт разграничения балансовой принадлежности объектов систем газораспределения и газопотребления и эксплуатационной ответственности между ООО «ПетербургГаз» и НИУ ВШЭ.
* Исполнительная документация.
* Технологические, принципиальные схемы сетей газораспределения и газопотребления. (Если эксплуатация, то дополнительно: Проектная документация на объект, схемы на инженерно-технические коммуникации и оборудование).
* Паспорта, сертификаты, свидетельства о гос. поверке на все оборудование котельной, ИТП и наружный газопровод.
* Отчеты о режимно-наладочных испытаниях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| От **ИСПОЛНИТЕЛЯ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | От **ЗАКАЗЧИКА:**  **НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург**  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кадочников С.М. |

**Приложение № 5**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**График выполнения работ по эксплуатации ОПО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Срок проведения работ** |
| 1 | Работы по составлению эксплуатационной документации ОПО | 10 календарных дней с даты заключения договора |
| 2 | Работы по получению лицензии ОПО и регистрация ее в органах Северо-Западного Управления Ростехнадзора | 30 календарных дней, начиная с 11 календарного дня действия Договора |
| 3 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| От **ИСПОЛНИТЕЛЯ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |  | От **ЗАКАЗЧИКА:**  **НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург**  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кадочников С.М.  « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |

Приложения №6 «График технического обслуживания котельной», №7 «График технического обслуживания газопровода», №8 «График технического обслуживания тепловой сети» к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. приложены отдельным файлом.

1. Надлежаще исполненным договором/контрактом считается договор/контракт, по которому участник закупки поставил (выполнил, оказал) не часть товаров (работ, услуг), а все товары (работы, услуги), предусмотренные договором/контрактом, в полном объеме. Наличие опыта участника закупки будет определяться по датам товарных накладных (актов сдачи‒приемки выполненных работ, оказанных услуг и наличию в актах сдачи‒приемки выполненных работ, оказанных услуг информации о надлежащем исполнении договора/контракта в полном объеме), подтверждающих надлежащее исполнение договоров/контрактов. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами  избирается, необходимо представить документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (например: для общества с ограниченной ответственностью документом, подтверждающим избрание единоличного исполнительного органа, является решение общего собрания участников общества об избрании...; для акционерного общества  - решение совета директоров об избрании...).

   В случае если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами назначается, необходимо представить распорядительный документ, свидетельствующий о назначении единоличного исполнительного органа (например:  для унитарного предприятия документом, свидетельствующим о назначении на должность руководителя, является распорядительный документ собственника имущества унитарного предприятия – приказ о назначении...; для акционерного общества - решение совета директоров о назначении ... (в случае, если в соответствии с уставом единоличный исполнительный орган назначается). [↑](#footnote-ref-2)
3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". [↑](#footnote-ref-5)
6. Расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование предоставляются в составе котировочной заявки в случае, если котировочная заявка содержит предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме). Дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить гарантийное письмо или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по цене, указанной в котировочной заявке. [↑](#footnote-ref-6)